	[image: image1.png]Deutscher
Akkreditierungs

Rat





DAP-PL-2925.99
	
	Durch die DAP 

Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH 

nach DIN EN ISO / IEC 17025:2005 akkreditiertes Prüflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde 

aufgeführten Prüfverfahren.
	 Labor Bad Muskau
- Silikat- und Umweltanalytik -
 




Vertimas iš vokiečių kalbos


p. -1- iš  3 

Tyrimo ataskaita
Procedūros numeris:
365 / 1-8 / 08
Užsakovas:

M&S Umweltprojekt GmbH



Pfortenstraße 7



08527 Plauen

Užsakymas:

06.12.2008 GC-MS-Screening

Tikslas: 
Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas

Projektas: 
Buvęs Šiaulių karinis oro uostas


08/11/786Lt
Tyrimo objektas:
8 vandens mėginiai, pavadinimus žr. lentelėje


Mėginius paėmė:

Užsakovas

Mėginys gautas:
     06.12. - 08.12.08


Tyrimo laikotarpis:

08.12. – 17.12.08
Tyrimo specifikacija /Tyrimo rezultatas/Tyrimo procedūra

p. 2-3
Pastabos:

Nėra
Papildomos užduotys: 

Analizės parametrai nurodyti užsakovo

Archyvavimas:
Pranešimas ir duomenys: pgl. viršuje nurodytą proced. Nr.    

Tyrimo objektas:

14 d. nuo mėginio gavimo

Pastaba:

Analizės rezultatų tikslumas atitinka nurodytų tyrimo procedūrų  reikalavimus.

Bad Muskau, 2008 m. gruodžio 19 d.
________________________


Dipl.-chemikė Elke Hoche


Laboratorijos vedėja

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den oben geprüften Gegenstand. Eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes ist nur mit Genehmigung des Labors gestattet. Die Möglichkeit des Einspruches gegen diese Prüfergebnisse besteht bis 14 Tage nach Eingang der Prüfergebnisse beim Auftraggeber. * nicht akkreditiertes Prüfverfahren

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

M&S Umweltprojekt GmbH
Tel./Fax:(035771)69387/69755
Geschäftsführung:
Banken:

Labor Bad Muskau
E-mail:
Dr.-Ing. Bernd Märtner
HypoVereinsbank Chemnitz, BLZ 860 208 80, Konto 5 070 125 163

Heideweg 2
Bad-Muskau@mus-umweltprojekt.de
Handelsregister:
Commerzbank Plauen, BLZ 870 400 00, Konto 500 202 700

D-02953 Bad Muskau
Internet:
Amtsgericht Chemnitz
Dresdner Bank Plauen, BLZ 870 800 00, Konto 062 792 600


Http://www.mus-umweltprojekt.de
HRB-Nr. 3187


	
	
	
	 Labor Bad Muskau
- Silikat- und Umweltanalytik -
 


-2- iš 3 p.

Toliau užsak. -Nr. 365 / 1 - 8 / 08

Tyrimo specifikacija /Tyrimo rezultatas/Tyrimo procedūra

Lakiųjų dalelių GC-MS-Screening 
Įvertinimas atliktas automatiškai programa GS-MS-Solution. Nustatyti Peak- masių-spektrai /Peak-Massen-Spektren palyginti su NIOSH-duomenų banku (kai kuriuose mėginiuose rasta daugelis junginių). 
	PARAMETERAS
	TYRIMO REZULTATAI

	
	VANDENS MĖGINYS/WP1

365/1/08
	VANDENS MĖGINYS/WP3

365/2/08
	VANDENS MĖGINYS/WP4

365/3/08

	Medžiagų grupės
	Alkanai, šakotieji, 

cikliniai alkanai,

Alkoholiai
	Nėra vertinamų Peaks
	Cikliniai alkanai
Benzenai metiliuoti, etiliuoti (Monoaromatai)

	Detektuotų Peaks kiekis
	45
	-
	15


	PARAMETERAS
	TYRIMO REZULTATAI

	
	Mėginys/P35850

365/4/08
	VANDENS MĖGINYS/WP5

365/5/08
	Mėginys/P35853

365/6/08

	Medžiagų grupės
	Nėra vertinamų Peaks
	Cikliniai alkanai
	Šakotieji ir nešakotieji alkanai, 
Alkenai šakotieji
cikliniai alkanai (cikloheksanai ir -pentanai)

Benzenai metiliuoti ir etiliuoti – taip pat ir keletą kartų
(pvz. ksilenai, Trimetilbenzenai)
Napftalinai,

Alkoholiai

	Detektuotų Peaks kiekis
	-
	30
	150


	PARAMETERAS
	TYRIMO REZULTATAI

	
	Mėginys/P35854

365/7/08
	Mėginys/P35857

365/8/08
	

	Medžiagų grupės
	Šakotieji ir nešakotieji alkanai, 
Alkenai šakotieji
cikliniai alkanai (cikloheksanai, -pentanai, -oktanai)

Benzenai metiliuoti ir etiliuoti – taip pat ir keletą kartų
(pvz. ksilenai, Trimetilbenzenai)
Napftalinai,

Alkoholiai
	Nėra vertinamų Peaks
	

	Detektuotų Peaks kiekis
	160
	-
	


	
	
	
	 Labor Bad Muskau
- Silikat- und Umweltanalytik -
 




     p. -3- iš 3
Toliau užsak. -Nr. 365 / 1 - 8 / 08

Prietaisų sąlygos
Prietaisai: GCMS-QP2010 / AOC-5000 , Fa. SHIMADZU

	GC-Prietaisų sąlygos
	MS- Prietaisų sąlygos
	Mėginių paruošimas

	Krosnies programa:

1 min

38°C

4°/ min

200°C

25°/ min
250°C

6 min

250°C

Linijinis dujų greitis: 40 cm/sec

Split-santykis:
30

Injektoriaus temperatūra: 250 °C
	SCAN- masių sritis: 40-400

Scan-laikotarpis: 3-42 min


Jonųšaltinis: 
200°C

Interface: 
250°C
	Vandens mėginiai iš dalies atskiesti Headspace – buteliukuose,
subalansavimas 45 min., esant 80°C .
1 ml dujų įpurškimas


