	[image: image1.png]Deutscher
Akkreditierungs

Rat





DAP-PL-2925.99
	
	Durch die DAP 

Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH 

nach DIN EN ISO / IEC 17025:2005 akkreditiertes Prüflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde 

aufgeführten Prüfverfahren.
	 Labor Bad Muskau
- Silikat- und Umweltanalytik -
 




Vertimas iš vokiečių kalbos


p. -1- iš  3 

Tyrimo ataskaita
Procedūros numeris:
365 / 1-8 / 08
Užsakovas:

M&S Umweltprojekt GmbH



Pfortenstraße 7



08527 Plauen

Užsakymas:

06.12.2008
Tikslas: 
Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas

Projektas: 
Buvęs Šiaulių karinis oro uostas

08/11/786Lt
Tyrimo objektas:
8 vandens mėginiai, pavadinimus žr. lentelėje


Mėginį paėmė:

Užsakovas

Mėginys gautas:
     06.12. - 08.12.08


Tyrimo laikotarpis:

08.12. – 17.12.08
Tyrimo specifikacija /Tyrimo rezultatas/Tyrimo procedūra

p. 2-3
Pastabos:

Nėra

Papildomos užduotys: 

Analizės parametrai nurodyti užsakovo
Archyvavimas:
Pranešimas ir duomenys: pgl. viršuje nurodytą proced. Nr.    

Tyrimo objektas:

14 d. nuo mėginio gavimo

Pastaba:

Analizės rezultatų tikslumas atitinka nurodytų tyrimo procedūrų  reikalavimus.

Bad Muskau, 2008 m. gruodžio 19 d.
________________________


Dipl.-chemikė Elke Hoche


Laboratorijos vedėja

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den oben geprüften Gegenstand. Eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes ist nur mit Genehmigung des Labors gestattet. Die Möglichkeit des Einspruches gegen diese Prüfergebnisse besteht bis 14 Tage nach Eingang der Prüfergebnisse beim Auftraggeber. * nicht akkreditiertes Prüfverfahren
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

M&S Umweltprojekt GmbH
Tel./Fax:(035771)69387/69755
Geschäftsführung:
Banken:

Labor Bad Muskau
E-mail
Dr.-Ing. Bernd Märtner
HypoVereinsbank Chemnitz, BLZ 860 208 80, Konto 5 070 125 163

Heideweg 2
Bad-Muskau@mus-umweltprojekt.de
Handelsregister:
Commerzbank Plauen, BLZ 870 400 00, Konto 500 202 700

D-02953 Bad Muskau
Internet
Amtsgericht Chemnitz
Dresdner Bank Plauen, BLZ 870 800 00, Konto 062 792 600


Http://www.mus-umweltprojekt.de
HRB-Nr. 3187


	
	
	
	 Labor Bad Muskau
- Silikat- und Umweltanalytik -
 




 -2- iš 3 p.
Toliau užsak. -Nr. 365 / 1 - 8 / 08

Tyrimo specifikacija /Tyrimo rezultatas/Tyrimo procedūra
	PARAMETRAS
	TYRIMO REZULTATAI
	
	TYRIMO PROCEDŪRA

	
	WP1

365/1/08
	WP3

365/2/08
	WP4

365/3/08
	P35850

365/4/08
	
	

	Angliavandenilių indeksas
	2057
	197
	150
	78
	µg/l
	DIN EN ISO 9377-2

	Σ Monoaromatai
	17,8
	8,5
	29,2
	< 2,2
	µg/l
	DIN 38 407-F9

	Σ Lakieji halogeniniai angliavandeniliai
	< 2,5
	< 2,5
	< 2,5
	< 2,5
	µg/l
	DIN EN ISO 10301-F4

	Σ Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (EPA) be Naft.
	0,29
	0,074
	0,13
	0,23
	µg/l
	DIN EN ISO 17993

	Naftalinas
	1,11
	< 0,01
	0,039
	0,053
	µg/l
	DIN EN ISO 17993

	Fenolio indeksas
	23,8
	< 5
	< 5
	41,8
	µg/l
	DIN EN ISO 14402

	KMnO4-Indeksas
	12,5
	5,44
	5,12
	10,6
	mg/l
	DIN EN ISO 8467-H5

	CSB
	208
	151
	120
	153
	mg/l
	DIN ISO 15705-H45

	Hidrogenkarbonatas
	798
	459
	459
	834
	mg/l
	DIN 38 409-H7

	Chloridas
	4,36
	8,26
	7,9
	96,3
	mg/l
	DIN EN ISO 10304

	Nitratas-N
	< 0,05
	0,25
	0,12
	< 0,05
	mg/l
	DIN EN ISO 10304

	Fosfatas-P pris.
	0,03
	0,028
	0,024
	0,07
	mg/l
	DIN EN ISO 6878-D11

	Sulfatas
	2,13
	41,3
	40,2
	189
	mg/l
	DIN EN ISO 10304

	Natris
	4,8
	9,28
	12,7
	64,8
	mg/l
	DIN EN ISO 11885

	Kalis
	7,33
	6,09
	9,07
	106
	mg/l
	DIN EN ISO 11885

	Kalcis
	207
	129
	126
	262
	mg/l
	DIN EN ISO 11885

	Magnis
	42,4
	25,7
	25,2
	50,4
	mg/l
	DIN EN ISO 11885

	Aliuminis
	1,14
	0,11
	< 0,1
	0,26
	mg/l
	DIN EN ISO 11885

	Manganas
	0,72
	0,18
	0,14
	4,99
	mg/l
	DIN EN ISO 11885

	Antimonas
	4,51
	1,77
	< 1
	< 1
	µg/l
	DIN EN ISO 11885

	Arsenas
	29,9
	2,46
	< 1
	2,17
	µg/l
	DIN EN ISO 11885

	Švinas
	110
	< 5
	< 5
	16
	µg/l
	DIN EN ISO 11885

	Kadmis
	< 0,5
	< 0,5
	< 0,5
	< 0,5
	µg/l
	DIN EN ISO 11885

	Chromas
	11,7
	< 5
	< 5
	7,07
	µg/l
	DIN EN ISO 11885

	Kobaltas
	11,4
	< 5
	< 5
	< 5
	µg/l
	DIN EN ISO 11885

	Varis
	37
	10
	< 10
	21
	µg/l
	DIN EN ISO 11885

	Gyvsidabris
	< 0,2
	0,22
	< 0,2
	< 0,2
	µg/l
	DIN EN 1483-E12

	Molibdenas
	< 10
	< 10
	< 10
	< 10
	µg/l
	DIN EN ISO 11885

	Nikelis
	27,5
	< 10
	< 10
	22,3
	µg/l
	DIN EN ISO 11885

	Alavas
	3,83
	2,61
	< 1
	2,95
	µg/l
	DIN EN ISO 11885

	Cinkas
	160
	18,5
	< 10
	85
	µg/l
	DIN EN ISO 11885


	
	
	
	 Labor Bad Muskau
- Silikat- und Umweltanalytik -
 




     p. -3- iš 3 

Toliau užsak.-Nr. 365 / 1 - 8 / 08

Tyrimo specifikacija /Tyrimo rezultatas/Tyrimo procedūra

	PARAMETRAS
	TYRIMO REZULTATAI
	
	TYRIMO PROCEDŪRA

	
	WP5

365/5/08
	P35853

365/6/08
	P35854

365/7/08
	P35857

365/8/08
	
	

	Angliavandenilių indeksas
	548
	98400
	14412000
	354
	µg/l
	DIN EN ISO 9377-2

	Σ Monoaromatai
	40,2
	15650
	125311
	< 2,2
	µg/l
	DIN 38 407-F9

	Σ Lakieji halogeniniai angliavandeniliai
	< 2,5
	< 2,5
	11,74
	< 2,5
	µg/l
	DIN EN ISO 10301-F4

	Σ Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (EPA) be Naft.
	0,26
	55,1
	7685
	0,19
	µg/l
	DIN EN ISO 17993

	Naftalinas
	7,62
	104
	10746
	2,07
	µg/l
	DIN EN ISO 17993

	Fenolio indeksas
	14,2
	16,6
	379
	6,76
	µg/l
	DIN EN ISO 14402

	KMnO4-Indeksas
	13,4
	13
	33,2
	1,76
	mg/l
	DIN EN ISO 8467-H5

	CSB
	191
	228
	14008
	117
	mg/l
	DIN ISO 15705-H45

	Hidrogenkarbonatas
	733
	765
	570
	426
	mg/l
	DIN 38 409-H7

	Chloridas
	3,89
	6,04
	2,8
	2,03
	mg/l
	DIN EN ISO 10304

	Nitratas-N
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	mg/l
	DIN EN ISO 10304

	Fosfatas-P pris.
	0,55
	0,037
	0,031
	0,033
	mg/l
	DIN EN ISO 6878-D11

	Sulfatas
	1,49
	1,58
	0,86
	1,43
	mg/l
	DIN EN ISO 10304

	Natris
	2,84
	6,79
	1,31
	2,07
	mg/l
	DIN EN ISO 11885

	Kalis
	5,01
	1,76
	3,82
	1,4
	mg/l
	DIN EN ISO 11885

	Kalcis
	253
	184
	182
	132
	mg/l
	DIN EN ISO 11885

	Magnis
	52,3
	36,5
	16,5
	22,6
	mg/l
	DIN EN ISO 11885

	Aliuminis
	1,42
	0,2
	1,08
	0,41
	mg/l
	DIN EN ISO 11885

	Manganas
	0,76
	0,51
	1,08
	0,61
	mg/l
	DIN EN ISO 11885

	Antimonas
	2,13
	2,65
	2,77
	< 1
	µg/l
	DIN EN ISO 11885

	Arsenas
	41,6
	32,2
	32,1
	4,78
	µg/l
	DIN EN ISO 11885

	Švinas
	19
	51
	260
	6,0
	µg/l
	DIN EN ISO 11885

	Kadmis
	< 0,5
	< 0,5
	1,6
	< 0,5
	µg/l
	DIN EN ISO 11885

	Chromas
	< 5
	< 5
	7,11
	< 5
	µg/l
	DIN EN ISO 11885

	Kobaltas
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	µg/l
	DIN EN ISO 11885

	Varis
	30
	23
	59
	32
	µg/l
	DIN EN ISO 11885

	Gyvsidabris
	< 0,2
	< 0,2
	< 0,2
	0,25
	µg/l
	DIN EN 1483-E12

	Molibdenas
	< 10
	< 10
	< 10
	< 10
	µg/l
	DIN EN ISO 11885

	Nikelis
	24,4
	12,3
	45,5
	< 10
	µg/l
	DIN EN ISO 11885

	Alavas
	3,14
	2,96
	3,01
	< 1
	µg/l
	DIN EN ISO 11885

	Cinkas
	77,5
	91,5
	1200
	54
	µg/l
	DIN EN ISO 11885


