[image: image1.png]Deutscher Durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem
Akkreditierungs - prijfwesen GmbH nach DIN EN 1SO / IEC 17025:2005
Rat akkreditiertes Priiflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde
DAP-PL-2925.99 aufgefuhrten Prufverfahren.





[image: image2.png]® M&S UMWELTPROJEKT GMBH

wwvww o mus-umweltprojekt.de





Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
Grunto ir požeminio vandens tyrimai

	Vandens mėginio ėmimo protokolas

	Vieta
	:
	Šiauliai

	Užsakovas
	:
	Šiaulių miesto savivaldybė

	Paslaugų tiekėjas
	:
	M&S Umweltprojekt GmbH

	Projekto Nr.
	:
	08/11/786 Lt

	Mėginį paėmė
	:
	K. Löffler

	Mėginio paėmimo data
	:
	2009-06-11

	Kilmė/Paėmimo vieta
	:
	B 04-4


	Mėginio žymėjimas
	:
	WP04

	Matavimo taško gylis nuo žemės paviršiaus [m]
	:
	6,00

	Gruntinio vandens lygis nuo žemės paviršiaus [m]
	:
	2,70

	Mineralinių angliavandenilių fazė nuo matavimo taško prieš mėginio ėmimą [m]
	:
	nėra

	Mėginių ėmimo prietaisas
	:
	Povandeninė pompa

	Ėmimo laikas
	:
	10:10 iki 10:35

	Trukmė
	:
	25 min

	Indas
	:
	2 x 1 l stiklinė tara užsukamu dangteliu, rudos spalvos
2 x Headspace (10 ml, pilna)

	Oro temperatūra [°C]
	:
	15

	Oro sąlygos
	:
	Debesuota

	Matavimo prietaisai
	:
	WTW ph/Oxi

	Pastabos
	:
	Nepastebėta nieko neįprasta



	Mėginio žymėjimas
	WP04

	Įvertinimai
	

	Spalvingumas
	skaidrus

	Drumstumas
	šiek tiek

	Kvapas
	Mineralinių angliavandenilių kvapas

	ph- 
	7,9

	Laidumas [µS/cm]
	714

	Temperatūra [°C]
	7,2

	Deguonis [mg/l]
	4,1


--------------------

Parašas
	Vandens mėginio ėmimo protokolas

	Vieta
	:
	Šiauliai

	Užsakovas
	:
	Šiaulių miesto savivaldybė

	Paslaugų tiekėjas
	:
	M&S Umweltprojekt GmbH

	Projekto Nr.
	:
	08/11/786 Lt

	Mėginį paėmė
	:
	K. Löffler

	Mėginio paėmimo data
	:
	2009-06-11

	Kilmė/Paėmimo vieta
	:
	B 22-2

	Mėginio žymėjimas
	:
	WP22

	Matavimo taško gylis nuo žemės paviršiaus [m]
	:
	6,00

	Gruntinio vandens lygis nuo žemės paviršiaus [m]
	:
	3,20

	Mineralinių angliavandenilių fazė nuo matavimo taško prieš mėginio ėmimą [m]
	:
	nėra

	Mėginių ėmimo prietaisas
	:
	Povandeninė pompa

	Ėmimo laikas
	:
	10:45 iki 11:05

	Trukmė
	:
	20 min

	Indas
	:
	2 x 1 l stiklinė tara užsukamu dangteliu, rudos spalvos

2 x Headspace (10 ml, pilna)

	Oro temperatūra [°C]
	:
	15

	Oro sąlygos
	:
	Debesuota

	Matavimo prietaisai
	:
	WTW ph/Oxi

	Pastabos
	:
	Nepastebėta nieko neįprasta




	Mėginio žymėjimas
	WP22

	Įvertinimai
	

	Spalvingumas
	skaidrus

	Drumstumas
	nežymus

	Kvapas
	Silpnas mineral. angliavandenilių kvapas

	ph- 
	7,1

	Laidumas [µS/cm]
	848

	Temperatūra [°C]
	8,8

	Deguonis [mg/l]
	3,9


--------------------

Parašas

	Vandens mėginio ėmimo protokolas

	Vieta
	:
	Šiauliai

	Užsakovas
	:
	Šiaulių miesto savivaldybė

	Paslaugų tiekėjas
	:
	M&S Umweltprojekt GmbH

	Projekto Nr.
	:
	08/11/786 Lt

	Mėginį paėmė
	:
	K. Löffler

	Mėginio paėmimo data
	:
	2009-06-11

	Kilmė/Paėmimo vieta
	:
	B 45-2

	Mėginio žymėjimas
	:
	WP45

	Matavimo taško gylis nuo žemės paviršiaus [m]
	:
	6,00

	Gruntinio vandens lygis nuo žemės paviršiaus [m]
	:
	2,20

	Mineralinių angliavandenilių fazė nuo matavimo taško prieš mėginio ėmimą [m]
	:
	nėra

	Mėginių ėmimo prietaisas
	:
	Povandeninė pompa

	Ėmimo laikas
	:
	11:15 iki 11:35

	Trukmė
	:
	20 min

	Indas
	:
	2 x 1 l stiklinė tara užsukamu dangteliu, rudos spalvos

2 x Headspace (10 ml, pilna)

	Oro temperatūra [°C]
	:
	14

	Oro sąlygos
	:
	Debesuota

	Matavimo prietaisai
	:
	WTW ph/Oxi

	Pastabos
	:
	Nepastebėta nieko neįprasta




	Mėginio žymėjimas
	WP45

	Įvertinimai
	

	Spalvingumas
	skaidrus

	Drumstumas
	nežymus

	Kvapas
	Silpnas mineral. angliavandenilių kvapas

	ph- 
	6,9

	Laidumas [µS/cm]
	1001

	Temperatūra [°C]
	9,0

	Deguonis [mg/l]
	4,4


--------------------

Parašas

	Vandens mėginio ėmimo protokolas

	Vieta
	:
	Šiauliai

	Užsakovas
	:
	Šiaulių miesto savivaldybė

	Paslaugų tiekėjas
	:
	M&S Umweltprojekt GmbH

	Projekto Nr.
	:
	08/11/786 Lt

	Mėginį paėmė
	:
	K. Löffler

	Mėginio paėmimo data
	:
	2009-06-11

	Kilmė/Paėmimo vieta
	:
	B 47-2

	Mėginio žymėjimas
	:
	WP47

	Matavimo taško gylis nuo žemės paviršiaus [m]
	:
	6,00

	Gruntinio vandens lygis nuo žemės paviršiaus [m]
	:
	4,70

	Mineralinių angliavandenilių fazė nuo matavimo taško prieš mėginio ėmimą [m]
	:
	nėra

	Mėginių ėmimo prietaisas
	:
	Povandeninė pompa

	Ėmimo laikas
	:
	11:45 iki 12:05

	Trukmė
	:
	20 min

	Indas
	:
	2 x 1 l stiklinė tara užsukamu dangteliu, rudos spalvos

2 x Headspace (10 ml, pilna)

	Oro temperatūra [°C]
	:
	14

	Oro sąlygos
	:
	Debesuota

	Matavimo prietaisai
	:
	WTW ph/Oxi

	Pastabos
	:
	Nepastebėta nieko neįprasta




	Mėginio žymėjimas
	WP47

	Įvertinimai
	

	Spalvingumas
	Šiek tiek pilkas

	Drumstumas
	nežymus

	Kvapas
	Mineralinių angliavandenilių kvapas

	ph- 
	7,0

	Laidumas [µS/cm]
	984

	Temperatūra [°C]
	8,2

	Deguonis [mg/l]
	4,0


--------------------

Parašas

	Vandens mėginio ėmimo protokolas

	Vieta
	:
	Šiauliai

	Užsakovas
	:
	Šiaulių miesto savivaldybė

	Paslaugų tiekėjas
	:
	M&S Umweltprojekt GmbH

	Projekto Nr.
	:
	08/11/786 Lt

	Mėginį paėmė
	:
	K. Löffler

	Mėginio paėmimo data
	:
	2009-06-11

	Kilmė/Paėmimo vieta
	:
	B 33-3

	Mėginio žymėjimas
	:
	WP33

	Matavimo taško gylis nuo žemės paviršiaus [m]
	:
	2,70

	Gruntinio vandens lygis nuo žemės paviršiaus [m]
	:
	1,60

	Mineralinių angliavandenilių fazė nuo matavimo taško prieš mėginio ėmimą [m]
	:
	nėra

	Mėginių ėmimo prietaisas
	:
	Povandeninė pompa

	Ėmimo laikas
	:
	13:00 iki 13:20

	Trukmė
	:
	20 min

	Indas
	:
	2 x 1 l stiklinė tara užsukamu dangteliu, rudos spalvos

2 x Headspace (10 ml, pilna)

	Oro temperatūra [°C]
	:
	15

	Oro sąlygos
	:
	Debesuota

	Matavimo prietaisai
	:
	WTW ph/Oxi

	Pastabos
	:
	Nepastebėta nieko neįprasta




	Mėginio žymėjimas
	WP33

	Įvertinimai
	

	Spalvingumas
	bespalvis

	Drumstumas
	Labai nežymus

	Kvapas
	Mineralinių angliavandenilių kvapas

	ph- 
	7,4

	Laidumas [µS/cm]
	932

	Temperatūra [°C]
	8,9

	Deguonis [mg/l]
	3,9


--------------------

Parašas

Užsakymo Nr.: 08/11/786 Lt

E:\Gediminas\Atliekami darbai\Industrinis parkas\Greziniu_ataskaita\ataskaita09-07-02\PNP-LT.doc

[image: image1.png][image: image2.png]