ETALONŲ POREIKIO PAGRINDIMO STUDIJA

ATASKAITA

Pagal 2015-09-07 sutartį Nr. 8-104 tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir KTU Metrologijos instituto

Kaunas, 2015-12-14

| Data | 2015-12-14 |  |
| --- | --- | --- |
| Projekto autoriai |  |  |
| Institucija | Vardas Pavardė | Parašas |
| KTU Metrologijos institutas | Asta Meškuotienė |  |
|  | Paulius Kaškonas |  |
|  | Edita Raudienė |  |
|  | Justina Dobilienė |  |
|  | Benas Gabrielis Urbonavičius |  |

STUDIJOS TURINYS

ĮVADAS.......................................................................................................................................	4

TRUMPINIMAI...........................................................................................................................	5

ETALONŲ VYSTYMO TENDENCIJOS EUROPOJE IR LIETUVOJE...........................	6

  - ETALONŲ KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS EUROPOJE...............................................	6

  - LIETUVOS VALSTYBINIŲ ETALONŲ KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS....................	10

    - Esamos situacijos apžvalga.................................................................................................	10

    - Kūrimo, tobulinimo, plėtros tendencijos.............................................................................	14

  - MATAVIMO POREIKIŲ VALSTYBĖS ETALONŲ KŪRIMO SRITYJE TYRIMAS...................	17

VALSTYBINIŲ ETALONŲ KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS...........................	25

1.4 MASĖS ETALONO KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS..........................................................	25

1.4.1 Masės etalono kūrimo raida, rezultatai..................................................................................	25

1.4.2 Masės matavimų, teikiamų paslaugų poreikiai, etalono vystymo perspektyvos...................	27

1.5 ilgio etalonO KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS..............................................................	30

1.5.1 Ilgio etalono kūrimo raida ir rezultatai..................................................................................	30

1.5.2 Ilgio matavimų sritys, teikiamų paslaugų apimtys, etalonų vystymo perspektyvos.............	34

1.6 LAIKO IR DAŽNIO ETALONO KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS.......................................	36

1.7 SLĖGIO etalonO KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS..........................................................	38

1.7.1 Slėgio etalono kūrimo raida ir rezultatai...............................................................................	38

1.7.2 Slėgio matavimų poreikiai ir etalono kūrimo perspektyvos..................................................	41

1.8 TEMPERATŪROS etalonO KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS.........................................	43

1.9 SKYSČIŲ IR DUJŲ SRAUTŲ ETALONŲ KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS......................	48

1.9.1 Skysčių ir dujų srautų etalonų kūrimo raida ir rezultatai......................................................	48

1.9.2 Etalonais grindžiamos matavimų sritys ir teikiamų paslaugų apimtys.................................	54

1.9.3 LEI etalonų plėtros ir eksploatacijos problemos...................................................................	59

1.10 Skysčių klampumo ir tankio ETALONŲ KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS........	63

1.10.1 Skysčių klampumo etalonų kūrimo raida ir rezultatai, vystymo tendencijos......................	63

1.10.2 Skysčių tankio etalonų kūrimo raida ir rezultatai, vystymo tendencijos.............................	65

1.11 ELEKTRINĖS VARŽOS, ĮTAMPOS IR SROVĖS ETALONŲ KŪRIMO IR VYSTYMO

TENDENCIJOS..............................................................................................................................................	66

1.11.1 Elektrinės varžos, įtampos ir srovės etalonų kūrimo raida ir rezultatai..............................	66

1.11.2 Elektrinės varžos, įtampos ir srovės matavimų poreikiai bei etalonų kūrimo

perspektyvos...................................................................................................................................	72

1.12 ELEKTRINĖS TALPOS IR INDUKTYVUMO ETALONŲ KŪRIMO IR VYSTYMO

TENDENCIJOS..............................................................................................................................................	74

1.13 METROLOGIJOS CHEMINIUOSE MATAVIMUOSE SIETIES UŽTIKRINIMAS. POREIKIAI, GALIMYBĖS IR PERSPEKTYVOS.............................................................................................................	78

1.14 JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS ETALONO KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS.....	85

1.15 APŠVIETOS ETALONO VYSTYMO TENDENCIJOS.......................................................................	90

LR ŪKIO MINISTRIJOS TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS ETALONAIS, ANALIZĖ....................................................................................................................................	92

REKOMENDACIJOS..................................................................................................................	97

SUMMARY.................................................................................................................................	104

TEISĖS AKTAI IR DOKUMENTAI..........................................................................................	105

LITERATŪRA.............................................................................................................................	106

ĮVADAS

Matavimai ir matavimo priemonės svarbūs kone kiekviename gyvenimo etape ir suvokiami kaip ekonominė, technologinė ar objektyvių vertinimų būtinybė. Priklausomai nuo priskyrimo bei naudojimo srities, tos pačios matavimo priemonės gali būti tiek teisinės, tiek pramoninės metrologijos objektais, tačiau siekiant konkurencingo integravimosi į Europos ar Pasaulio erdvę, didėjant vartotojų apsaugos bei pasitenkinimo lygmeniui, pagrindiniu tikslu laikomas matavimų susietumas, užtikrinantis matavimų vienovę, kurios materialusis pagrindas – etalonai. Etalonas- tai mokslo inžinerinis kompleksas, kurį sudaro patalpos su stabilizuotomis aplinkos sąlygomis, unikali techninė ir intelektualioji įranga, kalibravimo ir matavimo metodikos, metrologinių duomenų archyvas, kompiuterių programos ir kita, prižiūrimas ir palaikomas atitinkamos kvalifikacijos ir kompetencijos darbuotojų.

Matavimams, kurių rezultatai gali turėti juridines pasekmes, turi būti taikoma metrologinė kontrolė, kuri yra akredituotų laboratorijų, užtikrinančių kokybę, kasdienybė. Taigi realizuojant matavimų vienovę, visų dydžių vienetų vertės yra perduodamos vienetų susietumo seka, pagrįsta etalonų hierarchija [1 – 3]. Valstybinių etalonų kiekis ir jų lygis turi patenkinti šalies reikmes, tenkinti siekiamus tikslus ir priklauso nuo šalies vykdomos politikos, pramoninės bei mokslinės veiklos apimčių, lygio bei nuo realių valstybės finansinių galimybių, nes laikomi valstybės turtu.

TRUMPINIMAI

SI sistema 	- Tarptautinė matavimo vienetų sistema;

EURAMET	- Europos nacionalinių metrologijos institutų organizacija;

BIPM 		- Tarptautinis svorių ir matų biuras;

NMI 		- Nacionalinis metrologijos institutas;

NMS 		- Nacionalinė metrologijos sistema;

ES		- Europos Sąjunga;

COOMET	- Eurazijos valstybinių metrologijos įstaigų bendradarbiavimo organizacija;

SIM/ SMU	- Slovakijos nacionalinis metrologijos institutas;

PTB		- Vokietijos nacionalinis metrologijos institutas;

ZMK		- Matavimų ir kalibravimų centras;

GUM		- Centrinis matavimų ofisas, Lenkija;

VMC		- Vilniaus metrologijos centras;

NIST		- Nacionalinis etalonų ir technologijų institutas, JAV;

FTMC	- Fizinių ir technologijos mokslų centras;

NPL		- Nacionalinė fizikos laboratorija, Didžioji Britanija;

SP		- Švedijos technikos mokslo tyrimų institutas;

KTU		- Kauno technologijos universitetas;

PFI		- Puslaidininkių fizikos institutas;

LVMSF	- Lietuvos vandens motociklų sporto federacija;

MP		- Matavimo priemonės;

UTC		- Koordinuotas universalus laikas;

CCTF		- Laiko ir dažnumo konsulacinis komitetas;

GPS		- Pasaulinė navigacijos sistema;

CV 		- Bendras vaizdas;

TTS		- Laiko perdavimo sistema;

NTP		- Tinklo laiko protokolas;

UTC		- Pasaulinis koordinuotasis laikas;

LNMC		- Latvijos nacionalinis metrologijos centras;

KCDB		- Palyginimų bazė;

ITS-90		- Tarptautinė temperatūros skalė;

PVT		- Pressure-volume-temperature (slėgis-tūris-temperatūra);

LRV		- Lietuvos respublikos vyriausybė;

LEI		- Lietuvos energetikos institutas;

MTEP		- Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtra;

CMC		- Kalibravimo ir matavimo galimybės;

CIPM MRA	- Tarptautinio pripažinimo susitarimas;

ILAC    	- Tarptautinė laboratorijų akreditacijos kooperacija;

ChML		- Cheminės metrologijos laboratorija;

TLP		- Tarplaboratoriniai palyginimai;

SPM		- Sertifikuotos pamatinės medžiagos;

PPM		- Paliudytosios pamatinės medžiagos;

CRM		- angl. Certified reference material;

MBR		- Magnetinis branduolių rezonansas;

IRMM	- angl. Institute for Reference Materials and Measurements (etaloninių  medžiagų ir matavimų institutas, Belgija)

ETALONŲ VYSTYMO TENDENCIJOS EUROPOJE IR LIETUVOJE

  - ETALONŲ KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS EUROPOJE

Metrologija – matavimų mokslas ir praktika – įgyja ypatingą reikšmę dėl matavimų apimties ir būtinybės globalizacijos sąlygomis taikyti unifikuotas matavimo priemones ir metodus bei jų rezultatų patikimumo techninius ir teisinius kriterijus gamybos procesuose, prekių kokybės, aplinkos ir sveikatos būklės kontrolei, teisminėje ekspertizėje ir kitose srityse. Lietuva, būdama pasaulinio ūkio dalimi, turi neišvengiamai integruotis ir į pasaulinę metrologijos sistemą.

Viena iš moderniame pasaulyje naudojamų matavimo sistemų yra SI sistema. Ji laikoma oficialia matavimo sistema daugiau nei 150 šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Tik Burma, Liberija ir JAV nėra priėmusios SI sistemos kaip pagrindinės matavimų sistemos (24 pasaulio šalys neturi oficialios matavimų sistemos). SI sistema kartu su 7 pagrindiniais vienetais (kilogramas, sekundė, metras, molis, kelvinas, amperas ir kandela) oficialiai patvirtinta 1960 m. ir yra nuolatos atnaujinama prisitaikant prie naujausių mokslo ir technikos laimėjimų. Tarptautinis matų ir saikų biuras atlieka centrinio SI sistemos instituto vaidmenį prižiūrėdamas pagrindinį kilogramo etaloną, bei inicijuodamas pačios sistemos atnaujinimo procedūras. Nuo sistemos patvirtinimo buvo atsisakyta fizinio metro etalono, aprašant metrą šviesos greičiu vakuume. Panašiu principu atnaujintas ir sekundės apibrėžimas – remiantis Cezio atomų kvantinių energinių šuoliams reikalinga spinduliuotes energija.

Vienas pagrindinių privalumų lyginant SI sistemą su kita/kitomis matavimo sistemos yra aiškiai apibrėžta etalonų hierarchija bei jų tarpusavio sąveikos galimybės. Praktiniame matavimų taikyme SI sistema išsiskiria tuo, jog vienetai turi kartotinius skaičiaus 10 pagrindu, kurie leidžia greitai įvertinti matuojamą dydį bei atlikti reikiamus skaičiavimus.

Visus vienetų etalonus veikiančius SI sistemoje galima suskirstyti į kelias pagrindines grupes: Tarptautinis-nacionalinis, pirminis-antrinis, atraminis-darbinis, kilnojamas bei tarpinis. Etalono priklausymą vienai ar kitai grupei nulemia nacionaliniai ir tarptautiniai teisės aktai.

Pagrindinė organizacija, veikianti Europoje ir vienijanti praktiškai visų Europos šalių nacionalinius metrologijos institutus bendrai veiklai – EURAMET. Dar 1999 m. EURAMET iniciavo projektą Nr. 512, kurio tikslas buvo unifikuoti nacionalinių etalonų aprašymus, taip sudarant galimybę palygintų jų parametrus ir padidinti prieinamumą.

Praėjus daugiau nei 50 metų nuo oficialaus SI sistemos patvirtinimo – 2011 m. buvo pasiūlyta pertvarkyti SI sistemą ir visus 7 pagrindinius vienetus apibrėžti naudojant pagrindines fizikines konstantas. Pagrindinių vienetų ir fizikinių konstantų ryšys pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Pagrindinių SI vienetų ir fizikinių konstantų ryšys

| Vienetas | Fizikinė konstanta | Konstantos vertė |
| --- | --- | --- |
| Kilogramas | Planko konstanta | 6,62607004 . 10-34 m2 kg / s |
| Sekundė | Cezio rezonansinis dažnis | 9192631770 Hz |
| Metras | Šviesos greitis | 299792458 m/s |
| Molis | Avogadro konstanta | 6,02214086 . 1023 dalelių |
| Kelvinas | Bolcmano konstanta | 1,38064852 . 10-23 m2 kg s-2 K-1 |
| Amperas | Elementarusis krūvis | 1,60217662 . 10-19 C |
| Kandela | Etaloninis šviesos šaltinis | 555 nm bangos ilgio su 683 lm/W veiksmingumu |

2014 m. pasirašyta rezoliucija, kurioje nurodytas veiksmų planas, kaip pereiti prie atnaujintos SI sistemos iki 2018 m. Visų pasaulio šalių, priklausančių visuotinai matų ir saikų konferencijai (tarp jų ir Lietuvos), nacionaliniai metrologijos ir mokslinių tyrimų institutai prisideda/gali prisidėti prie SI sistemos atnaujinimo. Vieni iš pagrindinių uždavinių yra fizikinių konstantų nustatymas reikalingu tikslumu, naujojo kilogramo sieties užtikrinimui reikalingų procedūrų sukūrimas ir objektų, reikalingų kilogramo siečiai, sukūrimas.

Europos šalyse šiuo metu yra įregistruoti 332 nacionaliniai etalonai. Šalyse gali būti ir keletas tos pačios rūšies etalonų, pvz. Prancūzija turi 3 dujų/skysčio srauto etalonus. Dažniausiai tokia situacija susidaro dėl kalibravimo poreikio tam tikruose šalies regionuose, kai transportuoti etaloną ar matavimo priemonę yra per brangu. Etalonų skaičius priklauso nuo šalyje vystomos pramonės pobūdžio ir intensyvumo. 1 paveiksle pateikiamas bendras etalonų skaičius skirtingose Europos šalyse.

1 pav. Etalonų skaičius Europoje

2 pav. pateikti Europos valstybių turimi nacionaliniai etalonai suskirstyti pagal grupes. Matyti, kad mažiausiai yra akustikos, ultragarso ir vibracijos bei fotometrijos ir radiometrijos grupių etalonų, kai tuo tarpu masės ir susijusių dydžių grupės etalonų yra daugiausiai. Skirtingų šalių nacionalinių etalonų lygmenys skiriasi. Etalono tikslumą bei jo būtinybę apsprendžia konkrečios šalies pramonės ir mokslo poreikiai.

2 pav. Europos etalonų skaičius pagal atskiras grupes

Šiandien esminis EURAMET tikslas yra plėtoti ir skleisti tinkamą, integruotą ir priimtinos kainos Europos matavimų infrastruktūrą, atsižvelgiant į galutinių vartotojų poreikius pramonėje, versle ir valdymo organuose. Tokia infrastruktūra turi būti tinkama ir suteikti reikiamus įrankius, kad įgalintų inovacijas ir ekonomikos augimą Europoje ir atlieptų visuomenės poreikiams, ypač didžiuosiuose sveikatos, energetikos ir aplinkosaugos iššūkiuose, su kuriais šiuo metu susiduria Europa.

Tarp minėtų uždavinių yra EURAMET atsakomybė už Europos metrologijos mokslinių tyrimų programos (EMPIR) plėtojimą ir įgyvendinimą. EMPIR siekiama patenkinti augančius visuomenės poreikius, užtikrinant atliekamų matavimų kokybę (tiek tradicinių, įprastų – gamybos, komunikacijos, maisto pramonėje, aplinkos apsaugoje, tiek ir naujai kuriamų – nanotechnologijos ir biotechnologijos srityse), jų sietį, patikimumą, palyginamumą. Kiti šios programos tikslai – Europos mokslininkų bendruomenės įtraukimas į šiuolaikinių matavimo sistemų kūrimo procesą, kurios sudarytų galimybes pažangius metrologijos metodus naudoti fizikos, chemijos, biologijos, aplinkos apsaugos, ekologijos, nanotechnologijų, maisto pramonės, sveikatos apsaugos ir darbo vietų saugos srityse, atotrūkio tarp NMI ir pramonės bei politikos formuotojų bei standartizavimo tarnybos. Lietuva niekada nebdalyvavo šioje programoje. Tačiau šiemet Lietuvos atskiros institucijos, dirbančios metrologijos srityje (FTMC, KTU, VMC) siekia dalyvauti viename iš šios programos projektų, kurį koordinuoja Estijos „Metrosert“. Tačiau tokio prisijungimo, nors tai ir taptų realybe, negalima laikyti pilnaverčiu, kol valstybėje nėra aiškios prisijungimo prie tokių programų politikos, nėra paramos mokslo įstaigoms įsitraukiant į Europos metrologijos mokslinių tyrimų plėtrą, o taip pat užtikrinant, kad metrologijos moksliniai tyrimai nebūtų vertinami kaip uždaro ir savitikslio pobūdžio tyrimai.

Lietuvos metrologijos sistema, būdama svarbi kokybės infrastruktūros dalis, dalyvauja šalyje atliekamų matavimų sieties užtikrinime. Remiantis Tarptautinės laboratorijų akreditacijos kooperacijos (ILAC) privalomojo dokumento ILAC:P10 „Politika dėl matavimo rezultatų sieties“ nuostatomis, už kurių įgyvendinimą atsako Nacionalinis akreditacijos biuras, valstybėje vykdomų matavimų sietis užtikrinama tada, kai naudojamų matavimo įrenginių kalibravimai atliekami šalies Nacionaliniame metrologijos institute (NMI), kuris yra Tarptautinio pripažinimo susitarimo (CIPM MRA) signataras ir kurio kalibravimo bei matavimo galimybės (CMC) yra paskelbtos BIPM KCDB duomenų bazėje ir/arba akredituotose kalibravimo laboratorijose, kurias akreditavo Akreditacijos įstaiga, Europos akreditacijos organizacijos daugiašalių pripažinimo susitarimų (EA MLA) signatarė.

3 paveiksle pateikiamas atskirų šalių CMC fizikinių dydžių, cheminių dydžių ir jonizuojančios spinduliuotės srityse. Lietuvos valstybinių etalonų bendras CMC skaičius fizikinių dydžių matavimų srityje – 78, Latvijoje – 59, Estijoje – 4.

3 pav. Įvairių šalių kalibravimų ir matavimų galimybės

Šiuo metu Lietuvoje esanti situacija pilnai atitinka aukščiau išvardytus reikalavimus. Kadangi Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras yra EA MLA signataras kalibravimo ir bandymų laboratorijų akreditavimo srityje, tai kalibravimo laboratorijų išduodami kalibravimo liudijimai yra pripažįstami, kaip pilnai įrodantys matavimų sieties užtikrinimą. Be abejo, kalibravimo laboratorijos siekdamos akreditacijos turi įrodyti, kad atitinka sieties užtikrinimo reikalavimus – privalo kalibruoti savo pamatinius etalonus NMI arba, neesant tokiai galimybei, t.y. išskirtiniu atveju, kai savo šalies nacionalinis metrologijos institutas neturi tam tikros srities etalono, kitos valstybės NMI. Tokia sistema leidžia išvengti matavimo įrenginių kalibravimų užsienio valstybių NMI arba užsienio valstybių akredituotose laboratorijose, tuo mažinama eksportuojamų gaminių kaina ir didinamas šalies konkurencingumas.

1.2 LIETUVOS VALSTYBINIŲ ETALONŲ KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS

1.2.1 Esamos situacijos apžvalga

Pagrindą etalonų poreikiui išsiaiškinti Lietuvoje padėjo 1993 m. LRV inicijuota programa, skirta įvertinti apskaitos prietaisų poreikius ir galimus jų gamintojus Lietuvoje. Tuo metu taip pat buvo pradėti svarstyti klausimai, susiję su būsima metrologinio aprūpinimo sistemos struktūra. Nutarus, kad tikslinga imti pavyzdį iš Europos šalyse įdiegtų metrologinio aprūpinimo sistemų, buvo išnagrinėti kelių Europos valstybių modeliai ir, remiantis tyrėjų padarytomis išvadomis, buvo pradėta kurti valstybinių etalonų bei metrologinio aprūpinimo sistema.

Lietuvos valstybinių etalonų kūrimo pradžia galima laikyti 1997m. Tuomet vykdant nacionalinę metrologinio aprūpinimo programą, buvo atlikta metrologinio aprūpinimo poreikių analizė bei įvertinimas. Esminis dėmesys buvo skirtas esamų SI sistemos vienetų atkūrimo principų ir priemonių analizei, o taip pat pagrindinių užsienio etalonų centrų patirčiai, Lietuvos etalonų kūrimo kryptims, reikalingam tikslumui įvertinti, etalonų lygmuo suderintas su konkrečiais poreikiais, išskirstant etalonus į atskiras įstaigas, priklausomai nuo jų veiklos pobūdžio. Programos rezultatas – sudaryta šaliai būtinų valstybės etalonų nomenklatūra, kuri buvo patvirtinta 1997 m. LRV nutarimu Nr. 518 [4, 5], kuris suteikė įgaliojimus eilei Lietuvos įstaigų sukurti 21 valstybinį etaloną (masės vieneto valstybės etalonas, ilgio vieneto valstybės etalonas, galinio ilgio mato valstybės etalonas, brūkšninio ilgio mato valstybės etalonas, plokščiojo kampo vieneto valstybės etalonas, laiko ir dažnio vienetų valstybės etalonas, slėgio vieneto valstybės etalonas, elektrinės įtampos vieneto valstybės etalonas, elektros srovės stiprio vieneto valstybės etalonas, elektrinės varžos vieneto valstybės etalonas, elektrinės talpos vieneto valstybės etalonas, induktyvumo vieneto valstybės etalonas, skysčių klampumo vieneto valstybės etalonas, skysčių tankio vieneto valstybės etalonas, skysčių (vandens) tūrio ir debito vienetų valstybės etalonas, skysčių (naftos ir naftos produktų) tūrio ir debito vienetų valstybės etalonas, oro (dujų) tūrio ir debito vienetų valstybės etalonas, oro (dujų) greičio vieneto valstybės etalonas, temperatūros vieneto valstybės etalonas, metrologijos chemijoje etaloniniai matavimo metodai ir priemonės, jonizuojančiosios spinduliuotės vienetų valstybės etalonai). Iki 2015 m. buvo sukurti ir patvirtinti 9 etalonai, likę, sumažėjus realiam poreikiui, vis dar įtraukti į kuriamų etalonų sąrašą. Matavimo vienetų valstybinių etalonų pasiskirstymas į patvirtintus, kuriamus ir nekuriamus pagal realią šios dienos situaciją pateiktas 4 pav.

4 pav. Lietuvos Respublikai reikalingų matavimo vienetų valstybinių etalonų pasiskirstymas

Patvirtinti šie matavimo vienetų valstybiniai etalonai [6]:

2 lentelė. Patvirtinti Lietuvos valstybiniai etalonai

| Eil. Nr. | Valstybinis etalonas | Sukūrimo data | Sukūrusi valstybinė laboratorija | Techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatūros | 2002 m. | Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras | Temperatūros atkūrimo ribos nuo 83,8 K (-189,34 ºC) iki 1357,77 K (1084,62 ºC). Neapibrėžtis 5 mK esant 83,8 K (-189,34 ºC) temperatūrai, neapibrėžtis 0,6 mK esant 234,32 K (-38,8 ºC) temperatūrai, neapibrėžtis 0,24 mK esant 273,16 K (0,01 ºC) temperatūrai, neapibrėžtis 0,6 mK esant 302,9 K (29,76 ºC) temperatūrai, neapibrėžtis 2 mK esant 505,08 K (231,93 ºC) temperatūrai, neapibrėžtis 3 mK esant 692,68 K (419,58 ºC) temperatūrai, neapibrėžtis 6 mK esant 933,47 K (660,32 ºC) temperatūrai, neapibrėžtis 14 mK esant 1234,93 K (961,78 ºC) temperatūrai, neapibrėžtis 0,5 K esant 1357,77 K (1084,62 ºC) temperatūrai |
| 2. | Laiko ir dažnio | 2002 m. | Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras | Atkuriamo laiko vieneto sekundės (s) neapibrėžtis 2·10-14 s. Atkuriamo dažnio vieneto herco (Hz) neapibrėžtis 2·10-14 Hz |
| 3. | Galinio ilgio mato | 2002 m. | AB „Vilniaus metrologijos centras“ | Atkuriamo galinio ilgio mato ribos nuo 0,5 mm iki 100 mm, neapibrėžtis nuo 50 nm iki 100 nm |
| 4. | Oro (dujų) greičio | 2002 m. | Lietuvos energetikos institutas | Atkūrimo ribos nuo 0,05 m/s iki 60 m/s, neapibrėžtis nuo 8 % iki 0,45 % |
| 5. | Oro (dujų) tūrio ir debito | 2002 m. | Lietuvos energetikos institutas | Atkūrimo ribos nuo 0,0003 m3/h iki 9700 m3/h. Tūrio ir debito neapibrėžtis 0,31 % esant debitams nuo 0,0003 m3/h iki 0,016 m3/h; neapibrėžtis nuo 0,31 % iki 0,13 % esant debitams nuo 0,016 m3/h iki 16 m3/h; neapibrėžtis nuo 0,13 % iki 0,16 % esant debitams nuo 16 m3/h iki 300 m3/h; neapibrėžtis nuo 0,25 % iki 0,30 % esant debitams nuo 300 iki 9700 m3/h |
| 6. | Slėgio | 2008 m. | AB „Vilniaus metrologijos centras“ | Atkuriamo absoliučiojo ir manometrinio dujų slėgio ribos nuo 8 kPa iki 7 MPa, neapibrėžtis nuo 0,5 Pa iki 200 Pa. Manometrinio skysčio slėgio matavimo ribos nuo 0,5 MPa iki 500 MPa, neapibrėžtis nuo 0,03 kPa iki 52 kPa |
| 7. | Elektrinės varžos | 2008 m. | Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras | Atkuriamo elektrinės varžos vieneto omo (Ω) neapibrėžtis 2·10-7 Ω. Atkuriamos 10 kΩ etaloninės varžos vertės neapibrėžtis 2·10- 3 Ω |
| 8. | Skysčių (vandens) tūrio ir debito | 2008 m. | Lietuvos energetikos institutas | Atkūrimo ribos nuo 0,01 m3/h iki 100 m3/h, tūrio neapibrėžtis nuo 0,054 % iki 0,082 %, debito neapibrėžtis nuo 0,10 % iki 0,12 % |
| 9. | Skysčių (naftos ir naftos prod.) tūrio ir debito | 2008 m. | Lietuvos energetikos institutas | Atkūrimo ribos nuo 1 m3/h iki 120 m3/h, tūrio neapibrėžtis nuo 0,040 % iki 0,065 %; debito neapibrėžtis ne mažesnė kaip 0,10 %. Pagal nurodytas klampos, debito ir neapibrėžčių ribas etalono galimybės taikomos visų skysčių (kitų, ne vandens) tūrio ir debito matavimams |

3 lentelėje pateikiami kuriami valstybiniai etalonai:

3 lentelė. Kuriami Lietuvos valstybiniai etalonai

| Eil. Nr. | Kuriamas valstybinis etalonas | Kurianti valstybinė laboratorija | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrinės įtampos | Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras | Patvirtinta techninė užduotis |
| 2. | Metrologijos chemijoje | Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras | Kuriami etaloniniai matavimo metodai atskiroms analitėms ir skirtingoms matricoms pagal ūkio subjektų poreikius |
| 3. | Masės | AB „Vilniaus metrologijos centras“ | Patvirtinta techninė užduotis. Siekiant patvirtinti valstybiniu etalonu, trūksta tarplaboratorinių palyginimų masės matavimų srityje |
| 4. | Jonizuojančios spinduliuotės (radionuklidų aktyvumo) | Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras | Patvirtinta techninė užduotis |
| 5. | Elektrinės talpos | AB „Vilniaus metrologijos centras“ | Pradėtas kurti 2008 m. Techninė užduotis patvirtinta 2010 m. |
| 6. | Induktyvumo | AB „Vilniaus metrologijos centras“ | Pradėtas kurti 2008 m. Techninė užduotis patvirtinta 2010 m. |

Nei veikla, nei tolimesni tyrimo ar kūrimo darbai nevykdomi šiems etalonams:

- Skysčių klampumo vieneto valstybinio etalono (AB „Vilniaus metrologijos centras“);

- Skysčių tankio vieneto valstybinio etalono (AB „Vilniaus metrologijos centras“);

- Ilgio vieneto valstybinio etalono (Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras);

- Elektros srovės stiprio vieneto valstybinio etalono (Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras);

- Brūkšninio ilgio mato valstybinio etalono (UAB „Precizika metrology“);

- Plokščiojo kampo vieneto valstybinio etalono (UAB „Precizika metrology“).

Šiuo metu atsakomybę už matavimo vienetų valstybinių etalonų kūrimą, tobulinimą, saugojimą ir naudojimą dalinasi 4 valstybinės etalonų laboratorijos. Pasiskirstymas pateiktas 5 pav.

5 pav. Valstybinių etalonų pasiskirstymas valstybinėse etalonų laboratorijose

Siekiant įvertinti etalonų veikimo ir išlaikymo sąlygas, jų poreikį bei vystymo ir plėtros galimybes, būtina atlikti nuoseklią analizę socialiniu, techniniu ir finansiniais aspektais. Visi valstybiniai etalonai yra valstybės nuosavybė, jie išlaikomi juos sukūrusioje ar patobulinusioje laboratorijoje [5]. Už etalono išlaikymo finansavimą yra atsakinga Ūkio ministerija. Etalono finansinio išlaikymo sąlygos nustatomos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje. Finansinis etalonų išlaikymas apima visą eilę išlaidų, pradedant valstybinio etalono įsigijimo išlaidomis, bei kasmetinėmis išlaidomis, reikalingomis jam prižiūrėti (įrangos ir patalpų priežiūra, kalibravimo paslaugos, darbuotojų atlyginimai, sunaudojamos medžiagos, atstovavimas ir dalyvavimas sieties užtikrinime tarptautiniu mastu, kokybės sistemos išlaikymas, kitos išlaidos). Valstybinių etalonų laboratorijos, vykdydamos metrologinės sieties laidavimą, dalyvauja atliekant tarpvalstybinius etalonų palyginimus, organizuoja Lietuvos Respublikoje tarp laboratorijų atliekamus palyginamuosius kalibravimus etalonui priskirtose matavimų srityse, atlieka etaloninės matavimo vieneto vertės priskyrimą (kalibravimą) ūkio subjektų etalonams, matavimo priemonėms ir išduoda jiems kalibravimo liudijimus, dalyvauja savo srities tarptautinių metrologijos organizacijų veikloje. Valstybės skiriamo finansavimo etalonams išlaikyti tarp valstybinių etalonų laboratorijų pasiskirstymas pateiktas 6 pav.

6 pav. Kasmet skiriamų valstybės lėšų etalonams kurti ir išlaikyti pasiskirstymas tarp valstybės etalonų laboratorijų

* įvertintos 2010 – 2015 m. valstybės skiriamos lėšos etalonų kūrimui bei išlaikymui

7 pav. pateikiama informacija apie kuriamų etalonų įrangai įsigyti investuotas lėšas (apytikriai per paskutinius 10 metų).

7 pav. Investicijos kuriamiems valstybiniams etalonams

1.2.2 Pagrindiniai etalonų vertinimo kriterijai

Siekiant atsakyti į klausimą, kiek ir kokių etalonų reikia Lietuvai, būtina įvertinti tiek dabartinius, tiek ateities šalies poreikius socialiniu, techniniu ir finansiniu aspektais. Vertinant etalonų poreikius bei plėtrą, reikia atsižvelgti ir į pagrindines jų funkcijas, t. y. etalonai naudojami tarptautinei ir Lietuvos Respublikos metrologinei siečiai laiduoti, įskaitant tarpvalstybinius ir Lietuvos Respublikoje tarp skirtingų laboratorijų atliekamus etalonų palyginimus, pamatinių ir darbinių etalonų kalibravimui atlikti, matavimo priemonių kalibravimui ir (arba) patikrai atlikti, dalyvaujant moksliniuose tyrimuose ar programose ir vykdant Lietuvos Respublikos įsipareigojimus metrologijos srityje pagal Generalinės svarsčių ir matų konferencijos patvirtintų ir metrologijos srities Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus [5]. Tyrimus apsunkina tai, kad Lietuva numačiusi patvirtinti net 21 valstybinį etaloną ir kiekvienam dydžiui reikia analizuoti visą metrologinės sieties grandinę nuo valstybinio etalono iki darbinių matavimo priemonių, naudojamų pramonėje, prekyboje ir kt. srityse. Nagrinėjant valstybinių etalonų komplekso kūrimo bei išlaikymo klausimus, tenka vertinti finansinius aspektus, apimančius reikalingas lėšas ne tik etaloninei įrangai įsigyti ir jai prižiūrėti, tačiau ir lėšas patalpoms su stabiliomis mikroklimato sąlygomis, kompetentingo personalo išlaikymą.

Akcentuojant šiandieninę situaciją prekybos, energijos resursų, pramonės, ekologinių problemų sprendimo srityje, matyti, jog prieš 16 metų suformuoti tikslai yra pasikeitę. Koreguoti tolimesnius plėtros kelius verčia Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas, užsidariusios stambios pramonės įmonės, tokios kaip “Ekranas”, “Vingis” ir pan.

Deja, šiai dienai sudėtinga tiksliai įvertinti lėšas jau investuotas valstybės etalonų išlaikymui, dėl tokių priežasčių:

- metrologinės sistemos pokyčiai valstybiniu mastu (ypač 2012 – 2013 m.);

- susistemintų duomenų trūkumas;

- netinkamas išlaidų/pajamų/pelno traktavimas (pateikimas);

- nėra bendro sutarimo bendrų terminų traktavimui ir supratimui.

Vertinant turimus duomenis, matyti, kad gautos pajamos už valstybinių etalonų panaudojimą, išskyrus LEI etalonus, tesudaro mažą dalį nuo valstybės skiriamų lėšų etalonų išlaikymui. Todėl natūraliai formuojasi išvada, kad dalis turimų etalonų neturėtų būti valstybinių etalonų sąraše dėl per menko poreikio ir investicijų grąžos. Tačiau šiuo atveju nėra korektiška etalonus vertinti tik pagal tiesiogiai investuotas lėšas ir gautas pajamas. Siekiant Lietuvai būti lygiaverte Europos šalių kontekste ir dalyvauti tarpvalstybiniuose etalonų palyginimuose, kurie yra privalomi laiduojant Lietuvoje atliekamų matavimų privalomą metrologinę sietį tarptautiniu mastu, gauti duomenys yra Lietuvos metrologinės struktūros metrologinės sieties ir matavimų tarptautinio pripažinimo pamatas. Tai vertinama kaip kompetencijos rodiklis, užtikrinantis šalies metrologijos sistemos sietį su pramone ir mokslu.

Siekiant palaikyti reikiamą etalonų techninį lygį, sukomplektuoti baigiamus kurti etalonus ir išplėsti matavimo ribas pagal technines užduotis, sudaromi investicijų projektai reikiamai įrangai, numatantys investicijų poreikį perspektyviems valstybiniams etalonams. Kartu vertinamas ir etalonų „naudingumo“ faktas, kuris turi atsispindėti kasmetinėse ataskaitose vystant metrologinio laidavimo kokybę, atitinkančią ES norminių aktų reikalavimus, atliekant patikimus matavimus ir užtikrinant metrologinę sietį teisinei metrologijai priskirtose srityse (sveikatos, darbų saugos, prekybos, pramonės technologinių procesų valdymo ir kitose), perduodant valstybinių etalonų vienetų vertes žemesnio lygmens etalonams bei pramonėje naudojamoms matavimo priemonėms. Taigi, siekiant tolimesnio etalonų vystymo bei kūrimo, sudaryti ilgalaikiai (2016 – 2020 m.) preliminarūs investicijų planai, kuriuos valstybinės etalonų laboratorijos pateikė LR Ūkio ministerijai. Šie planai pateikti 4 lentelėje (etalono kūrimo lėšas numatęs tik FTMC, kitos valstybinės etalonų laboratorijos planuoja turimų etalonų tobulinimą bei galimybių praplėtimą). Tolimesnės šių planų realizavimo galimybės neaiškios. ŪM infrastruktūroje nėra nei planų analizės, nei planų vertinimo tvarkos, nei kompetencijų tokiai analizei atlikti.

4 lentelė. Investicijų planas

|  | Numatomos investuoti lėšos, € |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. |
| AB „Vilniaus metrologijos centras“ |  |  |  |  |  |
| Slėgio vieneto valstybinis etalonas | 21 720 | 40 550 | 47 500 | 17 520 | 140 180 |
| Fizinių ir technologijos mokslų centras |  |  |  |  |  |
| Laiko ir dažnio vienetų valstybinis etalonas | 57 920 | 40 550 | 86 890 | 43 440 | 34 750 |
| Temperatūros vieneto valstybinis etalonas | 52 130 | 28 960 | 34 750 | 34 750 | 23 170 |
| Elektrinių dydžių vienetų valstybiniai etalonai | 5 790 | 4 340 | 4 340 | 11 580 | 34 750 |
| Jonizuojančios spinduliuotės vieneto valstybinis etalonas | 124 540 | 98 470 | 81 090 | 17 380 | 28 960 |
| Lietuvos energetikos institutas |  |  |  |  |  |
| Visi turimi vienetų valstybiniai etalonai (4) | 28 960 | 28 960 | 72 410 | 86 890 | 43 440 |

Remiantis jau minėtais kriterijais toliau nagrinėjamos 21 (papildomas – apšvietos) valstybinių etalonų kūrimo ir vystymo tendencijos ir perspektyvos. Etalonai suskirstyti į grupes pagal tarpusavio ryšį, kuris pateikiamas 5 lentelėje, ir dislokacijos vietą arba kitus bendrus ypatumus. Kiekvienai etalonų grupei buvo siekiama atsakyti į klausimus:

- Ūkio ir mokslo sritys (matuojami dydžiai), su kuriomis susijęs etalonas ir jo vaidmuo?

- Koks etalono lygmuo pasiektas vykdant nacionalines etalonų vystymo programas? Ar tokie etalonai buvo reikalingi ir kokie rezultatai pasiekti ?

- Ar pasiektas techninėje užduotyje numatytas etalono lygmuo?

- Supaprastinta sieties schema (dydžiai arba matavimo priemonės, su kuriais susijęs etalonas);

- Šiandienos poreikis (jeigu yra galimybė, palyginti su buvusiu poreikiu) ir prognozės ateičiai;

- Kokios paslaugos teikiamos panaudojant etaloną?

- Kokie moksliniai tyrimai atliekami? Ar yra apsigynusių disertacijas šioje srityje? Koks darbų imlumas (teikiant paslaugas, įrangos eksploatacijos metu). Kokie bendrai tyrimai galėtų būti atliekami šioje srityje. Potencialūs užsakovai.

- Kaip toliau etalonai turi būti vystomi ir, jei vystomi, kokių išlaidų tai pareikalaus?

5 lentelė. Etalonų (matuojamų dydžių) tarpusavio ryšiai

| Etalonai | Temperatūra | Slėgis | Laikas-dažnis | Tankis | Drėgmė | Ilgis | Masė | Klampa | Debitas | Varža | Įtampa | Srovė | Pamatinės medžiagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| masės |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ilgio vieneto |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| laiko ir dažnio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| slėgio etalonas |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| elektrinės įtampos | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |
| elektros srovės stiprio | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| elektrinės varžos | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| elektrinės talpos |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| induktyvumo |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| skysčių klampumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| skysčių tankio |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  | x |
| skysčių (vandens) tūrio ir debito | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| skysčių (naftos ir naftos produktų) tūrio ir debito | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| oro (dujų) tūrio ir debito | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| oro (dujų) greičio vieneto | x | x | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| temperatūros |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| metrologijos chemijoje etaloniniai matavimo metodai |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |
| jonizuojančiosios spinduliuotės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

1.3 MATAVIMŲ POREIKIŲ TYRIMAS

Įmonių poreikių apklausa buvo atlikta panaudojant virtualų klausimyną. Klausimyno tikslas – išsiaiškinti šiuos su įmonių matavimo priemonių parku susijusius aspektus:

- dažniausiai / rečiausiai sutinkamas matavimo priemones,

- matavimo priemonių, kurios reikalinga metrologinė priežiūra kiekius,

- matavimo priemonių kalibravimo periodiškumą,

- kalibravimo / patikros paslaugų atlikimo užsienyje ir Lietuvoje santykį.

- metrologinių paslaugų kaštus įmonėje per metus.

Klausimynas suskirstytas į grupes pagal matuojamus dydžius, atsižvelgiant į kuriamų valstybinių etalonų sąrašą. Klausimynas pateiktas adresu: https://docs.google.com/forms/d/1lnbKF-Vd-fpyAr0MCCRHKlG4IArK4SoPManRwE38cL0/viewform

Per visą apklausos laikotarpį (apie 1,5 mėnesio) į klausimyno klausimus atsakė 23 įmonės (įskaitant metrologijos centrus). Kadangi respondentų tarpe nebuvo didžiųjų energetikos įmonių, todėl debito matavimo srityje gauti rezultatai neatspindi realios situacijos. Iš visų matuojamų dydžių labiausiai išsiskyrė masės matavimai. Visos apklausoje dalyvavusios įmonės nurodė atliekančios šio dydžio matavimus. Tačiau turimų matavimo priemonių ir matų susijusių su masės matavimu skaičius šiose įmonėse labai išsiskyrė. Priemonių skaičiaus pasiskirstymas įmonėse pateiktas 8 pav.

8 pav. Masės matavimo priemonių ir matų skaičiaus pasiskirstymas įmonėse

Iš diagramos matyti, kad daugiau nei pusės įmonių masės matavimo priemonių ir matų parkas yra nedidelis (nesiekia 10 priemonių), tačiau yra respondentų (~10%), kurie turi didesnį kiekį šio dydžio matavimo priemonių ir matų (daugiau nei 100). Virš 70% respondentų atsakė, kad visoms turimoms masės matavimo priemonėms ir matams taikoma patikra ir/ar kalibravimas. Apklausa parodė, kad visoms masės matavimo priemonėms, kurioms būtina patikra ir/ar kalibravimas, metrologinės procedūros atliekamos Lietuvoje, o šių procedūrų periodiškumas – 2 metai.

Nei viena iš apklaustų įmonių nenurodė atliekanti vibracijų, radioaktyvumo ar sugertosios dozės matavimų. Šie rezultatai sutampa su nacionalinių etalonų Europos Sąjungoje, susijusių su šiais dydžiais, skaičiais, kurie yra patys mažiausi (https://www.euramet.org).

Tik po 10% įmonių dalyvavusių apklausoje atsakė, kad vykdo apšvietos, akustinių triukšmų, elektrinės talpos ir induktyvumo matavimus. Respondentai teigė, kad visų minėtų dydžių matavimo priemonių ir matų patikra ir/ar kalibravimas atliekami Lietuvos akredituotose laboratorijose kas 2 metus.

Cheminių matavimų grupei priskiriamus medžiagos koncentracijos matavimus atlieka daugiau nei 30% visų apklaustų įmonių. Matavimo priemonių skaičiaus pasiskirstymas įmonėse parodytas 9 pav.

Šių matavimų grupė pasižymi plačiu matavimo priemonių spektru: alkotesteriai, spektrometrai, pH matuokliai, oksimetrai, fotometrai, spektofotometrai, refraktometrai.

Pagal pateiktus atsakymus matyti, kad visoms šios grupės matavimo priemonėms patikra ir/ar kalibravimas atliekami Lietuvos akredituotose laboratorijose kasmet. Pažymėtina, kad šioje grupėje yra įmonių, nurodžiusių turinčios matavimo priemonių, kurioms atitinkama metrologinės priežiūros procedūra turėtų būti taikoma, bet nėra atliekama. Tokių respondentų buvo net 25%.

9 pav. Matavimo priemonių skaičiaus pasiskirstymas įmonėse

Elektrinių dydžių – elektrinės varžos, įtampos ir/ar srovės – matavimus atlieka (20 – 30)% visų respondentų. Apklausa parodė, kad visoms matavimo priemonėms ir matams taikoma patikra ir/ar kalibravimas, o daugiau nei 90% matavimo priemonių ir matų metrologinė priežiūra atliekama Lietuvos akredituotose laboratorijose. Patikrų ir/ar kalibravimų periodiškumas svyruoja nuo 1 – 3 metų.

Debito matavimuose išskirstos dvi grupės matavimo priemonių – skysčių ir dujų debito. Šios matavimo priemonės dažnai yra sudėtingi kompleksai, skirti generuoti bei matuoti dujų bei skysčių srautus. Dujų debito matavimus atlieka 18% respondentų. Analizuojant matavimo priemonių skaičių, pastebėta, kad įmonėse dujų debito matavimui yra mažiau nei 10 priemonių. Patikra ir/ar kalibravimas joms atliekamas Lietuvos akredituotose laboratorijose, o patikros periodiškumas yra 1 metai. Kalbant apie skysčių debito matavimą, net 46% atsakiusių įmonių turi tokių matavimo priemonių. Turimų priemonių skaičiaus pasiskirstymas įmonėse parodytas 10 pav.

10 pav. Skysčių debito matavimo priemonių skaičiaus pasiskirstymas

Šių matavimo priemonių patikra atliekama Lietuvos akredituotose laboratorijose, tokiomis paslaugomis nurodė besinaudojantys 80% respondentų, o užsienyje – 20% respondentų. Patikrų ir/ar kalibravimų periodiškumas, atliekant metrologinę priežiūrą Lietuvoje, svyruoja nuo 1 iki 3 metų, kai tuo tarpu atliekant užsienyje – 3 ir daugiau metų.

Temperatūros matavimai yra antri labiausiai paplitę matavimai po masės. Šio dydžio matavimus atlieka 90% įmonių, pildžiusių klausimyną. Turimų priemonių skaičiaus pasiskirstymas įmonėse pateiktas 11 pav.

11 pav. Temperatūros matavimo priemonių skaičiaus pasiskirstymas įmonėse

Nagrinėjant temperatūros matavimo priemonių, kurioms reikalinga metrologinė priežiūra (kalibravimas ar patikra), pasiskirstymas taip pat labai nevienareikšmis ir įvairus. Pasiskirstymas pateiktas 12 pav. Visų temperatūros matavimo priemonių patikra ir/ar kalibravimas atliekamas Lietuvoje. Dalis priemonių (90%) kalibruojamos Lietuvos akredituotose laboratorijose, tuo tarpu likę 10% priemonių yra tos priemonės, kurias įmonės kalibruoja savo vidinėse metrologijos laboratorijose.

12 pav. Temperatūros matavimo priemonių dalis, kuriai atliekama patikra ir/ar kalibravimas

Klampumo matavimai sutinkami tik 20% visų apklaustų įmonių. Priemonių parkai įmonėse yra nedideli – nesiekia 10 tokių matavimo priemonių. Apie 50% visų naudojamų priemonių yra atliekamos metrologinės priežiūros procedūros Lietuvos akredituotose laboratorijose kasmet.

Tankio matavimus atlieka 30% visų respondentų. Priemonių parkai nedideli – 1/3 respondentų turi parkus nesiekiančius 20 priemonių, o likę 2/3 turi mažiau nei 10 priemonių, skirtų tankio matavimui. Dažniausiai sutinkama įmonėse naudojama matavimo priemonės tankiui matuoti – areometrai. Visoms šios rūšies matavimo priemonėms įmonės taiko patikrą ir/ar kalibravimą ir tai yra atliekama Lietuvos akredituotose laboratorijose. Metrologinė šių priemonių priežiūra atliekama kas 1 metus (~30% respondentų) arba rečiau nei 3 metai (~70% respondentų).

Daugiau nei pusė (54%) visų apklaustų įmonių atlieka tūrio matavimus. Matavimo priemonių ir matų skaičius įmonėse pasiskirsto įvairiai (13 pav.).

13 pav. Tūrio matavimo priemonių skaičiaus pasiskirstymas įmonėse

Matavimo priemonių ir matų spektras tai pat platus: kolbos, matavimo cilindrai, pipetės, dozatoriai, saikikliai, skaitmeninės biuretės, automatinės pipetės. Matavimo priemonių dalis, kurioms taikoma metrologinė priežiūra taip pat kinta priklausomai nuo įmonės (14 pav.).

14 pav. Tūrio matavimo priemonių matų dalis, kuriai taikoma metrologinė priežiūra

Visos įmonės priemonių metrologinę priežiūrą atlieka Lietuvos akredituotose laboratorijose. Priežiūros periodiškumas kinta nuo 1 iki 3 ir daugiau metų.

Beveik pusė (44%) visų apklaustųjų atsakė, jog atlieka laiko matavimus. Turimų priemonių skaičiaus pasiskirstymas parodytas 15 pav.

15 pav. Laiko matavimo priemonių skaičiaus pasiskirstymas apklaustose įmonėse

Visoms šios srities matavimo priemonėms apklaustos įmonės taiko patikrą ir/ar kalibravimą, metrologinę priežiūrą atliekant Lietuvos akredituotose laboratorijose. Tik viena įmonė atsakė, jog laiko matavimo priemones kalibruoja vidinėje įmonės metrologijos laboratorijoje. Patikros ir/ar kalibravimo periodiškumas visais atvejais nurodytas 1 – 2 metai.

Drėgmės matavimus atlieka 55% visų apklaustųjų įmonių, iš kurių daugiau nei 80% turi mažiau nei 10 matavimo priemonių. Žiūrint į visą drėgmės matuoklių aibę, daugiau nei 80% matavimo priemonių taikoma metrologinė priežiūra: apie 10% iš jų metrologinę priežiūrą atlieka savo vidinėje metrologijos laboratorijoje, likusios matavimo priemonės prižiūrimos Lietuvos akredituotose laboratorijose. Priežiūros periodiškumas nuo 1 iki 2 metų.

Slėgio matavimus atlieka daugiau nei 63% visų apklaustųjų įmonių. Slėgio matavimo priemonių parkų dydžiai labai įvairūs ir svyruoja nuo mažiau nei 10 iki daugiau nei 1000 matavimo priemonių. Grafiškai šis pasiskirstymas pateiktas 16 pav.

16 pav. Slėgio matavimo priemonių skaičiaus pasiskirstymas apklaustose įmonėse

Apklausa parodė, kad 14% respondentų taiko metrologinę priežiūrą tik 1/3 savo priemonių, tuo tarpu visi likę respondentai metrologiškai prižiūri visas slėgiui skirtas matavimo priemones. Tik viena iš apklaustų įmonių turi vidinę metrologijos laboratoriją, kurioje atlieka slėgio matavimo priemonių kalibravimą. Likę respondentai priežiūrą atlieka akredituotose Lietuvos laboratorijose. Slėgio matavimo priemonių metrologinės priežiūros periodiškumas nuo 1 iki 2 metų. Įdomu, kad įmonės turi priemonių, kurioms taikytina metrologinės priežiūros procedūra, bet nėra taikoma. Šis faktas pateiktas 17 pav.

17 pav. Slėgio matavimo priemonių kiekis, kurioms taikytina metrologinės priežiūros procedūra, bet nėra taikoma

Ilgio, kaip ir slėgio, matavimus atlieka 63% visų respondentų. Matavimo priemonių ir matų parkas ilgio atveju taip pat labai įvairus ir svyruoja nuo mažiau nei 10 priemonių iki labai didelių įmonių, turinčių virš 1000 ilgio matavimo priemonių ir matų. Grafiškai šis pasiskirstymas pateiktas 18 pav.

18 pav. Ilgio matavimo priemonių ir matų skaičiaus pasiskirstymas apklaustose įmonėse

Nagrinėjant ilgio matavimo priemonių ir matų metrologinės priežiūros atlikimą ir būtinybę, paaiškėjo, jog tik 40% visų respondentų taiko priežiūros procedūras šioms priemonėms ir matams. Viena iš apklaustųjų įmonių naudojasi savo vidine metrologijos laboratorija priemonių ir matų priežiūrai. Likę respondentai priežiūrą atlieka akredituotose Lietuvos laboratorijose. Patikros periodiškumas įvairus – nuo 1 iki daugiau nei 3 metų, tačiau daugiau respondentų patikrą ir/ar kalibravimą linkę atlikti trumpesniais intervalais.

Lietuvos akredituotose laboratorijose atliekamos metrologinės priežiūros kaina svyruoja nuo 50 iki 300 eurų/metus. Galima išskirti keletą matuojamų dydžių, kurių matavimo priemonių metinė priežiūros kaina viršija 500 Eurų (didžiausia kaina – 1500 eurų/metams): tūris, masė, temperatūra. Ši tendencija puikiai koreliuoja su faktu, kad šių fizikinių dydžių matavimai yra sutinkami daugumoje įmonių. Populiarumas reiškia, kad priemonių bei matų parko spektras labai platus ir specifinėms matavimo priemonėms kalibravimo paslaugos yra brangesnės. Taip pat į šiuos kaštus įskaičiuojamos ir transporto išlaidos.

Užsienio laboratorijose metrologinę priežiūrą respondentai atlieka tik skysčių debito ir įtampos matavimo priemonėms. Šiuo atveju periodiškumas yra santykinai ilgas – 3 ir daugiau metų. Svarbiausia to priežastis yra didelė tokių paslaugų kaina, siekianti net iki 18000 eurų/metus (skysčio debito atveju). Tai rodo, jog Lietuvoje teikiamų metrologinių paslaugų pasiūla yra pakankama tenkinti įmonių poreikius.

Dalis atsakiusiųjų įmonių turi vidines metrologijos laboratorijas, kuriose atliekama matavimo priemonių ir matų patikra ir/ar kalibravimas. Vidinėse įmonių laboratorijose kalibruojamos priemonės ir matai apima šiuos fizikinius dydžius: ilgis, masė, slėgis, temperatūra, elektrinė įtampa, elektros srovė, elektrinė varža, elektrinė talpa. Daugiausiai įmonių vidinėse laboratorijose yra etalonų, skirtų masės matavimams, jų yra net 153 etalonai, tuo tarpu kitų dydžių etalonų skaičius neviršija kelių dešimčių. Etalonų kalibravimo laikotarpiai taip pat skiriasi priklausomai nuo matuojamo dydžio. Praktiškai visi (92%) elektrinių dydžių bei slėgio etalonai kalibruojami kasmet. Kai tuo tarpu kitų dydžių etalonai kalibruojami kas 2 – 3 ir daugiau metų.

2012 m. valstybės etalonų laboratorijų, metrologijos centrų ir kt. akredituotų laboratorijų bei verslo įmonių apklausa rodo, kad naudojamasi visų patvirtintų etalonų paslaugomis, išreiškiami pavieniai norai tokių etalonų, kaip oro drėgmės, spinduliuotei (spindulinei terapijai reikalinga dozimetrinė įranga vežama į užsienį), apšvietos matavimo prietaisams, elektromagnetinio lauko (matuoklis (5Hz – 400 kHz dažnių ruožas). 2012 m. duomenimis metiniai sieties užtikrinimo kaštai verslo ir kitiems subjektams (Lt), veikiant valstybiniams etalonams (įeina ir sieties paslaugos visoje sieties grandinėje, t.y. naudojimasis paslaugomis pamatinių etalonų lygmenyje): 586425 Lt, naudojantis užsienio šalių etalonais: 11133100 Lt. Tikėtina, kad šiuo metu paslaugų kainų skirtumas Lietuvoje ir užsienyje sumažėjęs, bet visgi jis išlieka. Taigi valstybinių etalonų ir sieties sistemos egzistavimas Lietuvoje svarbus, nors ir netiesiogiai, be to teikiama juntama parama ūkiui, vietiniams gamintojams, tai prisideda prie mūsų šalies paslaugų ir prekių konkurencingumo didinimo.

VALSTYBINIŲ ETALONŲ KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS

1.4 MASĖS ETALONO KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS

1.4.1 Masės etalono kūrimo raida, rezultatai

Valstybinio masės vieneto etalono sukūrimą ir patikimos sieties grandinės realizavimo būtinybę sąlygojo Lietuvos pramonės poreikiai, mokslinių tyrimų plėtra šalyje, siekis tapti Metro konvenciją pasirašiusių šalių bendruomenės lygiateise nare ir prisijungti prie daugiašalio etalonų ir kalibravimo liudijimo pripažinimo susitarimo. Valstybinio etalono atkuriamų verčių patikimumas pasiektas dalyvaujant tarpvalstybiniuose lyginimuose. Sėkmingi tokių lyginimų rezultatai buvo pasiekti ne tik patikimai atkuriant masės dydžio vienetą ir jo skalę visoje matavimų srityje, bet ir užtikrinant šio proceso ilgalaikį stabilumą ir nepriklausomumą nuo įtakojančių faktorių.

Jau 2005 m. patvirtintos masės etalono matavimo galimybės buvo paskelbtos Tarptautinio svarsčių ir matų biuro (BIPM) svetainėje.

2006 m. Vilniaus metrologijos centras, įvertinęs Lietuvos ūkio subjektų poreikius, taip pat kitų šalių sukauptą patirtį, pradėjo kurti masės etalono prototipą ir kokybės vadybos matavimų ir bandymų srityse sistemą, parengė Lietuvos masės etalono pradinę techninę užduotį.

Masės etalono kompleksą sudaro svarsčiai ir masės vieneto perdavimui naudojami masės komparatoriai, taip pat speciali įranga naudojama svarsčių magnetinių savybių bei tankio tyrimams. Tiriami parametrai, turintys įtakos svarsčių stabilumui, o stabilumas yra svarbiausias etalono rodiklis. Lietuvos masės etalono kompleksą sudarančių matavimo priemonių sudedamųjų dalių sieties schema pateikta 19 paveiksle. Privalumai naudojant Lietuvoje esamos struktūros valstybinį masės etaloną:

- galimas E1 ir E2 klasės svarsčių 1 mg…20 kg kalibravimas;

- užtikrinamas metrologijos reglamento dėl svarstyklių įgyvendinimas;

- vienos iš svarbiausių pramonei ir kitiems ūkio subjektams masės matavimų sieties nenutrūkstamas užtikrinimas visose masės matavimus atliekančiuose pramonės subjektuose;

- patenkinamas Lietuvos pramonės bei ją aptarnaujančių masės matavimo priemonių kalibravimo laboratorijų poreikis;

- spartinama mokslinių tyrimų plėtotė;

- sudarytos sąlygos tapti Europos Sąjungos bendruomenės lygiateise nare;

- padeda susiformuoti aukštos profesinės kvalifikacijos personalui, kuris vykdo tyrimus, bandymus ir kalibravimus, tobulina matavimo ir bandymų metodus, rengia daktaro disertacijas (2001 m. apginta 1 daktaro disertacija).

|  |  | 1. Pirminis masės vieneto etalonas: 1 kg Pt-Ir lydinys; U=2,3 µg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Valstybinis etalonas (VMC) |  | Masės vieneto pamatinis etalonas, U=30 µg |  |
| 3 nerūdyjančio plieno cilindrai : Nr.18629850 Nr. 18629851 Nr. 18629852 |  |  |  |
| Komparatoriai: CC50, CC1000S-L, CC10000U-L, CC2000S-L, C6 |  |  |  |
| E1 tikslumo klasės svarsčių rinkiniai 1 mg...10 kg (4 vnt) , Svarsčiai 20 kg (3vnt), H10-H500 g cilindrinių svarsčių rinkiniai (2 vnt). |  |  |  |
| 3. Darbiniai etalonai |  |  |  |
| E2 tikslumo klasės svarsčių rinkiniai 1 mg…20 kg |  |  |  |
| Svarstyklės Tūrio matavimo priemonės Slėgio matavimo priemonės 4. Darbinės matavimo priemonės |  |  |  |

19 pav. Lietuvos masės etalono sieties schema

Pagal pradinę etalono techninę užduotį etalono sudėtis parinkta ir vystoma įvertinus realius poreikius ir jų panaudojimo efektyvumą. Atsižvelgus į dabartinę masės etalono sudėtį, šiuo metu etalonas tenkina ūkio subjektų matavimo priemonių kalibravimo poreikį.

Etalono kompleksą sudarantys masės matavimo prietaisai pagal dar VMT nustatytą grafiką yra kalibruojami nacionalinių metrologijos institutų laboratorijose. Kalibravimo periodiškumas: svarsčių – 3 metai, komparatorių – 1 metai, aplinkos sąlygų jutiklių – 2 metai. 2012 – 2015 m. atlikti masės etalono komplekso sudedamųjų dalių kalibravimai pateikti 6 lentelėje.

6 lentelė. Atlikti masės etalono komplekso kalibravimai

| Metai | Masės etalono komplekso prietaisai. Kalibravimo vieta. Kalibravimo kaina. |  |
| --- | --- | --- |
| 2012 | - Svarsčių rinkinys Nr 18629853 YCW99-02 (1 mg ... 10 kg) 2012-03-23 SIM (Slovakija) - Svarstis 20 kg Nr. 18629857 2012-03-23 SIM (Slovakija) | Kaina: 3500 EUR |
|  | - Svarstis 1 kg Nr. 18629850 2012-10-02 PTB (Vokietija) - Svarstis 1 kg Nr. 18629851 2012-10-02 PTB (Vokietija) - Svarstis 1 kg Nr. 18629852 2012-10-02 PTB (Vokietija) | Kaina: 1800 EUR |
|  | - Aplinkos sąlygų matavimo sistemos SYNMET/LOG-D temperatūros jutiklių kalibravimas 2012-12-14 FMTC (Lietuva) | Kaina: 870 EUR |
| 2013 | - Aplinkos sąlygų matavimo sistemos SYNMET/LOG-D jutiklių kalibravimas 2013-11-29 ZMK (Vokietija) | Kaina: 3100 EUR |
| 2014 | - Svarsčių rinkinys Nr 18629854 YCW99-02 (1 mg ... 10 kg) 2014-12-11 GUM (Lenkija) - Svarstis 20 kg Nr. 18629858 2014-12-11 GUM (Lenkija) | Kaina: 2700 EUR |
|  | - Svarstis 1 kg Nr. 18629850 2014-09-24 PTB (Vokietija) - Svarstis 1 kg Nr. 18629851 2014-09-24 PTB (Vokietija) - Svarstis 1 kg Nr. 18629852 2014-09-24 PTB (Vokietija) | Kaina: 1900 EUR |
| 2015 | - Komparatorius C6 Nr. 14610860 2015-09-28 VMC (Lietuva) - Komparatorius CC50 Nr. 18610576 2015-09-28 VMC (Lietuva) - Komparatorius CC1000S-L Nr. 1701139 2015-09-28 VMC (Lietuva) - Komparatorius CC10000U-L Nr. 18606933 2015-09-28 VMC (Lietuva) - Komparatorius CC20000S-L Nr.18606427 2015-09-28 VMC (Lietuva) |  |

Naudojant turimą masės vieneto etalono kompleksą yra atliekami žemesnio metrologinio lygmens etalonų arba etaloninių matavimo priemonių kalibravimai, laiduojant jų metrologinę sietį su valstybiniu masės vieneto etalonu.

Jau nuo 2004 m. VMC dalyvauja Nacionalinių metrologijos institutų asociacijų (EURAMET / COOMET) organizuojamuose tarplaboratoriniuose palyginimuose, visų palyginimų rezultatai buvo teigiami:

- 2004 m. – COOMET projektas 257/Sk-a/02 “1 kilogramo masės nerūdyjančio plieno etalonų palyginimas” (angl.“Key comparison of stainless steel 1 kg mass standards – COOMET.M.M-K1”).

- 2008 m. – Euramet No.: 510 “1 kilogramo masės nerūdyjančio plieno etalonų palyginimas” (angl. “Comparison of mass standards of the kilogram (stainless steel)”). Pilotinė laboratorija – NPL (Didžioji Britanija).

- 2009 m. Euramet – No.: 445 “1 kilogramo masės etalonų palyginimas masės skalės realizavimo metodu” (angl. “Comparison of mass standard in multiples and submultiples of the kilogram”). Pilotinė laboratorija – SP (Švedija). Ataskaitos projekto B redakcija yra publikuota BIPM duomenų bazėje

- 2011 m. – EURAMET tarplaboratorinių palyginimų – projektas Nr. 1110 “Masės etalonų magnetinių savybių nustatymas” – masės etalonų magnetinių savybių kalibravimas.

1.4.2 Masės matavimų, teikiamų paslaugų poreikiai, etalono vystymo perspektyvos

7 – oje lentelėje pateiktas VMC atliktų sieties perdavimo darbų skaičius 2011 – 2015 m. naudojant masės vieneto etaloną. Tai rodo, kad paslaugų poreikis stabilizavosi ir etalono veikimo srityje yra didelis matavimų ir jų rezultatų metrologinės sieties poreikis. 7 lentelėje taip pat yra pateikti pagrindiniai paslaugų užsakovai.

7 lentelė. Sieties perdavimo darbai naudojant valstybinį masės vieneto etaloną

| Sieties perdavimo darbų skaičius, naudojant valstybinį masės vieneto etaloną | Valstybinių įmonių, akcinių bendrovių, centrų, laboratorijų ir mokslo įstaigų pavadinimai |
| --- | --- |
|  | AB “Achema”, AB “Klaipėdos metrologijos centras”, AB “Orlen Lietuva”, AB “Šiaulių metrologijos centras”, AB “Panevėžio metrologijos centras”, AB “Axis industries”, AB “Nordic sugar Kėdainiai”, Aplinkos apsaugos agentūra, LR AM Kauno region aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, Muitinės laboratorija, Nacionalinis maisto ir veterinarijos centras, Valstybinė augalininkystės tarnyba, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras, VĮ “Pieno tyrimai”, UAB “Thermo Fisher Scientific Baltics”, UAB “Labochema”, UAB “Milgeda”, UAB “Biotechnologinės farmacijos centras”, UAB “Rokiškio pieno gamyba”, UAB “Sicor biotech”, UAB “Vakarų imega”, UAB “Patikra”, UAB “Šiaulių vandenys”, UAB “Rokiškio pienas” “Dzūkijos vandenys”, UAB “Inlook Vilnius”, UAB “Philip Morris Lietuva”, UAB “Vilniaus energija”, UAB “Vakarų centrinė laboratorija”. |

Dalis masės matavimo priemonių, manoma, dėl žemesnių kainų užsienio valstybėse, yra išvežami į laboratorijas Lenkijoje, Švedijoje, Danijoje, Vokietijoje, skirtingi komplektai kalibruojami skirtingose laboratorijose.

Masės matavimai atliekami praktiškai kiekvienoje įmonėje. Masė matuojama nuo 10-7 kg (Aplinkos ministerijos Jungtinis tyrimų centras) iki 1,5 105 kg (AB "Lietuvos geležinkeliai") su santykine neapibrėžtimi nuo 10-8 iki 0,05 %. Masės matavimų dažnio tikimybinis pasiskirstymas priklausomai nuo masės dydžio pateiktas 20 pav.

# 20 pav. Masės matavimų dažnio tikimybinis pasiskirstymas

Dažniausiai matuojama intervale nuo 100 mg iki 20 kg (prekyboje naudojamų svarstyklių matavimo ribos taip pat įeina į dažniausiai matuojamą diapazoną: 100 g – 15 kg). Ši histograma sudaryta pagal įvairių matavimo ribų svarstyklių panaudojimo, svarsčių patikrų ir kalibravimo dažnumą metrologijos centruose. Plėtojant Lietuvos valstybės etalonų bazę, bei siekiant didinti šalies ūkio konkurencingumą, tikslinga turėti masės vieneto etaloną matavimų intervale nuo 1 mg iki 20 kg, kurį būtų galima susieti su tarptautiniais etalonais.

Atlikta Lietuvoje akredituotų kalibravimo laboratorijų teikiamų paslaugų analizė, siekiant nustatyti, su kokiais etalonais siejamos naudojamos etaloninės masės matavimo priemonės. Analizės rezultatai parodė, kad šešios laboratorijos akredituotos slėgio matavimų srityje, o pamatiniai slėgio etalonai tiesiogiai siejami su masės etalonu, kalibruojant svoriniuose stūmokliniuose manometruose naudojamus svarsčius. Taip pat septynios laboratorijos akredituotos svarsčių kalibravimui, septynios – svarstyklių ir šešios – tūrio matų kalibravimui. Taigi, valstybės masės etalono kūrimas yra būtina sąlyga, plėtojant Lietuvos kalibravimo laboratorijų teikiamų paslaugų pripažinimą.

Lietuvos matavimo priemonių registre svarstyklių yra daugiau kaip 170 tipų, o iš viso masės ir su ja susijusių dydžių matavimo priemonių yra apie 410.

Iki šiol Valstybinis masės vieneto etalonas nėra pateiktas tvirtinimui. Veiksmai ir lėšos, kurias etalono saugotojas įvardija reikalingomis, kad etalonas būtų pateiktas tvirtinti, nurodyti 8 lentelėje.

8 lentelė. Veiksmai, reikalingas laikas ir lėšos, kad masės etalonas būtų pateiktas tvirtinimui

| Veiksmai | Reikalingas laikas | Reikalingos lėšos |
| --- | --- | --- |
| 1. Etaloninės įrangos kalibravimas | 1 metai | 20 tūkst. Eur |
| 2. Svarsčių iki 1 kg tankio matavimo sistemos remontas | 1 metai | 30 tūkst. Eur |
| 3. Svarsčių iki 20 kg tankio matavimo sistemos programinės įrangos atnaujinimas | 0,5 metų | 5 tūkst. Eur |
| 4. Etalono komplekso dokumentacijos atnaujinimas | 0,5 metų | 6,84 tūkst. Eur (darbuotojo atlyginimui) |
| 5. Dalyvavimas tarplaboratoriniuose palyginimuose | Apie 1 metus | 2 tūkst. Eur |

Įvertinus sukauptą patirtį, esamos etalono bazės būklę ir jos paslaugų poreikį, užtikrinant tarptautinę matavimų sietį, galima daryti tokias apibendrinančias išvadas:

- Valstybinio masės etalono techninės bazės kūrimas iš esmės yra baigtas.

- Naudojant masės etaloną svarbiausios paslaugos užsakovams yra teikiamos.

- Sukurta kokybės vadybos sistema.

- Patvirtintos masės etalono matavimo galimybės paskelbtos tarptautiniu mastu Tarptautinio svarsčių ir matų biuro (BIPM) svetainėje.

- Lėšų trūkumas neleidžia atlikti veiksmus, kurie įgalintų pateikti masės etaloną tvirtinimui.

1.5 ilgio etalonO KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS

1.5.1 Ilgio etalono kūrimo raida ir rezultatai

Visi geometrinių dydžių matavimai susiję su ilgio, kampo matavimais, o matavimo priemonės turi linijinių arba kampinių poslinkių matavimo įrenginius, judesio mazgus, matavimo liestukus ir pan. Todėl šie matavimai vienu ar kitu būdu susiję su ilgio vieneto etalonu.

Jau 1996 m. buvo atlikti Lietuvos įmonių metrologinio aprūpinimo būklės tyrimai ilgio, poslinkio, atstumų, kampų matavimo srityje. Tam buvo sudarytos specialios apklausos anketos, kurios buvo išsiuntinėtos 180 Lietuvos įmonių. Gautų rezultatų analizė parodė, kad šalies poreikius šioje srityje apsprendžia mašinų ir prietaisų pramonės poreikiai (matuojami geometrinių paviršių formos ir padėties nukrypimai, šiurkštumas, specialių detalių elementų, kaip sriegių, krumpliaračių formos ir kt.), o tuo metu metrologiniuose centruose ir pramonės įmonių metrologinėse laboratorijose esanti matavimo įranga minimaliai tenkino žemesnių etalonų hierarchijos pakopų reikalavimus. Įvertinus šalies pramonės potencialą ir jo vystymosi raidą, buvo nuspręsta, kad šalies valstybės ilgio etalonų, matavimo priemonių kalibravimo sistema turi būti analogiška kitų išsivysčiusių šalių atitinkamoms sistemoms. Dėl minėtų priežasčių pradėti kurti pamatiniai brūkšninis ir galinių ilgio matų etalonai. Tai patikėta UAB „BrownSharp Precizika“ ir VĮ „Vilniaus metrologijos centras“, kurie turėjo didžiausią patirtį ir aukščiausio lygio techninę bazę geometrinių dydžių matavimų srityje. Pagal 2004 m. patvirtintą techninę užduotį valstybinis brūkšninių ilgio matų etalonas turėjo atkurti bangos ilgį ruože 633 nm su išplėstine neapibrėžtimi u=210-8 ir perduoti banginį ilgio vienetą etaloniams brūkšniniams ilgio matams iki 1 m ilgio su išplėstine neapibrėžtimi Q0.04, 0.1L m (čia L – brūkšninio ilgio mato ilgis, metrais) (21 pav.).

Tuo pačiu laikotarpiu 2003 – 2006 m. KTU, PFI ir Brown & Sharpe – Precizika vykdytas mokslo projektas „Precizinių ilgio kalibravimo sistemų sukūrimas ir tyrimas“, finansuotas iš LVMSF ir nuosavų ūkio subjekto lėšų. Jo metu buvo ištirtos aukštųjų technologijų teikiamos ilgio kalibravimo galimybės ir sukurtas precizinis ilgio matų susieto kalibravimo kompleksas, kuris leido kalibruoti linijines skales ir keitiklius, o taip pat užtikrinti brūkšninių ilgio matų sietį su pirminiu ilgio vieneto etalonu. Projekto rezultatai buvo siejami su verslo poreikiais, tokiais kaip precizinių linijinių ir kampinių poslinkių matavimas tikrinant technologinių įrengimų (staklių) judesių tikslumą. Lietuvos valstybinio ilgio vieneto etalono kompleksui sukurti buvo rekomenduotas valstybinis ilgio etalonas – jodu stabilizuotas helio-neono lazeris. Šio lazerio optinis dažnis būtų siejamas su ilgio vieneto etalonu, o atkuriama ilgio vertė būtų perduodama ir galiniams, ir brūkšniniams ilgio matams. Perkėlimo etalonas ir ilgio matų komparatoriaus sudėtinė dalis būtų He-Ne lazeris.

Tačiau sukurta techninė ir dokumentinė bazė nebuvo panaudota valstybinio ilgio vieneto etalono sukūrimui. Dėl nutrūkusio biudžetinio finansavimo šio etalono kūrimo darbai neįgyvendinti. Šiuo metu Lietuva neturi valstybinio banginio ilgio etalono, todėl turimi ilgio pamatiniai etalonai siejami su kitų šalių banginiais etalonais.

- Pirminis ilgio vieneto etalonas

|  |  |  | Stabilizuotas I2 He-Ne lazeris Interferometrų lazeriai (arba ilgio etalonas su spektrinėmis lempomis) |  |  | Valstybinis laiko etalonas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Valstybinis etalonas Galinių ir brūkšninių ilgio matų pamatiniai etalonai |  |  |  |
| Galiniai ilgio matai K tiksl. kl. nuo 0,5 mm iki 100 mm Dviejų kontaktų komparatorius | Dviejų dažnių He-Ne lazeris λ=633nm ruože; u=2·10-8 (95%) Lazerinis interferencinis kalibratorius L=3,5m Brūkšniniai ilgio matai L≤ 1m Q{0,04; 0,1L}μm (95%) |  |  |
| 3. Darbiniai etalonai |  |  |
| Galiniai matai 1 tiksl. kl. nuo 0,5 mm iki 100mm, kontaktiniai komparatoriai, kontaktiniai interferometrai, galiniai matai 2 tiksl. kl. nuo 0,5 mm iki 100 mm |  | Brūkšniniai ilgio matai L≤ 1m Q{0,1; 0,2L}μm (95%) Etaloninė ruletė, etaloninė lygio liniuotė, etaloninės liniuotės, mikroskopai |  |  |
| 4. Darbinės MP |  |  |
| Optimetrai, slankmačiai, mikrometrai, matavimo galvutės, kontaktiniai interferometrai, vidmačiai, gylmačiai, indikatoriai, stormačiai, dangų storio matuokliai, srieginių sujungimų parametrų matavimo priemonės, geležinkelio šablonai ir medienos matavimams naudojami ilgio matai |  | Matmenų matavimo priemonės, kabelio ilgio matuokliai, ilgio ir ploto matavimo mašinos ir trijų matmenų matavimo mašinos Brūkšniniai ilgio matai L≤ 1m Q{0,5; 0,8L}μm (95%) Brūkšniniai ilgio matai L≤ 3,5m Q{0,2; 0,5L}μm (95%) Metalinės liniuotės Metrolazdės Lanksčios ilgio matavimo priemonės (ruletės) Nivelyrai |  |  |

21 pav. Ilgio matų etalono sieties su valstybiniu ilgio etalonu hierarchija

Valstybinis galinio ilgio mato etalonas pradėtas kurti pagal techninę užduotį, patvirtintą 1997 m. birželio 24 d., ir patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu “Dėl matavimo vienetų valstybinių etalonų patvirtinimo“ 2002 m. balandžio 5 d. Nr. 466. Tai buvo pamatinio lygmens etalonas, kurio matavimo ribos nuo 0,5 mm iki 100 mm, neapibrėžtis mažesnė kaip (0,05+0,5 L) m, čia L – m. 2005 m. buvo paruoštas techninės užduoties projektas ir pagrindimas etalono tobulinimui bei matavimo ribų praplėtimui iki 1000 mm. Tačiau neskyrus finansavimo, etalono plėtra buvo sustabdyta. Vykdant tiriamuosius darbus, pasinaudojus įgyta patirtimi, dalyvauta PHARE programos projekte Nr. 2003.004-341.03.03 “Masės, ilgio ir temperatūros matavimų infrastruktūros tobulinimas pagal ES reikalavimus bei pasirengimas sklandžiam metrologijos teisės aktų perkėlimui”. 2006 m. suorganizuoti kvalifikacijos kėlimo mokymai apie didžiausio tikslumo etaloninių galinių ilgio matų kalibravimą Kauno MC, Panevėžio MC, Šiaulių MC ir Klaipėdos MC metrologams.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 1400 “Dėl matavimo vienetų valstybinių etalonų patvirtinimo“ patvirtintas naujas galinio ilgio mato valstybinis etalonas: „Atkuriamo galinio ilgio mato ribos nuo 0,5 mm iki 100 mm, neapibrėžtis nuo 50 nm iki 100 nm“. Šis etalonas įgalina ilgio vieneto vertės saugojimą ir perdavimą ribose nuo 0,5 iki 100 mm. Sudarant blokus iš etaloninių galinių ilgio matų, ilgio vieneto vertės perdavimo ribos gali būti praplėstos iki 175 mm.

Valstybinį galinių ilgio matų etaloną sudaro 3 etaloninę ilgio vieneto vertę saugantys galinių ilgio matų rinkiniai, komparatorius ir 2 specialių ilgių galinių ilgio matų rinkiniai, skirti komparatoriaus kalibravimui (9 lentelė).

9 lentelė. Galinių ilgio matų etalono kompleksas

| Galinių ilgio matų etalono komplekso dalys | Periodiškumas, metais | Sietis | Kalibravimo kaina užsienyje, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilgio vieneto vertę saugantys etaloniniai galiniai ilgio matai | 1 (naujai pagamintiems) 4-5 (po pagaminimo praėjus 5-6 m.) | Europos šalių NMI ilgio vieneto laboratorijos | 3500 |
| Spec. galiniai ilgio matai | 2 (naujai pagamintiems) 4-5 (po pagaminimo praėjus 5-6 m.) |  | 280 |
| Komparatorius | 1 | Valstybinio galinių ilgio matų etalono laboratorija | - |

Siekiant įgyvendinti sisteminius valstybės etalono tyrimus, iki 2011 m. buvo atliekami galinių ilgio mato rinkinių tarpetaloniniai lyginimai su vertės stabilumo analize. Šių tyrimų tikslas buvo išsiaiškinti etaloninių rinkinių matų ilgio vertės stabilumą (ar mato ilgio vertės pokytis neviršija leistinosios standartizuotos vertės, ar nėra matų su aiškiai išreikštu ilgio didėjimu ar mažėjimu) ir ilgio vertės kitimo tendencijas. Nuolat kaupiama informacija apie etalono parametrų kitimą. Iš sukauptų duomenų, galima nustatyti labiausiai kintančius matus, bei numatyti atskirų matų vertės kitimo dydį ir kryptį. Matų vertės stabilumo rezultatai yra svarbūs dalyvaujant tarptautiniuose tarplaboratoriniuose matavimuose. Šioje srityje buvo atliekami ir eksperimentiniai tyrimai, siekiant išsiaiškinti ar valstybinio galinių ilgio matų etalono vertės gali būti perduotos kitokios vardinės vertės matams (kai reikalinga mato vertė gaunama sudarant blokus), nei yra valstybinio etalono matai. Šie tyrimai svarbūs, siekiant sumažinti kalibravimui į užsienį išvežamų matų rinkinių skaičių. Tyrimų laikotarpiu apginta viena daktaro disertacija, išspausdintos dvi publikacijos.

Galinių ilgio matų etalono saugotojas organizuoja ir koordinuoja Lietuvos laboratorinius palyginamuosius matavimus ilgio srityje. Tai yra tarplaboratoriniai palyginimai, kurie yra būtini akredituotoms laboratorijoms. Buvo surengti šie tarplaboratoriniai palyginimai:

- Lietuvos tarplaboratoriniai lyginimai. Projektas Nr. LIETUVA.IL.001. Galinių ilgio matų kalibravimas mechaninio lyginimo būdu (2006).

- Lietuvos tarplaboratoriniuose lyginimai Nr. VMT.IL.012 „Galinių ilgio matų kalibravimas mechaninio lyginimo būdu“ (2009).

- Dvišaliai palyginimai su BelGim „Valstybinio galinių ilgio matų etalono dvišaliai palyginimai“, ribos nuo 0,1 mm iki 100 mm“ (2014).

- Daugiašaliai EURAMET tarplaboratoriniai palyginimai EURAMET.L-K2 (Euromet 602). Galinių ilgio matų kalibravimas mechaninio palyginimo būdu (Angl. Calibration of gauge blocks by mechanical comparison), pradžia 2014 m.

- Daugiašaliai EURAMET tarplaboratoriniai palyginimai Nr. 639 Galinių ilgio matų mechaninis kalibravimas (Angl. Mechanical calibration of gauge blocks).

Šiuo metu Lietuvoje veikiančioje ilgio vieneto perdavimo struktūroje kaip ilgio matai naudojami galiniai ir brūkšniniai ilgio matai. Ilgio matai su pirminiu ilgio etalonu (banginiu etalonu) yra siejami per kelias lyginimo pakopas (21 pav.). Pagal egzistuojančią hierarchiją ilgio vieneto vertė intervale nuo 0,5 iki 100 mm yra perduodama didžiausio tikslumo (K klasė) galiniams matams, juos kalibruojant užsienyje, t.y. galiniai K tikslumo klasės matai yra susieti su kitos valstybės ilgio etalonu. O ilgio vieneto vertė intervale iki 1000 mm yra perduodama brūkšniniam ilgio matui iki 1000 mm, jį taip pat kalibruojant užsienyje ir susiejant su kitos valstybės pirminiu ilgio vieneto etalonu. Kaip atraminiai ir darbiniai etalonai naudojami mažesnio tikslumo galiniai ilgio matai, o brūkšninių matų sieties grandinėje – etaloninė ruletė, etaloninė lygio liniuotė ir etaloninės liniuotės. Panaudojant valstybinį galinių ilgio matų etaloną pirmoje sieties grandinės eilėje yra kalibruojami ūkio subjektų etaloniniai galiniai ilgio matai, galinių matų kontaktiniai komparatoriai ir kontaktiniai interferometrai. Panaudojant mažesnio tikslumo galinius ilgio matus yra kalibruojamos tokios matavimo priemonių grupės: slankmačiai, mikrometrai, matavimo galvutės, kontaktiniai interferometrai, vidmačiai, gylmačiai, indikatoriai, stormačiai, dangų storio matuokliai, srieginių sujungimų parametrų matavimo priemonės. Geležinkelio šablonai ir medienos matavimams naudojami ilgio matai taip pat yra susieti su Valstybiniu galinio ilgio mato etalonu.

Turimų galinių ilgio matų kalibravimo problemai spręsti kaip ilgio etaloną galima panaudoti vieną iš BIPM rekomenduojamų spektrinių šaltinių – Cd114 dujinio išlydžio lempą. Vilniaus metrologijos centre esantis Kiosterso interferometras techniškai ir programiškai yra pritaikytas tik natūralaus kriptono lempai, o natūralaus kriptono spinduliuojamas bangos ilgis nepripažįstamas kaip etaloninis. Interferometro pritaikymas Cd114 lempai reikalauja minimalių investicijų ir pakoreguotos programinės įrangos. Tuo pačiu tai sudarytų galimybę Lietuvoje perduoti, pagal apibrėžimą atkurto, ilgio vieneto vertę didžiausio tikslumo galiniams matams. Tačiau tai tik iš dalies išspręstų ilgio vieneto atkūrimą, nes atkurto ilgio vertė būtų perduodama tik galiniams ilgio matams. Iš principo, Kiosterso interferometre galima naudoti ne tik dujinio išlydžio lempas, bet ir didesnio intensyvumo šviesos šaltinius (lazerius).

1.5.2 Ilgio matavimų sritys, teikiamų paslaugų apimtys, etalonų vystymo perspektyvos

Šiandien situacija ilgio ir su juo susijusių dydžių matavimuose nepasikeitusi. Šie matavimai svarbūs daugeliui pramonės šakų, tačiau įvairių šakų poreikiai skiriasi. Energetikos, chemijos, maisto, baldų pramonės įmonėse naudojamų prietaisų ribos didelės, bet reikiamas matavimo tikslumas nėra aukštas. Tikslumas žymiai aukštesnis mašinų ir prietaisų gamyboje. Nors precizinių staklių ir mašinų gamyba, kuri anksčiau sudarė didžiulę eksporto dalį, sumažėjusi, tačiau ir toliau vystoma precizinė linijinių bei kampinių matavimų metrologija, nuolat persiorentuojant į kintančius pramonės poreikius.

Kalibruojami ir tikrinami brūkšniniai matai, kurie eksploatuojami kuru, medžiagomis, statybinėmis ir apdailos prekėmis prekiaujančiose įmonėse, policijos komisariatuose, transporto bendrovėse, geodezinius matavimus atliekančiose įstaigose,  mokslo įstaigų akredituotose ir tyrimų laboratorijose.

Šiandienos laboratorinių paslaugų poreikiai sumažėjo dėl teisinės metrologijos reikalavimų pasikeitimų ilgio matavimo priemonėms. Pasikeitęs teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių sąrašas, kuriame nebeliko su galiniais ilgio matais kalibruojamų matavimo priemonių, turėjo tiesioginės įtakos žymiam etalono saugotojo pajamų kritimui (22 pav.). Jeigu prieš keletą metų Valstybės etalono laboratorijos paslaugomis naudojosi apie 33 įmonių, šiandien šiomis paslaugomis naudojasi tik: Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio metrologijos centrai; Lietuvos geležinkelių Keleivių vežimo direkcija, Vilniaus lokomotyvų remonto depas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus Vingis, Plasta, Vilniaus baldai.

22 pav. Valstybinių galinių ilgio matų panaudojimo kitimas

Kadangi etalono tiesioginio panaudojimo sritis yra gana siaura, tai užsakymai gali būti susiję tik su galinių ilgio matų kalibravimu ir tarplaboratorinių lyginimų Lietuvoje organizavimu matavimo priemonėms, kalibruojamoms su galiniais ilgio matais. Valstybinio etalono laboratorijoje yra problemų su įsisavintų darbų tęstinumu, trūksta kvalifikuotų darbuotojų. Laboratorijoje iki 2010 m. dirbo tik 1 asmuo, nepilnai finansuojamas iš Ūkio ministerijos lėšų. Nuo 2010 m. su galinių matų etalonu dirba asmuo, 1/3 finansuojamas iš Ūkio ministerijos lėšų.

Bendrai ilgio matavimų srityje esamų priemonių analizė rodo, kad daugiausiai kalibravimo paslaugų teikiama darbinių etalonų lygmenyje, perduodant sietį darbiniams matams ir matavimo priemonėms. Galimybė kalibruoti darbinius ilgio etalonus taip pat yra, panaudojant Valstybinį galinių ilgio matų etaloną, eksploatuojamą Vilniaus metrologijos centre, ir pamatinio lygmens brūkšninius matus, eksploatuojamus AB „Precizika“. Dalis ilgio darbinių etalonų dėl žemesnių kainų kalibruojami užsienio valstybėse, dažniausiai Lenkijoje, Čekijoje. Vidutinis kalibruojamų darbinių etalonų periodiškumas 3 metai, vidutinė kaina – 200 Eur, nesunkiai užtikrinamos transportavimo sąlygos. Kyviškių kalibravimo bazėje, kuri tarnauja kaip atstumo etalonas yra įrengti 7 punktai tolimačių kalibravimui. Trumpiausias atstumas 20 m, ilgiausias – 1320 m. šią kalibravimo bazę kas 5 metus kalibruoja Suomijos geodezijos instituto laboratorija. Kaina 12 000 Eur, metams būtų apie 2 400 Eur.

Per praėjusį dešimtmetį nedaug pakito ilgio matavimų poreikis Lietuvoje. Sumažėjo teisinės metrologijos teikiamų paslaugų, susijusių su slankmačių, mikrometrų, šablonų patikra, kiekiai, tačiau šios paslaugos persikėlė į įmones ir šios pačios sprendžia, kaip prižiūrėti matavimo priemonių ūkį. Atskirais atvejais, kai tai susiję su žmonių sauga, aplinkosauga, įmonės patikros procedūrą pakeitė kalibravimu savoje laboratorijoje, kitais atvejais, matavimo priemonės visai neprižiūrimos. Naudojant ilgio etalonus svarbiausios paslaugos užsakovams yra teikiamos akredituotose laboratorijose.

Valstybinis brūkšninis ir plokščiojo kampo matavimo vieneto etalonai nevystomi, nors techninė bazė egzistuoja.

Kalibravimo galimybės panaudojant Valstybės galinių ilgio matų etaloną yra įtrauktos į BIPM duomenų bazę ir tai reiškia, kad šie ilgio matavimai, kurie yra susieti su Valstybės etalonu, yra pripažįstami ES erdvėje. Patvirtintas galinio ilgio mato etalonas šiandien saugomas ir naudojamas ne mokslo įstaigoje, o verslo įmonėje (Vilniaus metrologijos centras), be to su etalonu dirba inžinierius (0,3 etato), o ne mokslininkas, todėl vykdyti mokslinius tyrimus ir jungtis prie tarptautinių projektų yra problematiška.

1.6 Laiko ir dažnio etalonO KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS

Laiko ir dažnio vienetų valstybinis etalonas yra patvirtintas 2014 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1400 (2014 m. gruodžio 10 d.). Etaloną sukūrė valstybinio etalono laboratorija – Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras.

Laiko ir dažnio etalonas buvo pradėtas kurti pagal 1998 m. sausio 15 d. patvirtintą techninę užduotį. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 466 (2002-04-05) “Dėl matavimo vienetų valstybinių etalonų patvirtinimo“ buvo  patvirtintos šios etalono metrologinės charakteristikos: atkuriamo laiko vieneto sekundė (s) neapibrėžtis 2·10-14 s ir atkuriamo dažnio vieneto herco (Hz) neapibrėžtis 2·10-14 Hz. Pagal BIPM Laiko skyriaus ataskaitas „Circular T“ (http://www.bipm.org/en/bipm-services/timescales/time-ftp/publication.html) Lietuvos suderintojo laiko skalės UTC(LT) neapibrėžtis pasaulinio suderintojo laiko skalės UTC atžvilgiu sudaro 5,4·10-9 s, esant 5 parų vidurkinimo trukmei. Etalono atkuriamų ir palaikomų laiko vieneto (s) ir dažnio vieneto (Hz) neapibrėžtys geresnės nei 1,5·10-14 s (ir Hz). Tai tenkina etalono techninės užduoties reikalavimus.

Etalono techninėje užduotyje numatyta atominių laikrodžių grupė, susidedanti iš keturių HP5071A tipo cezio atominių laikrodžių. Šiuo metu laiko ir dažnio etalono laboratorijoje veikia du cezio atominiai laikrodžiai HP5071A (pagrindinis) ir Agilent5071A (pagalbinis), kurie užtikrina pagrindines etalono metrologines charakteristikas, tačiau du atominiai laikrodžiai negali garantuoti patikimos nuolatinės etalono veiklos. Reikalinga trijų atominių laikrodžių grupė tam, kad galima būtų stebėti kiekvieno laikrodžio technines charakteristikas, laiku identifikuoti sutrikimus ir imtis prevencinių veiksmų. Kadangi laboratorijos atominių laikrodžių resursai beveik išnaudoti (HP5071A veikia nuo 2001 m., o Agilent5071 veikia nuo 2005 m.) būtina įsigyti du naujus atominius laikrodžius. Tokiu būdu bus apsidraudžiama nuo etalono veiklos sutrikimų bei įgyvendintas techninės užduoties punktas sukomplektuoti etaloną keturiais atominiais laikrodžiais. Reikalingos investicijos apie 150 000 Eur.

Sietis su UTC laiko skale (23 pav.) palaikoma naudojantis CCTF (Consultative Committee for Time and Frequency) komiteto patvirtintu GPS palydovų bendrojo stebėjimo CV (Common View) metodu. Laiko ir dažnio etalono laboratorijoje veikia dvi (pagrindinė ir rezervinė) sistemos TTS-2 (Time Transfer System), skirtos GPS bendrojo stebėjimo metodui. Atsiradus naujom palydovinės navigacijos sistemoms (Galileo, GLONASS ir BeiDou) BIPM skatina šių sistemų palydovų panaudojimą laiko perdavimo reikmėms bei CV įrangos modernizavimą. Laiko ir dažnio etalono laboratorijoje TTS-2 sistemos veikia nuo 2001 metų ir yra skirtos tik GPS palydovų signalams priimti. Būtina atnaujinti šias CV sistemas naujomis, priimančiomis visų veikiančių palydovinės navigacijos sistemų signalus. Pigiausia ir tinkamiausia laiko metrologijos reikmėms yra „PikTime“ (Lenkija) gaminama sistema TTS-4, kurios kaina su antena sudaro 33 000 Eur. Neatnaujinus CV įrangos, gresia sieties su UTC laiko skale praradimas.

23 pav. Supaprastinta laiko ir dažnio sieties schema.

Laiko ir dažnio etalono laboratorija teikia etaloninių laiko ir dažnio matavimo priemonių kalibravimo, UTC(LT) laiko skalės perdavimo, vartotojų laikrodžių nuokrypio nuo UTC(LT) laiko skalės kontrolės, laiko ir dažnio matavimo priemonių metrologinių charakteristikų tyrimo paslaugas.

Laiko ir dažnio etalono laboratorijos atliekamų kalibravimų dinamika pateikta histogramoje (24 pav.). Visos gaunamos lėšos yra panaudojamos etalono laboratorijos veiklai. Pagrindiniai užsakovai: AB „Vilniaus metrologijos centras“; AB „Kauno metrologijos centras“; VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“; AB „Lietuvos dujos“; UAB „Omnitel“; UAB „Bitė“; UAB „TELE 2“.

Laboratorijos mokslininkai dalyvauja moksliniuose tyrimuose. Tai liudija 18 mokslinių straipsnių, paskelbtų per 2001 – 2015 m. įvairiuose Lietuvos ir tarptautinių bazių žurnaluose. Kolektyvas dalyvauja tarptautiniuose projektuose:

- FP6 programos projektas BALTICTIME „E − vyriausybės paslaugų stiprinimas Baltijos šalyse įdiegiant teisėtą ir atskaitingą skaitmeninę laiko žymą“ („Reinforcing eGovernment services in Baltic States through legal and accountable Digital Time Stamp”).

- FP6 programos projektas HARRISON „Galileo laiko ir sichronizavimo taikymai“ („Galileo Time and Synchronization Applications”).

- EUREKA programos projektas LTDS „Teisinio laiko skleidimo sistema“ („Legal Time Distribution System“).

24 pav. Laiko ir dažnio etalono laboratorijos atliktų kalibravimų skaičius per 2007 – 2014 m.

Šiuo metu derinami projektai dalyvavimui EUROSTAR „Ultra plačiajuosčių pasyvių RFID jutiklių tinklas“ („Ultra wide band passive RFID sensors network system“ ir HORIZONT2020 (SESAR projektas) „Europos oro erdvės eismo kontrolės valdymo tyrimai“ („Single European Sky ATM Research“). Koordinatorius Lietuvoje VĮ „Oro navigacija“. Galimi tyrimai tokiose srityse, kaip laiko signalų perdavimas ir įrenginių sinchronizavimas šviesolaidžiais, laiko skalės perdavimas mobiliojo ryšio tinklais.

Poreikis šioje srityje sąlygojamas didėjančio laiko ir dažnio etalono poreikio informacinėms technologijoms. Tarptautinės standartizacijos organizacijos griežtina laiko žymų tarnybų veiklos priežiūrą. Diegiamos naujos nuostatos, susijusios su reikalavimais laiko žymų tarnyboms savo laikrodžius sieti su konkrečia UTC(k) laboratorija. Šie reikalavimai atsispindi ir Lietuvos Ryšių reguliavimo tarnybos dokumentuose.

1.7 SLĖGIO etalonO KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS

1.7.1 Slėgio etalono kūrimo raida ir rezultatai

Lietuvos nacionalinis slėgio etalonas pradėtas kurti remiantis šalies įmonių metrologinio aprūpinimo būklės tyrimais 1997 – 1998 m., vykdant nacionalinę metrologinio aprūpinimo programą. Slėgio etalono įrengimo vieta pasirinktas Vilniaus metrologijos centras. Šį pasirinkimą lėmė turima pamatinių etalonų bazė, jų metrologinis lygmuo, personalo patirtis šioje matavimų srityje. Minėtos prielaidos, o taip pat moksliniai tyrimai šioje srityje leido nustatyti pamatinio nacionalinio manometrinio ir absoliutinio slėgio etalono parametrus. Buvo sudaryta slėgio matuoklių kalibravimo seka, užtikrinanti slėgio matavimo vieneto perdavimą masiškiausių slėgio matavimų ruože, t.y. nuo atmosferinio iki 60 MPa slėgio. Pirmoji slėgio etalono techninė užduotis patvirtinta 2004-11-02, o vėliau ji patobulinta ir naujai patvirtinta 2010-04-27.

Šiandien valstybinį slėgio vieneto etaloną sudaro slėgio atkūrimo ir matavimo prietaisai slėgio etaloninėms vertėms absoliutiniam ir manometriniam slėgiui dujų terpėje ir manometriniam slėgiui skystyje. 10 lentelėje pateikiamos valstybinio slėgio etalono galimybės (slėgio matavimo ribos ir neapibrėžčių vertės). Siūlomas valstybinio slėgio vieneto matavimo ribų praplėtimas (11 lentelė) numatomas dujinėje terpėje. Praplečiant valstybinio slėgio vieneto etalono ribas iki lygmens, numatyto techninėje užduotyje, tas pareikalautų išlaidų įrangai įsigyti, kurios apytikrė rinkos kaina š.m. apie 24 tūkst. Eur.

10 lentelė. Valstybinio slėgio vieneto etalono galimybės

| Matavimo modelis | Matavimo ribos | Matavimo neapibrėžtis |
| --- | --- | --- |
| Absoliutusis slėgis dujose | nuo 8 kPa iki 7 MPa | (0,5 200) Pa |
| Manometrinis slėgis dujose | nuo 5 Pa iki 25 kPa | (0,2 3,0) Pa |
| Manometrinis neigiamas slėgis dujose | -3 kPa iki -100 kPa | (2,0 9,0) Pa |
| Manometrinis slėgis skystyje | 0,5 MPa iki 200 MPa | (0,03 52) kPa |

11 lentelė. Valstybinio slėgio vieneto matavimo ribų praplėtimo galimybė

| Matavimo modelis | Matavimo ribos | Matavimo neapibrėžtis |
| --- | --- | --- |
| Absoliutusis slėgis dujose | nuo 0,1 Pa iki 10 kPa | (0,02 0,06) Pa |
| Skirtuminis slėgis dujose statiniame slėgyje | nuo 25 kPa iki 1 MPa | (150 10-6 p) slėgio vertei |

Etalono matavimo vieneto vertė užtikrinama naudojant kalibruotą etaloninę įrangą, kuri susieta su užsienio valstybių (PTB) nacionaliniais slėgio vieneto etalonais. Valstybinio slėgio etalono kompleksą sudarantys pamatiniai slėgio etalonai ir į jų sudėtį įeinantys metrologinius parametrus fiksuojantys įrenginiai kalibravimo būdu yra susieti pagal „Daugiašalio susitarimo dėl valstybės etalonų ir valstybinių metrologijos institutų išduotų kalibravimo ir matavimo liudijimų pripažinimo“ reikalavimus. Valstybinio slėgio vieneto etalono kompleksą sudarantys prietaisai yra instaliuoti laboratorijoje, kurioje palaikoma atitinkama aplinkos temperatūra, vibracijos. Prietaisus prižiūri ir naudoja specialiai apmokytas darbuotojas. AB „Vilniaus metrologijos centras“ Jungtinė laboratorija yra akredituota ir atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus.

25 paveiksle pateikta etalono kompleksą sudarančių matavimo priemonių ir sudedamųjų dalių metrologinės sieties schema.

1. Lietuvos ir kitų valstybių pirminiai arba pamatiniai etalonai

|  |  | PTB (Vokietija) Slėgio etalonai |  | PTB (Vokietija) ir VMC masės etalonas |  | FTMC temperatūros etalonas ir Latvijos valstybinis drėgmės etalonas (LNMC) | PTB (Vokietija) slėgio etalonas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Valstybinis etalonas |  |  |  | VMC (Lietuva) |  |  |
| Valstybinis slėgio etalonas naudojant dujas (5 10000) kPa , U(p)GMG 0,13 Pa + 15 10-6 p; skystį- (0.5 500) MP, U(p)GMG 10,7 Pa + 36 10-6 p |  |  |  |  |  |  |
| Pamatiniai etalonai: Dujas naudojantis stūmoklinis manometras PG7601 Nr. 296. Skystį naudojantis stūmoklinis manometras PG7302-M Nr. 297; Pamatinis etalonai Stūmokliai, svarsčių laikikliai Svarsčių rinkiniai; Pamatiniai etalonai: Aplinkos bei stūmoklio- cilindro porų temperatūros ir oro drėgnio jutikliai; Aplinkos ir vakuuminio slėgio jutikliai. |
| 3. Darbiniai etalonai |  |  |  |
| - stūmokliniai manometrai (0.04 60)Mpa, Ur(p) 0.2, ; - slėgio kalibratoriai; (0 1.4)MPa, Ur(p) 0.05, - deformaciniai manometrai (0.1 2.5)MPa , Ur(p) 0.4; |  |  |  |  |
| Deformaciniai manometrai su sąlygine skale = 0.6; 1; 1.5; 2.5; 4 Bendrosios paskirties arba techniniai manometrai = 0.6; 1.0; 1.5; 2.5 Slėgio keitikliai = 0.1; 0.15 Slėgio keitikliai = 0.25, 0.4, Slėgio kalibratoriai = 0.5 4. Darbinės MP |  |  |  |  |

25 pav. Valstybinio slėgio vieneto etalono sieties schema.

Slėgio vienetas SI sistemoje yra išvestinis ir tiesiogiai nesukuriamas naudojant fundamentalias fizikines konstantas. Jis sudaromas trijų nepriklausomų vienetų (metro, kilogramo, sekundės) pagrindu. Lietuvos atveju pasirinktas pamatinis stūmoklinis manometras kalibruojamas palyginimo su etalonu metodu, nustatant stūmoklio faktinį plotą hidrostatiniu atsvėrimu ir atskirai pasveriant manometro stūmoklį, svarsčių laikiklį bei svarsčius. Kalibravimo metu turi būti užtikrinamos griežtos aplinkos sąlygos. Minėti veiksniai sąlygoja slėgio etalono sietį su kitais fizikiniais dyžiais, tokiais kaip ilgiu, mase, temperatūra ir drėgniu.

Jau nuo 2002 m. VMC dalyvauja Nacionalinių metrologijos institutų asociacijų (EURAMET / COOMET) organizuojamuose ir kt. Lietuvos tarplaboratoriniuose palyginimuose. Iki šiol visų palyginimų rezultatai buvo teigiami. Neigiamų rezultatų atveju numatoma atlikti korekcinius veiksmus pagal VMC Kokybės vadovo nuostatas. Palaikomi ryšiai su EURAMET bei COOMET Masės ir susijusių dydžių techniniu komitetu. BIPM/KCDB duomenų bazėje publikuota VMT/VMC Masės ir susietų dydžių, slėgio matavimams, kalibravimo ir matavimo galimybės. Jau nusistovėjo etalono komplekso prietaisų kalibravimo periodiškumas – šiuo metu tai yra 5 metai. Šio etalono komplekso kalibravimo kaina metams – apie 2500 Eur.

Etalono kūrimo ir tobulinimo laikotarpiu apginta viena daktaro disertacija (Tema: Slėgio matavimo priemonių kalibravimo sieties sistemologinis tyrimas). Mokslinių tyrimų pagrindu publikuoti 4 straipsniai.

Tiesioginės slėgio etalono panaudojimo apimtys dalinai nusako jo ekonominį naudingumą. 26 paveikle pateiktas sieties perdavimo darbų skaičiaus kitimas, naudojant valstybinį slėgio vieneto etaloną ir pagrindiniai užsakovai šioje srityje.

| Sieties perdavimo darbų skaičius, naudojant valstybinį slėgio vieneto etaloną | Pagrindiniai užsakovai šioje srityje |
| --- | --- |
|  | AB „Panevėžio metrologijos centras“, AB „Klaipėdos metrologijos centras“ AB „Šiaulių metrologijos centras“, AB „Kauno metrologijos centras“, AB „Vilniaus metrologijos centras“, UAB „Rianos metrologinės paslaugos“, UAB „Limeta“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Valstybinė sienos apsaugos tarnyba, Valstybinė mašinų bandymo stotis prie ŽŪM, AB „Lietuvos dujos“, UAB „Precizika Metrology“, UAB „Intersurgical“, UAB „Lokmis“, UAB „Geotechniniai darbai“, AS „Latvijas Gaze“, Latvijos SIA „Termes“, AB „Achema“, AB „ORLEN Lietuva“, AB „Problematika“, , UAB „Intersurgical“, UAB „LS Consult“, UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, UAB „Diamedica“, UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“, UAB „Radviliškio lokomotyvų depas“, UAB „Vilniaus energija“, VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“, VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“. |

26 pav. Sieties perdavimo darbų skaičiaus kitimas

1.7.2 Slėgio matavimų poreikiai ir etalono kūrimo perspektyvos

Slėgio matavimai praktikoje naudojami energetikoje, transporte, mašinų, baldų, maisto įmonių technologiniuose procesuose, sveikatos apsaugos sferoje. Su šiais matavimais susijęs rezultato patikimumas, produkto kokybė, energijos efektyvumas, o daugeliu atvejų proceso saugumas.

Šių matavimų poreikis, matavimo priemonių nomenklatūra, vystantis šioms pramonės šakoms, išlieka stabilus. Todėl masinių matavimų intervalas ir neapibrėžčių eilė šioje srityje turi nusistovėjusį lygmenį. Slėgis matuojamas gana plačiame diapazone – nuo 10-8 Pa (mokslinio – tiriamojo pobūdžio darbuose) iki 6107 Pa (pramonėje). Masinių slėgio matavimų ruožas nuo 0,1 MPa iki 60 MPa. Labai mažų ir didelių (virš 60 MPa) slėgių matavimas neviršija 10  bendro slėgių matavimo skaičiaus. Todėl masiškiausiai slėgio matavimo sričiai reikalinga užtikrinti sietį, apimančią darbines matavimo priemones bei pamatinius  etalonus.

slėgis

Slėgio matavimų dažnumo tikimybinis pasiskirstymas priklausomai nuo slėgio pateiktas 27 paveiksle. Ši histograma sudaryta pagal turimą įvairių matavimo ribų slėgio matavimo priemonių skaičių.

P

27 pav. Slėgio matavimų dažnumo tikimybinis pasiskirstymas priklausomai nuo slėgio

Vidutinis metinis matavimo priemonių, pateiktų kalibravimui ir patikrai laboratorijose, kiekis rodo etaloninių priemonių poreikį. Dažniausiai naudojami stūmokliniai manometrai, apimantys slėgio ruožą nuo 0,04 MPa iki 60 MPa. Tai yra pamatinio lygio ir darbiniai etalonai, naudojami slėgio matavimams. Nors vakuumo matavimo ruože (2,5 ÷ 40) kPa atliekama nemažai matavimų, tačiau vakuumetrams kalibruoti ar tikrinti gaunami pavieniai užsakymai. Labai maži absoliutūs slėgiai reikalingi vaistų, chemijos pramonei.

Metrologijos centruose naudojamų pamatinio lygio slėgio etalonų metrologinės charakteristikos etaloninė įranga neapima visų šalyje naudojamų slėgio matavimo prietaisų matuojamų ruožų. Todėl sunkumų atsiranda mažų absoliutinių slėgių (vakuumo) matavimo ir patikros srityje. Slėgio valstybės etalono diapazonas patvirtintas iki 500 MPa. Laboratorijos deklaruojama akreditavimo sritis iki 200 MPa skystyje, tai kol kas tenkina klientų poreikius. Įmontavus slėgio stiprintuvo įrangą, kuri yra gauta kartu su slėgio etalono matavimo priemonių kompleksu, fiziškai galima matuoti slėgį iki 500 MPa.

Tikėtina, tokia sieties struktūra užtikrins masiškai naudojamų matuoklių kalibravimą (patikrą) ir ateityje. Kituose ruožuose poreikiai nėra pilnai susiformavę.

Ateityje tikslinga žemo ir didelio vakuumo bei aukšto slėgio matavimo srityse, susiformavus poreikiams šiuose slėgio matavimo ruožuose, tokių matavimo priemonių kalibravimą atlikti specializuotose kalibravimo laboratorijose. Jos specializuotųsi pagal poreikius - matavimo ruožus bei reikalaujamą tikslumą. Tokia slėgio matavimo vieneto perdavimo sistema atitiktų bendras šiuolaikinių etalonų kūrimo tendencijas, orientuojantis į trumpesnes susietumo grandines.

Slėgio srityje būtina išlaikyti etaloninių priemonių ir į kompleksą įeinančių valdymo, slėgio verčių programavimo ir generavimo prietaisų eksploatacijos sąlygas, užtikrinant matavimo sistemos sujungimo elementų įsigijimą, vakuuminių pompų, slėgio stiprinimo priemonių, darbinių terpių skiriamųjų kamerų veikimą. Todėl prioritetas turi būti skiriamas jau esamo etalono išlaikymui, o ne valstybinio etalono ribų išplėtimui.

Slėgio etalonų kompleksas gali būti sėkmingai panaudotas moksliniams tyrimams šioje srityje plėtoti. Visa tai sąlygojama slėgio etaloninių verčių atkūrimo ypatumais. Slėgio vertės, priklausomai nuo jų dydžio, atkuriamos įvairiomis techninėmis priemonėmis, kurių parametrai ir realizavimas prisideda prie atkuriamo dydžio neapibrėžties augimo. Todėl gali būti sprendžiamos vieneto perdavimo problemos pamatiniams etalonams, atliekami atskirų kalibravimo neapibrėžčių įtakos matavimo rezultatui tyrimai. Gali būti vykdomi darbai, susiję su slėgio vieneto perdavimu vakuumo ir aukšto slėgio (virš 250 MPa) srityje, sprendžiami stūmoklinių- deformacinių manometrų, stūmoklinių manometrų-slėgio kalibratorių sulyginimo, dujų- skysčio sąsajų panaudojimo galimybių uždaviniai. Šiems tyrimams atlikti reikalinga mokslinio darbo patirtis matavimų ar fizikos mokslų srityje.

1.8 TEMPERATŪROS etalonO KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS

Temperatūros matavimai atliekami srityse, susijusiose su šilumos ūkiu, aplinkos apsauga, dujų ir naftos produktų gamyba ir prekyba, atomine energetika, medicina, chemijos pramone, maisto pramone ir t.t. Temperatūra svarbi procesuose, kur ji matuojama tiesiogiai (pvz., šiluminės energijos ūkis, technologiniai procesai, aplinkos apsauga) arba kitų dydžių matavimuose, kai ji netiesiogiai įtakoja matavimo rezultatą. Tikslus aplinkos temperatūros žinojimas būtinas atliekant elektrinius, cheminius matavimus, matavimus jonizuojančiosios spinduliuotės srityje, kai kuriuos svarbius klinikinius tyrimus ir t. t. Temperatūros matavimai sudaro daugiau kaip 30 % visų matavimų, atliekamų pramonėje, sveikatos įstaigose, šilumos apskaitoje, technologinių procesų kontrolėje, buityje ir kitose srityse. Tai yra labiausiai paplitusi matavimų sritis.

Valstybinio temperatūros etalono misija- atkurti tarptautinę temperatūros skalę ITS-90 bei temperatūros vieneto kelvino (K) vertę, užtikrinti sietį su Tarptautine vientų sistema SI perduoti šiuos dydžius Lietuvos mokslo įstaigoms bei ūkio subjektams, kalibruojant jų darbinius etalonus bei matavimo priemones, o taip pat kurti naujas temperatūros atkūrimo technologijas, vykdyti mokslinius tyrimus. Valstybinio etalono laboratorija garantuoja šio vieneto tikslumą ir stabilumą, kuris nuolat yra tikrinamas aukščiausio lygio tarptautinių palyginimų metu. Ūkio subjektų etalonų kalibravimas užtikrina šalyje atliekamų temperatūros matavimų sietį su pirminiu etalonu.

Pirmoji temperatūros valstybinio etalono techninė užduotis buvo patvirtinta 1997-06-24. Pagal ją buvo sukurtas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu “Dėl matavimo vienetų valstybinių etalonų patvirtinimo“ 2002 m. balandžio 5 d. Nr. 466 patvirtintas toks temperatūros vieneto etalonas:

Pirmas ruožas nuo – 189,3 °C (83,8 K) iki 0,01 °C (273,16 K). Neapibrėžtis mažesnė kaip 0,003 °C esant – 189,3 C ir 0,001°C esant 0,01 °C. Antras ruožas nuo 0,01 °C (273,16 K) iki 660,3 °C (933,5 K). Neapibrėžtis mažesnė kaip 0,001 °C esant 0,01 °C ir 0,004 °C esant 660 °C;

Tačiau laikui bėgant, keičiantis etalono techniniams bei metrologiniams parametrams, buvo įsigyta papildomos pamatinių taškų celės, sėkmingai sudalyvauta tarptautiniuose palyginimuose ir 2010 m. balandžio 28 d. buvo patvirtinta Techninė užduotis Valstybinio temperatūros vieneto etalono tobulinimui, kurioje numatytas temperatūros etalono ribų praplėtimas ir neapibrėžčių patikslinimas.

| Valstybinis etalonas |  |  |  |  |  |  |  |  | Pirminis temperatūros vieneto etalonas (ITS-90 pamatiniai taškai) nuo -38,83°C iki 29,76°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kalibravimas pamatinių taškų temperatūrose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valstybinis varžos vieneto etalonas |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Antrinis etalonas nuo -189,34°C iki 29,76°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pamatiniai etalonai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kalibravimas palyginant su etaloninio termometro vertėmis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pamatinis etalonas nuo -189,34°C iki 29,76°C Platinos termometras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pamatinis etalonas nuo -180°C iki 29,76°C Skysčio termometras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbinės matavimo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kalibravimas palyginant su etaloninio termometro vertėmis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Termoelektriniai termometrai nuo -190°C iki 29°C |  |  |  |  |  |  |  |  | Puslaidininkiniai termometrai nuo -39°C iki 29°C |  |  |  |  |  |  | Platinos termometrai nuo -190°C iki 29°C |  |  |  |  |  |  | Skysčio termometrai nuo -180°C iki 29°C |  |  |

28 pav. Valstybinio temperatūros vieneto sieties schema

Žemų temperatūrų ruožas (I dalis)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 1400“ Dėl matavimo vienetų valstybinių etalonų patvirtinimo“ patvirtintas toks temperatūros vieneto etalonas:

Temperatūros atkūrimo ribos nuo 83,8 K (-189,34 ºC) iki 1357,77 K (1084,62 ºC) (neapibrėžtis 5 mK esant 83,8 K (-189,34 ºC) temperatūrai, 0,6 mK – 234,32 K (-38,8 ºC), 0,24 mK – 273,16 K (0,01ºC), 0,6 mK – 302,9 K (29,76 ºC), 2 mK – 505,08 K (231,93 ºC), 3 mK – 692,68 K (419,58 ºC), 6 mK – 933,47 K (660,32 ºC), 14 mK – 1234,93 K (961,78 ºC), 0,5 K – 1357,77 K (1084,62 ºC). Pamatinio taško temperatūra atkuriama naudojant grynųjų medžiagų celes.

Temperatūros etalono atkuriama skalė susideda iš dviejų ruožų:

- Žemųjų temperatūrų ruožas nuo – 189,3442 oC (83,3 K) iki 29,765 oC (302,9 K);

- Aukštųjų temperatūrų ruožas – nuo 0,01 oC (273,16 K) iki 1084,62 oC (1357,77 K).

Dalinimas ruožais pagrįstas skirtingos įrangos panaudojimu žemų ir aukštų temperatūrų srityje. Ruožų persidengimą lemia būtinybė visuose matavimuose naudoti pamatinę trigubo vandens taško temperatūrą.

| Valstybinis etalonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pirminis temperatūros vieneto etalonas (ITS-90 pamatiniai taškai) nuo 0,01 °C iki 961,78 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kalibravimas pamatinių taškų temperatūrose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valstybinis varžos vieneto etalonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Antrinis etalonas (PVT) nuo 0,01 °C iki 1084,62 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pamatiniai etalonai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kalibravimas palyginant su etaloninio termometro ir termoporų vertėmis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pamatinis etalonas nuo 0,01°C iki 1084,62°C Termoporos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pamatinis etalonas nuo 0,01°C iki 660°C Platinos termometras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pamatinis etalonas nuo 0,01°C iki 962°C Platinos termometras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pamatinis etalonas nuo 0,01°C iki 360°C Skysčio termometras |  |  |  |  |  |  |
| Darbinės matavimo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kalibravimas palyginant su etaloninio termometro ir termoporų vertėmis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Termoporos nuo 0°C iki 1085°C |  |  |  |  |  |  | Puslaidininkiniai termometrai nuo 0°C iki 200°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platinos termometrai nuo 0°C iki 660°C |  |  |  |  |  |  |  |  | Platinos termometrai nuo 0°C iki 962°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Skysčio termometrai nuo 0°C iki 360°C |  |  |

29 pav. Valstybinio temperatūros vieneto sieties schema.

Aukštų temperatūrų ruožas (II dalis)

Temperatūros vieneto etaloninė vertė yra perduodama žemesnio metrologinio lygmens etalonams (ūkio subjektų pamatiniams etalonams) palyginant pamatines celes su etaloninėmis celėmis arba kalibruojant pamatinius termometrus etaloninėse celėse (28 ir 29 pav.).

Pamatiniai termometrai gali būti kalibruojami ir palyginimo būdu, naudojant kalibravimo blokus ir etaloninius termometrus. Kalibravimo metodo pasirinkimas bei naudojamų kalibravimui etaloninių termometrų metrologinis lygmuo priklauso nuo užsakovo pageidaujamo kalibravimo tikslumo. Reikalui esant kalibravimo ruožą galima praplėsti iki 1300 oC panaudojant aukštų temperatūrų ruožo matavimų rezultatus bei ekstrapoliacijos metodą. Taip pat ūkio subjektams kalibruojami termometrai ir kitos temperatūros matavimo priemonės ne tik pamatiniuose, bet ir kituose užsakovo pasirinktuose taškuose, esančiuose etalono atkuriamų temperatūrų ribose.

Sieties perdavimo darbų skaičius, naudojant valstybinį temperatūros vieneto etaloną, atsispindi gautų lėšų kitimo ir išduotų kalibravimo liudijimų kitimo grafikuose, pateiktuose 30 ir 31 pav.

30 pav. Gautų lėšų panaudojant temperatūros valstybinį etaloną kitimas

31 pav. Išduotų kalibravimo liudijimų (kalibravimai atlikti panaudojant temperatūros valstybinį etaloną) kitimas

Sieties užtikrinimo būdai, panaudojant valstybinį etaloną, pateikti 12 lentelėje.

Etalono sietis su tarptautine temperatūros ITS-90 skale užtikrinama dalyvaujant tarptautiniuose EURAMET (2003 – 2008 m. laikotarpyje – 6 palyginimai) palyginimuose. Visuose tarptautiniuose palyginimuose TVEL matavimų rezultatai buvo teigiami. TVEL organizuoja ir koordinuoja Lietuvos laboratorijų palyginamuosius matavimus temperatūros srityje (2004 – 2014 m. laikotarpyje – 4 palyginimai).

12 lentelė. Sieties užtikrinimo būdai

| Sieties užtikrinimo būdai | Temperatūros etalono dalys | Periodiškumas, metais | Sietis |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalibruojamos matavimo priemonės | Etaloniniai platinos varžos termometrai | 2 | Valstybinis temperatūros etalonas |
|  | Etaloniniai termoelektriniai (termoporos) | 2 |  |
|  | Etaloninės varžos | 2 |  |
| Kontroliuojamos-tiriamos matavimo priemonės | Pamatinių taškų celės | 5-10 | Dalyvaujant tarptautiniuose palyginimuose |
|  | Varžų matavimo tiltai | 2 | Valstybinis varžos etalonas |
|  | Kalibravimo blokai | 2 | Valstybinis temperatūros etalonas |
| Reguliuojamos priemonės | Metrologinės vonios | 1 | Valstybinis temperatūros etalonas |
|  | Metrologinės krosnys | 1 |  |
|  | Aplinkos parametrų reguliatoriai | 2 |  |

Per visus etalono gyvavimo metus dalyvauta moksliniuose tyrimuose, atliekant GaN pagrindu pagaminto paviršinių akustinių bangų (PAB) generatoriaus tyrimus UV spinduliuotės ir temperatūros atžvilgiu. Tęsiami CO2 sublimavimosi temperatūros atkūrimo etalono prototipo tyrimai. Siekiama laboratorijoje esančiomis priemonėmis sukurti ir ištirti CO2 sublimavimosi temperatūros atkūrimo sistemą, savo tikslumu artimą kitas temperatūras atkuriančioms, pasauliniu mastu jau įteisintoms, celėms. Sukūrus CO2 sublimavimosi temperatūros etalono prototipą būtų išspręsta kalibravimo žemose temperatūrose problema, kuri yra labai aktuali ir Lietuvoje.

Etalono kūrimo ir tobulinimo laikotarpiu apginta viena daktaro disertacija, parašyti 2 magistriniai ir 2 bakalauro darbai. Mokslinių tyrimų pagrindu publikuoti 6 straipsniai.

Moksliniai tyrimai šioje srityje sėkmingai galėtų būti atliekami ir ateityje, tiesiogiai panaudojant pačią etalono komplekso įrangą. Šiandien aktualūs pamatinių taškų celių metalo stingimo procesai, įvertint priemaišų koncentraciją, atliekant stingimo plato trukmės bei slinkties matavimus įtakojančias etaloninių temperatūros verčių atkūrimą, analizuojant jų perdavimo žemesnio metrologinio lygio etalonams matavimo procesus, siekiant sumažinti neapibrėžčių vertes.

Šiuo metu temperatūros etalonas dalyvauja palyginimuose EURAMET.T-K9 „ITS-90 EPVT kalibravimas nuo Ar TT to the Zn ST“, kurių rezultatai leis prisijungti prie mokslinio projekto „Bolcmano konstantos patikslinimas ir naujas temperatūros vieneto apibrėžimas“ bei naujos tarptautinės temperatūros skalės PLTS-2000 kūrimo proceso. Pateikta paraiška dalyvavimui EMPIR SRT-r4 projekte „Metrology development in Baltic region“.

Mokslinių tyrimų temperatūros srityje rezultatų panaudojimas yra aktualus ir kitiems projektams, kurie susiję su medžiagų termofizikinių savybių tyrimais, biokuro metrologija, plonų sluoksnių gamybos metrologija, naujos kartos atominių jėgainių metrologija, atmosferos slėgio, drėgmės ir oro srauto greičio matavimais.

Valstybės etalono laboratorijos paslaugomis naudojasi toliau išvardintų įmonių kalibravimo laboratorijos: AB Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių metrologijos centrai, VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, AB Mažeikių nafta, AB Mažeikių elektrinė, AB Lietuvos dujos, UAB Rianos metrologijos paslaugos, UAB Axis Industries (šilumos mazgų ir apskaitos prietaisų gamintojas bei diegėjas), UAB Lokmis (matavimo įrangos tiekimas ir aptarnavimas), UAB Šilumos ūkio servisas (bendrovė, dirbanti šilumos ūkio srityje), UAB Šilumomatis (vandens ir šilumos skaitiklių patikra, taisymas ir kalibravimas), UAB Grida (prekyba laboratorine įranga ir reagentais), UAB Tek Know Baltic, UAB „Axis Industries, „Valsts asinsdoru centrs“ (Latvija), SIA V&V VentMet laboratorija (Latvija), UAB “Fermentas”, UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, “Precizika”, FTMC Chemijos laboratorija, AB “Akmenės cementas” ir kt. Neišnaudota valstybinio etalono panaudojimo sritis – SGD (suskystintų dujų terminalas), kuriame reikia palaikyti suspaustų dujų temperatūrą -150 °C.

Esama FTMC temperatūros valstybinio etalono techninė bazė tenkina pagrindinių Lietuvos užsakovų poreikius. Šiuo metu nesinaudojama užsienio laboratorijų paslaugomis. Priežiūra (kalibravimas) vykdoma FTMC laboratorijose (temperatūros ir varžos etalono laboratorijose). Didžiausios problemos kyla dėl personalo trūkumo, nepakankamo pakeičiamumo ir įsisavintų darbų tęstinumo, neišplėtotos mokslinių tyrimų bazės bei tarptautinio bendradarbiavimo, nepakankamo finansavimo, įrangos senėjimo.

1.9 SKYSČIŲ IR DUJŲ SRAUTŲ ETALONŲ KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS

1.9.1 Skysčių ir dujų srautų etalonų kūrimo raida ir rezultatai

Skysčių ir dujų srautų greitis, tūrinis arba masės debitas, pratekantis suminis kiekis (tūris arba masė) pagal svarbą ir apimtis užima ypatingą vietą tarp matuojamųjų dydžių. Su jais susieti dydžiai – temperatūra, slėgis, tankis, klampa ir oro drėgmė. Šių dydžių sieties schemos pateiktos 32 – 38 pav.

Būtent šių dydžių matavimai praktikoje užtikrina labai svarbių energetinių išteklių tiekimo ir vartojimo apskaitos sistemos tinkamą funkcionavimą ir, be to, sudaro pagrindą vertinant ir kontroliuojant energetinių ir technologinių įrenginių ir procesų efektyvumą, emisijų į aplinką lygmenį, darbo ir sveikatos saugą. Tiriant, bandant ir konstruojant įvairius energetinius ir technologinius įrenginius žinios apie skysčių ir dujų tekėjimo parametrų kitimo dėsningumus taip pat teikia svarbią informaciją apie energijos, masės ir judesio kiekio pernašos procesų intensyvumą. Remiantis jau anksčiau minėtais bendraisiais etalonų  kūrimo  kriterijais ir vykdant valstybinės reikšmės reikšmės programas, inicijuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) ir jos įgaliotųjų institucijų, buvo kuriami Lietuvos energetikos institute (toliau – LEI) dabar esantys 4 oro (dujų) greičio bei oro (dujų), vandens, naftos ir naftos produktų tūrio ir debito vienetų etalonai. Jų įrengimo vietos pasirinkimą lėmė esama instituto techninė bazė, personalo kompetencija ir didelė patirtis skysčių ir dujų bei šilumos srautų tyrimų ir matavimų srityse. Tai buvo mažiausiai lėšų reikalaujantis sprendimas.

1. Lietuvos ir kitų valstybių pirminiai arba pamatiniai etalonai

|  |  | PTB (Vokietija) Oro greičio, tūrio ir debito etalonai | FTMC (Lietuva) valstybinis temperatūros etalonas |  |  | PTB (Vokietija) ir VMC (Lietuva) slėgio etalonai | FTMC (Lietuva) valstybinis laiko/dažnio etalonai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Valstybinis etalonas |  | LEI (Lietuva) |  |  |  |  |
| # Oro (dujų) greičio vieneto valstybinis etalonas (0,05 – 60) m/s # U(v) (8 - 0,45) |  |  |  |  |  |  |
| Aerodinaminis įrenginys Nr. 1E |  |  |  |  |  |  |
| Pamatiniai etalonai: # - LDA Nr. 01, (0,05-60) m/s, U(v) (8,0-0,45) - Pito vamzdelis SPV Nr. 01, (3-60) m/s, U(k) (3,9-0,54) - skaitiklis IRM-A-DUO, (2-100) m3/h, U(V) 0,12 - skaitiklis AAT-60, (160-1600) m3/h U(V) 0,12 - skaitiklis SM-IR-X (330-6500) m3/h U(V) 0,15; Pamatinis etalonas - varžos termometras DELTA OHM-1, PT100, (-30- 200) C, U() (0,001-0,03)K; Pamatiniai etalonai: - absoliučiojo slėgio matuoklis RPT301 (3,5-130) Pa U(p) (0,62-3,73)Pa - skirtuminio slėgio matuoklis -MKV250, (0-250) kgf/m2 U(Δp) (0,2-0,4) Pa; Pamatiniai etalonai: Funkcinis generatorius Agilent 33210A iki 50000 imp., U 0,577 imp. (1-10000) Hz, U(f) (7,3710-8 – 6,9810-4) Hz; Pamatiniai etalonai: - sertifikuotos druskos oro drėgmės vertėms atkurti; - Humilab kalibratorius su šaldomu veidrodžiu U = (0,6 +0,0072·R)%. |
| 3. Darbiniai etalonai. |
| – ultragarsinis anemometras, (0,05-10(15)) m/s, U(v) (10-0,8) – siaurėjančios tūtos Nr. 01, 02 ir 03, (3-60) m/s, U(v) (1,8 - 1,5) – statiniai Pito vamzdeliai Nr. 02 ir 03, (3-60) m/s, U(v) (0,92 -1,95) |  |  |  |  |  |
| 4. Darbinės MP |  |  |  |  |  |

32 pav. Oro (dujų) greičio (0,05 – 60) m/s vieneto valstybinio etalono sieties schema

LEI, dar 1994 – 1996 m., įvertinęs Lietuvos ūkio poreikius, taip pat kitų šalių sukauptą patirtį, pradėjo kurti oro (dujų) ir skysčių srautų etalonų prototipus ir kokybės vadybos matavimų ir bandymų srityse sistemą. Jau 2002 m. VMT/LEI tapo asocijuotu EURAMET TK Srautai nariu ir tuo metu sukurtų etalonų geriausios matavimo galimybės buvo pateiktos ekspertiniam vertinimui. 2005 m. patvirtintos keturių etalonų matavimo galimybės buvo paskelbtos Tarptautinio svarsčių ir matų biuro (BIPM) svetainėje http://kcdb.bipm.org.

Atsižvelgus į pradines technines užduotis ir kintančius pramonės ir verslo poreikius, etalonai buvo tobulinami, gerinamos ir plečiamos jų matavimo ribos. 2012 m. buvo patvirtintos ir 2013 m. BIPM svetainėje paskelbtos naujos VMT/LEI etalonų galimybės. Įvertinus tarptautinių ryšių svarbą, VMT/LEI išliko tarptautinės organizacijos COOMET TK Srautai, kurios dalyviai Vokietija, Slovakija, Ukraina, Baltarusija, Rusija ir kitos Rytų šalys, nariu. LEI nuolat dalyvauja dvišaliuose ir daugiašaliuose EURAMET, COOMET, Lietuvoje organizuojamuose tarplaboratoriniuose palyginimuose oro greičio ir tūrio, vandens ir kt. skysčių tūrio, temperatūros, slėgio, oro drėgmės srityse.

Kartu su etalonų bazės vystymu didelis dėmesys buvo skiriamas kitoms susietoms veiklos sritims: taikomiesiems ir mokslo tyrimams.

- Lietuvos ir kitų valstybių pirminiai arba pamatiniai etalonai

| PTB (Vokietija) oro tūrio ir debito etalonai |  |  |  | FTMC Lietuva) valstybinis temperatūros etalonas |  |  | PTB (Vokietija) ir VMC (Lietuva) slėgio etalonai | FTMC (Lietuva) valstybinis laiko/dažnio etalonai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 2. Valstybinis etalonas |  |  |  |  |  | #### LEI (Lietuva) |  |  |
| Oro tūrio ir debito vienetų valstybinis etalonas (1B dalis: (0,0003 – 0,3) m3/h) # U(v) (0, 5 – 0,30) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stūmoklinis įrenginys Nr. 2E/1B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pamatinis etalonas - ## Stūmoklinio įrenginio moduliai: ## – CAL-TRAK SL-800B/10,Nr. 118127/119278, (0,0003 – 0,03) m3/h ## – CAL-TRAK SL-800B/24, Nr.118127/119524, (0,03–,3)m3/h U(V) = (0,15 – 0,25)% |  |  |  | Pamatinis etalonas – varžos termometras DELTA OHM-1, PT100-4 d. 4390 mm Nr. 03073614/5 ## U() 0,03 K |  |  | Pagrindinės MP: ––– absoliučiojo slėgio matuoklis RPT 301 Nr. 0642/99-08 ## U(p) 0,01 ## – skirtuminio slėgio matuoklis FCO 318 | Pagrindinė MP - laiko- matuoklis MRT B31-T Nr. 50041 U(t) 0,01 s |
| 3. Darbiniai etalonai |  |  |
| Laminariniai elementai : ## – LFE FCO96B, (0,0006 – 0,012) m3/h, U(V) = (0,4 – 0,6)% ## – LFE FCO96C, (0,006 – 0,12) m3/h, U(V) = (0,4 – 0,6)% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Darbinės MP |  |  |  |  |  |  |  |

# 33 pav. Oro (dujų) tūrio ir debito (0,0003 – 0,3) m3/h vienetų valstybinio etalono sieties schema

# 1. Lietuvos ir kitų valstybių pirminiai arba pamatiniai etalonai

| VMC (Lietuva) ir GUM (Lenkija) masės etalonai |  | VMC ir AB Precizika (Lietuva) ilgio etalonas | FTMC (Lietuva) valstybinis temperatūros etalonas |  |  | PTB (Vokietija) ir VMC (Lietuva) slėgio etalonai | FTMC (Lietuva) valstybinis laiko/dažnio etalonai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 2. Valstybinis etalonas |  |  |  |  | #### LEI (Lietuva) |  |  |
| Oro tūrio ir debito vienetų valstybinis etalonas (1 dalis: 0,016 – 16 m3/h) # U(v) 0,13 , U(qv) 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Pamatinis varpo tipo įrenginys Nr. 2E/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pamatinis etalonas 20 dm3saikiklis Nr. 01 ## U(v) 0,025 |  | Pagrindinė MP - linijinių poslinkių matavimo sistema SLPS-125 Nr. 012-99 U(h) 0,025 mm | Pamatinis etalonas – varžos termometras DELTA OHM-1, PT100-4 d. 4390 mm Nr. 03073614/5 ## U() 0,03 K |  |  | Pagrindinė MP- absoliučiojo slėgio matuoklis RPT 301 Nr. 0642/99-08 ## U(p) 0,01 | Pagrindinė MP - laiko- matuoklis MRT B31-T Nr. 50041 U(t) 0,01 s |
| Pamatinis oro tūrio matavimo bakas-varpas Nr. 03 V = 340 dm3, h = 1,1 m; U(kV) 0,034 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Darbiniai etalonai |  |  |
| Būgniniai skaitikliai: - Shlumberger Nr. 38062, (0,20-10) m3/h - GSB-400 Nr. 7186, (0,016-1,0) m3/h |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Darbinės MP |  |  |  |  |  |  |  |

34 pav. Oro (dujų) tūrio ir debito (0,016 – 16) m3/h vienetų valstybinio etalono sieties schema

1. Lietuvos ir kitų valstybių pirminiai arba pamatiniai etalonai

|  |  | PTB (Vokietija) tūrio ir debito etalonai | FTMC (Lietuva) valstybinis temperatūros etalonas |  |  | PTB (Vokietija) ir VMC (Lietuva) slėgio etalonai | FTMC (Lietuva) valstybinis laiko/dažnio etalonai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Valstybinis etalonas |  |  |  | LEI (Lietuva) |  |  |
| Oro (dujų) tūrio ir debito vienetų valstybinis etalonas (2 dalis: (5,7 – 308,8) m3/h) # U(v) 0,16 , U(qv) 0,16 |  |  |  |  |  |  |
| Pamatinis kritinių tūtų įrenginys Nr. 2E/2 |  |  |  |  |  |  |
| Pamatiniai etalonai – 5-ios kritinės tūtos Nr. 03618-B, 03754-D, 03743-F, 03710-H ir 03733-J 5,7-308,8 m3/h U(v) 0,15 % |  | Pamatinis etalonas – varžos termometras DELTA OHM-1, PT100-4 d. 4390 mm Nr. 03073614/5 U() 0,03 K |  |  | Pagrindinė MP- absoliučiojo slėgio matuoklis RPT301 U(p) 0,01 | Pagrindinė MP - laiko- dažnio matuoklis MRT B31-T Nr. 37314 U(t) 0,01 s |
| 3. Darbiniai etalonai |  |  |
| Rotaciniai ir turbininiai skaitikliai: - rotacinis skaitiklis G65 Nr. 950111, (1-100) m3/h - turbininis skaitiklis AAT-18, Nr. 3099341, (57-510) m3/h - turbininis skaitiklis AAT-60, Nr. 3099342, (175-1600) m3/h |  |  |  |  |  |  |
| 4. Darbinės MP |  |  |  |  |  |  |

# 35 pav. Oro tūrio tūrio ir debito (5,7 – 308,8) m3/h vienetų valstybinio etalono sieties schema

# 1. Lietuvos ir kitų valstybių pirminiai arba pamatiniai etalonai

| PTB (Vokietija) oro tūrio ir debito etalonai |  | FTMC (Lietuva) valstybinis temperatūros etalonas |  |  |  | PTB (Vokietija) ir VMC (Lietuva) slėgio etalonai |  | FTMC (Lietuva) valstybinis laiko/dažnio etalonai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Valstybinis etalonas |  |  | LEI (Lietuva) |  |  |  |  |  |  |  |
| Oro tūrio ir debito vienetų valstybinis etalonas (3 dalis: (300 – 9700) m3/h)) # U(v) (0,25 – 0,30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pamatinių skaitiklių įrenginys Nr. 2E/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pamatiniai etalonai - 1. Turbininiai dujų skaitikliai: - CGT G650 Nr.450116, 50-1000 m3/h, U(v) 0,16 ; - CGT G1000 Nr.510136, 160-1600 m3/h, U(v) 0,16 ; - SM-RI-X-L G4000 Nr.70365, 320-6500 m3/h, U(v) 0,25 2. Rotacinis dujų skitiklis IRM-A-DUO G100, 2-160 m3/h, U(v) 0,12 |  |  | Pamatinis etalonas – varžos termometras DELTA OHM-1, PT100-4 d. 4390 mm Nr. 03073614/5 ## U 0,03 K |  |  |  | Pagrindinė MP- absoliučiojo slėgio matuoklis RPT 301 Nr. 0642/99-08 ## U 0,01 |  | Pagrindinė MP - laiko-dažnio matuoklis MRT B31-T Nr. 50041 U 0,01 s |  |
| 3. Darbiniai etalonai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotaciniai ir turbininiai skaitikliai: – rotacinis dujų skaitiklis Dresser Roots G65 Nr. 950111, (1-100) m3/h – turbininis dujų skaitiklis AAT-18, Nr. 3099341, (57-510) m3/h – turbininis skaitiklis AAT-60, Nr. 3099342, (175-1600) m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Darbinės MP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 36 pav. Oro tūrio ir debito (300 – 9700) m3/h vienetų valstybinio etalono sieties schema

### 1. Lietuvos ir kitų valstybių pirminiai arba pamatiniai etalonai

| VMC(Lietuva) GUM (Lenkija) masės etalonai; FTMC (Lietuva) valstybinis temperatūros etalonas; PTB (Vokietija) VMC (Lietuva) slėgio etalonai; FTMC (Lietuva) Valstybinis laiko/dažnio etalonas; VMC (Lietuva) klampos etalonas. SH Calibration Service GmbH, Austrija Sertifikuotas skystis. |
| --- |
| 2.Valstybinis etalonas |  |  |  |  |  | LEI (Lietuva) |  |  |  |  |
| Skysčių (vandens) tūrio ir debito (0,01 – 100) m3/h vienetų valstybinis etalonas # U(v) (0,054 – 0,082), U(q) (0,10 – 0,12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrodinaminis įrenginys Nr. 3E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pamatiniai etalonai: Stacionarios svarstyklės: – KB 60.2, (5-60) kg, U(M) = 0,6 g #### – KSC 600, (50-600) kg, U(M) = 5,9 g – KCC 1500, (100-1500) kg, U(M) = 12 g Kilnojamieji etalonai: – masės matuoklis PROMASS 83 F, (0,01-0,2) m3/h, U(V) =0,098 – debitmatis CMF050M, (0,024-3) m3/h, U(V) = 0,097 – debitmatis CMF200M, (2,5-50) m3/h, U(V) = 0,095 |  | Pamatinis etalonas – varžos termometras DELTA OHM-1, PT100-4 d. 4390 mm Nr. 03073614/5 ## U 0,03 K |  |  | Pagrindinė MP- Funkcinis generatorius Agilent 33210A iki 50000 imp. U 0,577 imp (1-10000) Hz ## U(f) (7,3710-8 - 6,9810-4) Hz | Pagrindinė MP – laiko-dažnio matuoklis MRT B31-T Nr. 50041 U 0,01 s |  |  |
| 3. Darbiniai etalonai |  |  |  |  |  |
| Magnetoindukciniai DEBITO matuokliai: – Promag 33 DN 4, (0,024-0,25) m3/h, U(V) = 0,12/ – Promag 33 DN 8, (0,25-1,8) m3/h, U(V) = 0,13/ – IFC110F/D/6 DN 15, (0,25-3,0) m3/h, U(V) = 0,11/ – IFC110F/D/6 DN 25, (1,5-15) m3/h, U(V) = 0,11/ – Autozero 3000 DN 32, (2,5-25) m3/h, U(V) = 0,16/ – Autozero 3000 DN 100, (10-100) m3/h, U(V) = 0,15/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Darbinės MP |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 37 pav. Skysčių (vandens) tūrio ir debito (0,01 – 100) m3/h vienetų valstybinio etalono sieties schema

### 1. Lietuvos ir kitų valstybių pirminiai arba pamatiniai etalonai

| VMC(Lietuva) GUM (Lenkija) masės etalonai; FTMC (Lietuva) valstybinis temperatūros etalonas; PTB (Vokietija) VMC (Lietuva) slėgio etalonai; FTMC (Lietuva) Valstybinis laiko/dažnio etalonas; VMC (Lietuva) klampos etalonas. SH Calibration Service GmbH, Austrija Sertifikuotas skystis. |
| --- |
| 2.Valstybinis etalonas LEI (Lietuva) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skysčių (ne vandens) tūrio ir debito (1 –120) m3/h vienetų valstybinis etalonas # U(v) (0,040 – 0,065), U(q) (0,10 – 0,12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrodinaminis įrenginys Nr. 4E (skystis – žibalas Exxsol D80) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pamatiniai etalonai: – saikikliai M1p: 5 dm3, 50 dm3, 100 dm3, 200 dm3 U(V) = (0.003 - 0,0064) dm3 – saikikliai 500 dm3, 2000 dm3 ir 5000 dm3 U(V) (0,035 – 0,05) % – svarstyklės 300 kg, U(M) 1 g – svarstyklės 1500 kg, U(M) 12 g |  | Pamatinis etalonas – varžos termometras DELTA OHM-1, PT100-4 d. 4390 mm Nr. 03073614/5 ## U 0,03 K |  |  | Pagrindinė MP- Funkcinis generatorius Agilent 33210A iki 50000 imp. U 0,577 imp (1-10000) Hz ## U(f) (7,3710-8 - 6,9810-4) Hz | Pagrindinė MP – laiko-dažnio matuoklis MRT B31-T Nr. 50041 U 0,01 s |  |  |
| 3. Darbiniai etalonai |  |  |  |  |  |
| Kameriniai stacionarūs skaitikliai: SF-60-DI, (13,5-135) m3/h, U(V) = (0,06-0,075) , ST-75, (5,5-45) m3/h, U(V) = (0,06-0,075) , PPO 25-1,6SU, (1-7,2) m3/h, U(V) = (0,06-0,075) Kilnojamieji etaloniniai matuokliai: – kamerinis skaitiklis LF4-SI, (13,5-135) m3/h, U(V) = 0,051 – sraigtinis skaitiklis PPO 40-0,6SU, (5-25) m3/h, U(V) = 0,05 – masės debito matuoklis CMF200M (5-50) m3/h, U(V) = (0,06-0,075) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Darbinės MP |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 38 pav. Skysčių (naftos ir naftos produktų) tūrio ir debito (1 – 120) m3/h  vienetų valstybinio etalono sieties schema (klampa  36 mm2/s)

Taikomieji darbai vykdant „Atitikties įvertinimo infrastruktūros (bandymų laboratorijų, sertifikacijos įstaigų) plėtros programą“ (pagal LRV 2001 m. vasario 21 d. nutarimą), kuri buvo skirta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 90/396/EEB, 92/42/EEB, 97/23/EEB ir kitų, įskaitant matavimo priemonių 2004/22/EB direktyvą, reikalavimams įgyvendinti. Pagal šią programą buvo skirtas finansavimas ir sukurta papildoma techninė bazė matavimo priemonių atitikties vertinimams atlikti ir smarkiai išplėstos akreditacijos sritys kalibravimams, bandymams ir atitikties vertinimams atlikti pagal LST EN 17025 ir 17020 standartus. LR ministerijų instituto laboratorija buvo notifikuota vandens ir šilumos skaitiklių bei skysčių matavimo sistemų atitikties vertinimams pagal pagal B, F ir D modulius. Tai ženkliai sustiprino bendradarbiavimą su Lietuvos gamintojais ir išplėtė matavimų ir bandymų sritis bei jų techninę bazę.

Moksliniai dujų ir skysčių srautų matavimo tyrimai taip pat susieti su valstybės etalonų vystymu. Šiuose darbuose buvo konstruojama ir tiriama etaloninių įrenginių įranga ir įvairių veiksnių įtaka srautų matavimo tikslumui. Už MTEP darbų ciklą „Valstybės etalonų ir eksperimentinės įrangos komplekso skysčių, dujų ir šilumos kiekių vertėms atkurti ir jų matavimo priemonėms tirti ir bandyti sukūrimas (1995 – 2007 m.)“ keturiems instituto laboratorijos darbuotojams buvo suteikti 2008 m. Lietuvos mokslo premijos laureatų vardai. Per 2007 – 2015 metų laikotarpį apgintos 4 daktaro disertacijos, susietos su srautų charakteristikų poveikių matavimo tikslumui tyrimais.

1.9.2 Etalonais grindžiamos matavimų sritys ir teikiamų paslaugų apimtys

Atsižvelgus į pastarųjų 5 metų apibendrintus duomenis, etalonų panaudojimo sričių ir teikiamų ūkio ir mokslo subjektams paslaugų aprašas pateiktas 13 lentelėje.

13 lentelė. LEI sukurtais valstybiniais etalonais grindžiamos sritys ir teikiamos paslaugos

| Žymuo | Pavadinimas | Etalono grindžiama sritis | Paslaugų ūkio ir mokslo subjektams sritys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1E | Oro (dujų ) greičio vieneto etalonas | Greičio verčių nuo 0,05 m/s iki 60 m/s atkūrimas ir perdavimas | Emisijų iš energetinių objektų ir jų veikimo efektyvumo nustatymas; technologinių procesų ir oro kondicionavimo sistemų veikimo derinimas; darbų ir įrenginių saugos, sanitarinių sąlygų ir vėjo greičio energijos įvertinimas; tiekiamų į rinką matavimo priemonių atitikties vertinimai. Moksliniai ir taikomieji masės/energijos pernašos dujų srautuose tyrimai mokslo įstaigose. |
| 2E | Oro (dujų ) tūrio ir debito vienetų etalonas | Tūrio ir debito verčių nuo 0,0003 m3/h iki 9700 m3/h atkūrimas ir perdavimas | Gamtinių ir suskystintų dujų tiekimo ir vartojimo apskaita pramonėje, energetikos objektuose, buityje, magistraliniuose ir paskirstymo dujotiekiuose; 5 regioninių dujų ūkio laboratorijų etaloninių įrenginių ir kitų laboratorijų oro ir kitų dujų debitmačių kalibravimas; tarplaboratorinių palyginimų matavimų siečiai garantuoti organizavimas; gamtinių dujų matavimo priemonių tyrimai (techninės ekspertizės) pagal LRV įgaliotųjų institucijų pavedimus. Oro (dujų) srautų matavimai technologiniuose procesuose, nustatant emisijas į aplinką, kalibravimas įtaisų, naudojamų gaminių ir darbų kokybei kontroliuoti, pvz., pastatų sandarumui ir kt. Moksliniai ir taikomieji masės / energijos pernašos dujų srautuose tyrimai mokslo įstaigose ir bandymai gamintojų laboratorijose. |
| 3E | Skysčių (vandens) tūrio ir debito vienetų etalonas | Tūrio ir debito verčių nuo 0,01 m3/h iki 100 m3/h verčių atkūrimas ir perdavimas | Vandens ir šilumos tiekimo ir vartojimo apskaita pramonėje, energetikos objektuose, buityje ir paskirstymo tinkluose; Lietuvos gamintojų gaminamų vandens ir šilumos kiekio matuoklių tipo tyrimai ir atitikties vertinimai (B, F ir D moduliai – pagal Ūkio ministerijos 2008-05-01 raštą Nr. (32.10-112)-3-3177 dėl notifikuotos srities (ID 1621) išplėtimo; 15 laboratorijų etaloninių įrenginių kalibravimas; tarplaboratorinių palyginimų matavimų siečiai garantuoti organizavimas. Moksliniai ir taikomieji masės / energijos pernašos skysčių srautuose tyrimai mokslo įstaigose. |
| 4E | Skysčių (naftos ir naftos produktų) tūrio ir debito vienetų etalonas | Tūrio ir debito verčių nuo 1 m3/h iki 120 m3/h verčių atkūrimas ir perdavimas | Skystojo kuro (naftos produktai, biodegalai) apskaita naftos produktų išpylimo terminaluose, aerouostuose, biodegalų gamyklose ir mobiliose kuro transporto priemonėse; apskritai skysčių (ne vandens) matavimo sistemų kalibravimas ir atitikties vertinimas. Teikimas notifikuotų paslaugų pagal F modulį matavimo sistemų atitikčiai patvirtinti. Moksliniai ir taikomieji masės / energijos pernašos įvairios klampos skysčių srautuose tyrimai ir bandymai. |
| Kadangi valstybinių etalonų reikiamam veikimo lygmeniui palaikyti būtina turėti įrangą ir aukšto lygio etaloninius matuoklius srautų temperatūrai ir slėgiui, skysčio tankiui ir klampai bei oro drėgmei matuoti, institutas savo lėšomis arba panaudodamas įvairių vykdomų projektų lėšas suformavo tokią įrangą ir MP, kurios naudojamos taip pat Užsakovų poreikiams tenkinti, nes praktikoje vis daugiau naudojama matavimo sistemų, kurios matuoja eilę parametrų. Šios paslaugos įeina į akredituotų veiklų sąrašą. Matavimų sietis užtikrinama: – temperatūros matavimuose, kalibruojant etaloninius termometrus FTMC temperatūros etalono laboratorijoje; – slėgio matavimuose, kalibruojant etaloninius slėgio matuoklius VMC ir PTB (Vokietija) laboratorijose; – skysčio ir tankio etaloniniai matuokliai kalibruojami LEI naudojant sertifikuotus skysčius; – oro drėgmės matavimuose taikomas standartizuotas drėgmės verčių atkūrimo metodas, naudojant sertifikuotų druskų tirpalų vandenyje prisotintų garų aplinką. Taip pat LEI įsigijo aukšto lygio oro drėgmės kalibratorių HUMILAB su šaldomu veidrodžiu, kuris gali būti periodiškai kalibruojamas naudojant sertifikuotų druskų tirpalus. Šioje srityje jau eilę metų LEI organizuoja tarplaboratorinius palyginimus tarp Lietuvos laboratorijų, įtraukiant ir Latvijos laboratoriją. Atsižvelgus į tokios pagalbinės įrangos svarbą valstybinių etalonų kalibravimo ir matavimo galimybėms ir teikiamoms ūkio ir mokslo subjektams paslaugoms, ji pastoviai gerinama. 2015 m. iš AB „Orlen Lietuva“ likviduotos metrologijos laboratorijos įsigyta vertingos aparatūros temperatūros ir slėgio matuokliams kalibruoti. |  |  |  |

Pagrindinių užsakovų sutrumpintas sąrašas pagal apibendrintus pastarųjų 5 metų duomenis pateiktas 14 lentelėje.

14 lentelė. Pagrindiniai paslaugų užsakovai Lietuvoje

| Eil. Nr. | Matavimų sritis | Valstybinių įmonių, akcinių bendrovių, centrų, laboratorijų ir mokslo įstaigų pavadinimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oro (dujų) greitis | VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“, AB „ORLEN Lietuva“, AB „Akmenės cementas“, AB „Achema“, AB „Lifosa“, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Higienos institutas, Aplinkos ministerijos Jungtinis tyrimų centras, Jūrinių tyrimų centras, Valstybinė darbo inspekcija, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Mokslo įstaigos: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas ir kt. |
| 2 | Oro (dujų) tūris ir debitas | VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“, AB „Panevėžio energija“, AB „Lietuvos dujos“, AB „Lietuvos dujos“ centrinė metrologijos laboratorija ir jos 5 filialai, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, AB „Grigiškės“, UAB „Druskininkų dujos“, Aplinkos ministerijos Jungtinis tyrimų centras, Suskystintų bei suslėgtų dujų terminalai |
| 3 | Vandens tūris ir debitas, įskaitant šilumos kiekį | MP gamybos įmonės: AB „Axis Industries“, AB „Atrama“, UAB „Bana“, UAB „Vilimeksas“. Šilumos energijos gamybos ir skirstymo įmonės: Kauno termofikacinė elektrinė, AB „Mažeikių elektrinė“, AB „Kauno energija“, UAB „Vilniaus energija“, AB „Panevėžio energija“, AB „Klaipėdos energija“, regioninės šilumos tinklų bendrovės. Vandens tiekimo bendrovės: AB „Kauno vandenys“, AB „Aukštaitijos vandenys“, AB „Vilniaus vandenys“ ir kt. Kiti užsakovai: AB „Pieno žvaigždės“, AB „Žemaitijos pienas“, AB „Rokiškio sūris“, UAB „Terma“, UAB „Artakija“, UAB „Agava“, AB „Stumbras“, AB „Sanitas“, UAB „Orion Global PET“, UAB „Mondelez Lietuva Production“, UAB „Eltalis“; AB „Achema“, UAB „Kemira-Lifosa“, UAB „KLASCO“, 15 – 20 metrologijos laboratorijų vandens ir šilumos tiekėjų įmonėse ir regioniniuose metrologijos centruose. |
| 4 | Naftos produktų tūris ir debitas | Biokuro gamybos įmonės: UAB „Kurana“, UAB „Biofuture“, UAB „Mestila“. Naftos produktų krovos terminalai: AB „Klaipėdos nafta“, AB „ORLEN Lietuva“, UAB „Lukoil Baltija“, UAB „AVE-Matrox“, UAB „Okseta“, UAB „Alauša“ ir kt. Aviacijos įmonės: VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas, VĮ Kauno aerouostas, UAB „Avia paslauga“, L.K.KOP aviacijos bazės Panevėžyje ir Šiauliuose, Karinis aerouostas Kiviškėse ir kt. |

*) – kai kurių įstaigų ir įmonių pavadinimai gali būti pakitę.

Pagrindiniai užsienio užsakovai – Latvijos ir Estijos įstaigos ir pavieniai kitų šalių užsakovai, kurių užsakymai nėra nuolatiniai.

Lietuvoje šiuo metu praktiniuose matavimuose naudojama:

– iki 350 oro (dujų) greičio matavimo priemonių emisijoms iš energetikos ir pramonės  objektų matuoti ir darbo, sveikatos ir aplinkos saugai garantuoti. Oro (dujų) greičio vieneto valstybinio etalono aerodinaminis įrenginys yra vienintelis Lietuvoje pagal savo parametrus ir gali patenkinti visus poreikius. Pastaraisiais metais nedideliam kiekiui vėjo greičio matuoklių, naudojamų meteorologinėse stotyse, kalibravimui ir patikrai įrenginį įsigijo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos metrologijos laboratorija. Šio įrenginio kaip darbinio etalono teikiamų verčių sietis bus palaikoma per valstybinį etaloną;

– iki 700 000 membraninių (dumplinių) skaitiklių ir iki 1600 turbininių, rotacinių, sūkurinių ir ultragarsinių skaitiklių gamtinių dujų apskaitai. Pastarieji skaitikliai aprūpinti tūrio perskaičiavimo įtaisais (kompiuteriais-korektoriais) suvartojamų dujų tūriui perskaičiuoti prie norminių sąlygų, kurie dažniausiai kalibruojami arba tikrinami atskirai. Be to, sveikatos ir gamtos apsaugos srityje teršalų koncentracijoms matuoti naudojama iki 100 rotametrų ir aspiratorių. Darbinių dujų skaitiklių patikroms atlikti Lietuvoje dar yra 5 laboratorijos, kurių įrenginius kuriant ir įdiegiant dalyvavo LEI laboratorija ir  kuriuos dabar ji periodiškai kalibruoja. Taip pat visi sūkuriniai garo kiekio skaitikliai kalibruojami arba tikrinami LEI oro (dujų) tūrio ir debito vienetų valstybinio etalono keturiuose aerodinaminiuose įrenginiuose;

– apie 1 mln. įvairiais veikimo principais pagrįstų vandens skaitiklių vandens bei nuotekų apskaitai, kurių vardinis pralaidumas yra nuo 0,6 iki 150 m3/h, o santykinis skersmuo nuo 15 iki 150 mm. Vandens skaitikliai taip pat yra sudedamoji dalis šilumos skaitiklių ir jiems taikomos analogiškos kalibravimo ir patikros procedūros imituojant termostatais vandens temperatūrų skirtumus. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 30 įteisintų šilumos ir vandens skaitiklių patikros įrenginių - darbinių etalonų. Visi šie įrenginiai yra susieti su valstybiniu  vandens debito ir tūrio vienetų etalonu ir jų kalibravimą vykdo LEI laboratorija. Lietuvoje turima vandens tūrio ir debito etalonų bazė praktiškai patenkina šilumos ir vandens vartotojų metrologinio aprūpinimo poreikius, tačiau šilumos ir vandens tiekėjų poreikiai nėra pilnai patenkinami. Didesnio kaip 200 m3/h vardinio pralaidumo šilumos ir vandens skaitikliai patikrai ir kalibravimui yra išvežami į užsienio laboratorijas (Estiją, Slovakiją, Prancūziją, Angliją, Vokietiją). Tokiu būdu kelis kartus pailgėja patikros laikas, ženkliai išauga paslaugos kainos, o ir pinigai iškeliauna iš Lietuvos. Tokio dydžio debito matuoklių, kurie patikrai išvežami į užsienį gali būti iki 80 vnt. per metus. Laboratorija taip pat kalibruoja ir tikrina įvairaus pralaidumo skysčių tūrio ir masės debito matuoklius, naudojamus pramonėje, kurių kitos Lietuvoje esančios laboratorijos dėl atkuriamų verčių didelės neapibrėžties negali tikrinti;

– iki 300 skaitiklių ir matavimo sistemų, įrengtų transporto priemonėse skystajam kurui pervežti, kuro išpylimo terminaluose, bazėse, aerouostuose ir geležinkelio aptarnavimo įmonėse. Šiomis matavimo priemonėmis apskaitomas visas skystasis kuras, tiekiamas transportui. Praktiškai šias matavimo priemones negalima išvežti į užsienio laboratorijas kalibruoti ar tikrinti. Tai atlieka LEI laboratorija.

15 lentelėje pateiktas LEI atliktų kalibravimo ir atitikties vertinimų veiksmų skaičius 2010 – 2012 – 2014 m., kuris per pastaruosius 5 metus mažai kito. Tai rodo, kad paslaugų poreikis stabilizavosi ir visų etalonų veikimo srityse yra didelis matavimų ir jų rezultatų tarptautinės sieties poreikis.

15 lentelė. LEI laboratorijos matavimo paslaugų skaičius 2010 – 2014 m.

| Eil. Nr. | MP pavadinimas | 2010 metai | 2012 metai | 2014 metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kalibravimų/ atitikties vertinimų skaičius | Kalibravimų/ atitikties vertinimų skaičius | Kalibravimų/ atitikties vertinimų skaičius |
| Paslaugos valstybinių etalonų dengiamose srityse |  |  |  |  |
| 1 | Oro (dujų) greičio matuokliai | 82/123 | 93/91 | 71/86 |
| 2 | Mažo pralaidumo dujų skaitikliai | 1/196 | -/142 | 5/10 |
|  | Didelio pralaidumo dujų skaitikliai | 44/254 | 13/251 | 29/212 |
|  | Kiti dujų skaitikliai |  | 18/- | 14/- |
|  | Rotametrai, aspiratoriai | 54/26 | 54/40 | 72/45 |
| 3 | Dujų tūrio perskaičiavimo įtaisai | -/81 | 3/79 | 3/192 |
| 4 | Vandens skaitikliai | 56/1026 | 81/1007 | 60/1132 |
| 5 | Skysčių, išskyrus vandenį, matuokliai ir sistemos | 15/175 | 24/160 | 38/175 |
| 6 | Kalibravimo/patikros įrenginiai Lietuvos laboratorijose | 10/- | 22/- | 18/- |
|  | Viso: | 262/1881 | 305/1770 | 310/1852 |
| Paslaugos srityse, susietose su valstybiniais etalonais |  |  |  |  |
| 7 | Šilumos skaitikliai | -/1026 | -/1450 | 1/1285 |
| 8 | Temperatūros matuokliai | 100/186 | 147/134 | 99/64 |
| 9 | Slėgio matuokliai | 26/30 | 57/34 | 41/45 |
| 10 | Drėgmės matuokliai | 8/- | 15/10 | 44/15 |
| 11 | Klimatinės kameros | 2/- | 3/- | 11/- |
|  | Viso: | 136/1242 | 222/1628 | 196/1409 |
|  | Viso su srautų matavimų paslaugomis susietose srityse: | 398/3123 | 527/3398 | 506/3261 |

Pastaba. Atitikties vertinimo, įskaitant MP patikras, veiksmų vykdymą lemia tai, kad turima įranga yra vienintelė Lietuvoje ir naudojant darbinius etalonus galima atlikti tokius veiksmus arba matavimo sistemą sudaro kompleksas matavimo priemonių, kurias ekonomiškiau kalibruoti/tikrinti vienoje vietoje (7 – 10 punktai), arba kitos sąlygos, daugumoje atvejų susijusios su ribotomis kitų Lietuvos laboratorijų galimybėmis. Be to, laboratorija yra notifikuota atitikties vertinimui  vandens ir šilumos skaitiklių pagal tipo tyrimams (MP techninio reglamento B modulis), jų ir skysčių (kitų, ne vandens) matavimo sistemų atitikties vertinimams pagaminus ar instaliavus eksploatacijos vietose (F modulis), bei gamybos proceso kokybės vertinimui (D modulis). Kita svarbi priežastis – papildomos pajamos siekiant užtikrinti normalų laboratorijos funkcionavimą ir įpareigojimų vykdymą.

Skysčių (vandens ir naftos produktų) ir oro (dujų) tūrio, debito ir greičio etalonai turi dar papildomai eilę svarbių ypatumų, kurie įrodo jų svarbą, būtent:

– esami etalonai sudarė pagrindą susiformuoti LEI  matavimo priemonių ir netgi įvairių šilumą generuojančių įrenginių tipo tyrimo ir atitikties reikalavimams vertinimo padaliniams su tolesne perspektyva peraugti į atitinkamą tyrimų bei bandymų centrą, talkinantį Lietuvos gamintojams bei sprendžiantį aktualias energijos vartojimo efektyvumo problemas. Jau dabar LEI laboratorija yra notifikuota (Identifikacinis Nr. 1621) vandens ir šilumos skaitiklių (B ir F moduliai), skysčių (ne vanduo) matavimo sistemų atitikties vertinimams (F modulis) pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/22/EB „Dėl matavimo priemonių“ ir šiluminių įrenginių, kūrenamų kietuoju kuru, įskaitant biokurą) atitikties vertinimams pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 305/2011. Laboratorija teikia akredituotas ir notifikuotas paslaugas dar daugeliui Lietuvos įmonių ne tik matavimų srityje, bet taip bandant ir vertinant AB „Astra“, UAB „Kalvis“, UAB „Umega“ ir kt. gaminamus vandens šildymo katilus ir prietaisus. Šiuose darbuose svarbiausią vietą užima skysčių ir dujų srautų matavimai;

– bendradarbiaujant su atitinkamomis Lietuvos organizacijomis ir vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ūkio ministerijos paskyrimus LEI padeda apsaugoti Lietuvos rinką nuo nekokybiškų matavimo priemonių ir ginti Lietuvos gamintojų interesus. LEI turėjo tokius  paskyrimus: LRV 2001m. rugsėjo 21d. nutarimu Nr. 1150 suteiktą paskyrimą atlikti valstybines produktų saugos ekspertizes  šiluminių, dujinių įrengimų ir prietaisų srityje; LR ūkio ministro 2005 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 4-363 suteiktą paskyrimą atlikti gamtinių dujų matavimo priemonių tyrimus (technines ekspertizes); kasmetinius Valstybinės metrologijos tarnybos paskyrimus atlikti srautų parametrų matavimo priemonių patikras. Nors dalis šių paskyrimų nebegalioja, bet juos nuolat keičia kiti;

– padeda susiformuoti aukštos profesinės kvalifikacijos personalui, kuris vykdo tyrimus, bandymus ir kalibravimus, tobulina matavimo ir bandymų metodus, rengia daktaro disertacijas (kaip aukščiau buvo nurodyta 2007 – 2015 m. laikotarpyje iš srautų matavimo tyrimų apgintos 4 daktaro disertacijos), atlieka technines ekspertizes ir konsultuoja rengiant teisės aktus. 2015 m. į doktorantūra priimti 2 laboratorijos darbuotojai: P. Vilkinis „Skysčio srautų dinamikos ir struktūros mikrokanaluose su struktūrizuotais paviršiais tyrimas“ ir V. Zaleskas „Dujų srauto su kietomis dalelėmis dinamikos ir dalelių atskyrimo taikant elektrostatinį metodą tyrimas“. Jų disertacinio darbo tematikos nukreiptos į perspektyvias tyrimų kryptis, nors išlieka susietos su srautų dinamikos tyrimais. Tokį pokrypį lemia bent keli veiksniai, vienas kurių yra labai menkas matavimų tyrimų etalonų srityje finansavimas; kitas  siejasi su tuo, kad Lietuva neturėjo teisės dalyvauti Europos mokslinių tyrimų programoje (EMRP). Dabar pasikeitus programos nuostatoms daromi žingsniai įsijungti į EMPIR programos darbus, bei kompensuoti prarastas galimybes.

Esama LEI etalonų techninė bazė tenkina, su tam tikromis išimtimis, pagrindinių Lietuvos užsakovų poreikius. Šiuo metu į užsienio laboratorijas išvežami kalibruoti/ tikrinti:

– vandens skaitikliai, kurių skersmuo didesnis kaip 150 mm, nes Lietuvoje nėra tokio pralaidumo etaloninio įrenginio. Šiuo metu LEI parengė ir įteisino didelio pralaidumo skaitiklių, įrengtų nuotekų vandens apskaitai, kalibravimo/tikrinimo skaitiklių eksploatacijos vietose metodiką taikant mobilius darbinius etalonus. Tokio metodo vystymas ir taikymas kitose srityse yra ganėtinai perspektyvus ir ekonomiškas;

– keli didelio pralaidumo gamtinių dujų skaitikliai, kurie įrengti svarbiausiuose dujų apskaitos stotyse, pvz., pasienyje su kitomis šalimis, ir kurie kalibruojami arba tikrinami pagal tarptautines nuostatas esant darbinėms sąlygoms. Tačiau LEI atlikti tyrimai kelia abejones dėl tokių kalibravimų tikslingumo ir periodiškumo ir ruošiamos rekomendacijos šiai procedūrai supaprastinti.

Kalibravimo kainos labiausiai priimtinos PTB (Vokietija) laboratorijose, nors 1 kalibravimo valandos kaina – 117 EUR, kalibravimo trukmė nuo 12 iki 24 val. dar priklauso nuo matuoklio tipo ir reikiamos kalibravimo neapibrėžties ir atlikimo terminų.

1.9.3 LEI etalonų plėtros ir eksploatacijos problemos

Minimaliai LEI valstybiniai etalonai finansuojami iš biudžeto. Taip pat prie etalonų tobulinimo ir išlaikymo prisidedama gaunamomis lėšomis už taikomojo pobūdžio užsakymus įvairiems kalibravimo ir atitikties vertinimo darbams. 2014 – 2015 m. sudarant metinius darbo planus buvo įvertinta, kad iš etalonų teikiamų paslaugų įplaukos prilygsta etalonams skiriamų asignavimų dydžiui ir šios įplaukos panaudojamos etalonams išlaikyti ir pagalbinei įrangai įsigyti. Tai patvirtina 16 lentelėje pateikti inventorizacijos duomenys.

16 lentelė. Etalonų įrangai skirtų biudžeto lėšų per VMT palyginimas su LEI indėliu į valstybinių etalonų bazę iki 2015 m.

| Etalono žymuo | Lėšos per VMT, tūkst. Lt | LEI lėšos*, tūkst. Lt | Bendroji etalono įrangos kaina, tūkst. Lt | LEI lėšų dalis bendroje etalonų įrangos kainoje, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1E, oro (dujų) greitis | 56, 8 | 239, 2 | 296, 0 | 81 |
| 2E, oro (dujų) tūris/debitas | 124, 7 | 551, 1 | 675, 8 | 81 |
| 3E, vandens tūris/debitas | 503, 7 | 393, 0 | 896, 7 | 44 |
| 4E, naftos produktų tūris/debitas | 429, 9 | 464, 9 | 894, 8 | 52 |
| Viso : | 1 115, 1 | 1 648, 5 | 2 763, 6 | Vidurkis: 60 |

Pastaba: * LEI lėšose nėra įtrauktos sąnaudos pagalbinei įrangai, susietai su temperatūros, slėgio, oro drėgmės matavimais, patalpoms išlaikyti, komunalinėms paslaugoms apmokėti.

LEI lėšos 1E ir 2E etalonų įrangoje sudaro 80 %, 3E ir 4E – ~ 50 %. Investicinės lėšos valstybinių etalonų įrangai atnaujinti ir tobulinti buvo minimalios, ypač per pastaruosius 5 metus (17 lentelė).

17 lentelė. Investicinės lėšos, skirtos iš biudžeto etalonų įrangai atnaujinti ir susidėvėjusiai pakeisti

| Eil. Nr. | Investicinių lėšų paskirtis etalonams (1E-4E), Lt | Metai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Skirtuminio slėgio matuoklis (1E) ir vandens siurblys vandens ruošimo sistemai (3E) | 25 067,7 | - | - | - | - |
| 2 | 2 rutulinės sklendės (3E) ir sraigtinis naftos produktų skaitiklis (4E) | - | 31582,40 | - | - | - |
| 3 | Skirtuminio slėgio matuoklis (1E) ir 2 laminariniai elementai mažoms oro debito (2E) vertėms atkurti | - | - | 25 000,00 | - | - |
| 4 | Sraigtinis kuro siurblys 4E etalonui ir daugiafunkcinis kilnojamas oro temperatūros, slėgio ir drėgmės matuoklis (1E) | - | - | - | 84 876,89 | - |
| 5 | Neskirtos | - | - | - | - | 0 |

Laboratorijos veiklos analizė ir 18 lentelės duomenys rodo, kad siekiant išlaikyti etalonų laboratorijos statusą, laboratorija privalo turėti atitinkamą „kritinį” aukštos kvalifikacijos personalo skaičių, kuris šiuo metu siekia 40 darbuotojus, ir vykdyti MTEP veiklą bei taikomuosius darbus. Nuolat mažėjanti valstybinių etalonų biudžetinio finansavimo dalis neišvengiamai veda prie didesnio kiekio nedidelės apimties taikomųjų paslaugų teikimo įsigalėjimo. Tai mažina laboratorijos galimybes palaikyti aukštą profesinį lygį.

18 lentelė. LEI valstybinių etalonų laboratorijos pajamų sandara ir atskirų sudedamųjų dalių santykis (%) su bendra laboratorijos veiklai reikalinga minimalia įplaukų suma.

| Eil. Nr. | Veiklos finansavimo ir įplaukų šaltiniai, tūkst. Lt | Metai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Biudžetinis mokslinių tyrimų finansavimas | 541 25 % | 506 26 % | 404 18,8% | 462 22,4% | 425 18,5% | 439,2 14,7 % | 550,0 18,7 % |
| 2 | Biudžetinis valstybinių etalonų finansavimas | 460 21% | 310 16% | 232,6 10,8% | 208,7 10,1% | 228,3 9,9 % | 228,3 7,6 % | 228,0 7,7 % |
| 3 | Ūkiskaitinės sutartys tarptautiniai projektai ir užsakymai, MP ir sistemų kalibravimas, patikros, atitikties vertinimai ir ekspertizės | 1162 54 % | 1135 58% | 1514 70,4% | 1390 67,5% | 1637* 71,6% | 2317* 77,7% | 2 163* 73,6% |
| Bendroji įplaukų iš įvairių šaltinių suma: |  | 2163 | 1951 | 2150 | 2061 | 2290 | 2985 | 2942 |
| Darbuotojų skaičius |  | 30 | 30 | 29-31 | 33-34 | 34-35 | 37-38 | 40-41 |

Esant dabartiniam finansavimui iš biudžeto 66 033 EUR (228 000 Lt), kai darbo užmokesčio fondas sudaro tik 28 962 EUR, vieno etalono darbuotojų atlyginimams tenka tik 603 EUR, t.y. vieno vidutinės kvalifikacijos darbuotojo atlyginimas. Atsižvelgus į tai, kad etalonų aerodinaminiai ir hidrodinaminiai įrenginiai yra sudėtingi, užima didelius plotus ir juose cirkuliuoja didelį oro, vandens ir skystojo kuro srautai, vienas darbuotojas kalibravimo darbų, kaip ir techninės bei kokybės vadybos priežiūros, atlikti negali. Todėl iki šiol laboratorija priskirdavo po 3 darbuotojus prie kiekvieno etalono ir mokėdavo priedus už darbą su etalonais. Į pagalbinius darbus buvo įtraukiamas laboratorijos inžinierinis personalas ir aukštos kvalifikacijos darbininkai. Efektyviam ir saugiam darbui su valstybiniais etalonais būtina priskirti:

- aukštos kvalifikacijos mokslo darbuotoją, dirbantį visą darbo laiką, t.y. 0,25 etato/etalonui, ( 1E ir 2E) etalonams oro (dujų) greičio, tūrio ir debito matavimo srityje, (3E ir 4E) etalonams skysčių  (vandens ir kitų, nei vanduo) tūrio ir debito matavimo srityje;

- kiekvienam etalonui visą darbo laiką dirbantį mokslininką- tyrėją;

- 2 inžinierius 4 etalonams, t.y. 0,5 etato/etalonui, reikalingus sudėtingiems techniniams įrenginiams aptarnauti, prie kurių darbo saugumui užtikrinti turi dirbti 2 darbuotojai;

- 2 laborantus – technikus 4 etalonams.

Minimalaus darbo užmokesčio fondas minėtų darbuotojų etatų išlaikymui pateiktas 19 lentelėje.

19 lentelė. Darbo užmokesčio fondas LEI etalonų priežiūrai

| Nr. | Pareigų pavadinimas | Bendras pareigybių kiekis | Mėnesio lėšos pareiginėms algoms mokėti, EUR | Metinis darbo užmokestis, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vyr. mokslinis darbuotojas | 1 | 1100 | 13200 |
| 2 | Mokslinis darbuotojas-tyrėjas | 4 | 700x4 = 2800 | 33600 |
| 3 | Inžinierius | 2 | 600x2 = 1200 | 14400 |
| 4 | Laborantas-technikas | 2 | 450x2 = 900 | 10800 |
| Viso: |  |  | 6000 | 72000 |
| Viso su soc. draudimu: |  |  |  | 94248 |

Oro (dujų) greičio matavimų srityje visiškai priartėta prie to, kad joje bus galima apsiriboti lazerinio Doplerio anemometro oro greičio vertėms atkurti vidiniais kalibravimais ir tarpiniais palyginimais su kitais metodais atkuriamomis vertėmis bei periodiniais tarptautiniais palyginimais. Etalono veikimui pagerinti reikia:

– įsigyti lazerinių greičio matuoklių kalibratorių, pagrįstą besisukančio disko metodo panaudojimu. Tai leis atlikti kalibravimus laboratorijoje ir išvengti nepageidautinų poveikių transportuojant kalibruoti į PTB (Vokietija);

– pakeisti susidėvėjusį ultragarsinį matuoklį, pagamintą Kauno technologijos universiteto prieš daugiau kaip 20 metų;

– įrengti etalono patalpoje oro filtrą aplinkos orui valyti nuo dalelių, kurios įvedamos į srautą matuojant jo greitį, bei įvykdyti visus saugaus darbo su lazerine technika reikalavimus.

Oro (dujų) tūrio ir debito matavimų srityje pirminių etalonų sukūrimas ir jų eksploatacija Lietuvoje pareikalautų didelių išlaidų ir ekonomiškai sunkiai atsipirktų. Todėl reikėtų pagerinti esamų įrenginių eksploatavimo sąlygas ir periodiškai keisti susidėvėjusius pamatinius turbininius ir rotacinius skaitiklius ir įrenginio elementus. Nors kritinių tūtų įrenginio išplėtimas nuo 300 m3/h iki 1600 m3/h numatytas techninėje užduotyje ir dalis įrangos jau įsigyta, bet greičiausiai, kad dėl lėšų stokos šių darbų vykdymą teks bent atidėti. Todėl prioritetiniais darbais reikia laikyti:

– oro aplinkos etalono įrenginių 2E/2 ir 2E/3 patalpoje kondicionavimo sistemos įrengimas;

– oro aplinkos etalono įrenginių 2E/1 ir 2E/1B patalpoje kondicionavimo sistemos pagerinimas;

– laipsniškas pamatinių turbininių skaitiklių pakeitimas, suderinus su kritinių tūtų įrenginio Nr. 2E/2 išplėtimu.

Skysčių (vandens) tūrio ir debito iki 100 m3/h matavimų srityje realizuotas tiksliausias pertekėjusio kiekio matavimas sveriant. Techninėje užduotyje numatytas įrenginys didesniems debitams gali būti realizuotas tik esant reikiamam finansavimui ir tinkamai įvertinus įrengimo ekonomiškumą esamomis sąlygomis. Todėl prioritetiniais darbais reikia laikyti:

– vandens paruošimo sistemos rekonstrukcija, papildant esamą sistemą, anksčiau įsigytą už investicines lėšas, šalto vandens ruošimo sistema ir siekiant palaikyti stabilią 20 ± 5 oC temperatūrą bei įrengiant atskirą talpyklą vandeniui, kurio temperatūra gali būti padidinta iki 55 ± 5 oC ir stabiliai palaikoma. Rekonstrukcijos tikslas – sudaryti sąlygas atlikti karšto vandens matuoklių kalibravimus, tyrimus ir bandymus bei ženkliai sumažinti vandens ir energijos sunaudojimą ir darbų trukmę;

– užbaigti pradėtą darbinių etalonų – elektromagnetinių skaitiklių, kurie jau veikia daugiau kaip 15 metų, pakeitimą naujais.

Skysčio (naftos ir naftos produktai) tūrio ir debito srityje tikslingiausia būtų tik pagerinti veikiančio stacionaraus įrenginio Nr. 4E su vienu skysčių (Exxsol D80) eksploatacijos sąlygas ir pirmiausia užbaigti jau įsigyto naujo siurblio montavimo ir bandymo darbus 2015 m.. Tuomet pakaktų periodiškai išvežti 1 pamatinį skystojo kuro skaitiklį į užsienio laboratorijas kalibruoti skirtingų klampų skysčiuose, kaip daroma iki šiol ir sukoncentruoti dėmesį į mobilios etaloninės įrangos atnaujinimą ir komplektavimą. Pastarasis metodas kartu su pagerintu esamu stacionariu įrenginiu užtikrintų  matavimų tikslumą Lietuvoje ir tarptautinę sietį. Tokiu keliu žengia daugelis užsienio laboratorijų, nes kilnojamųjų etaloninių sistemų patikimumas ir tikslumas išaugo. Techninėje užduotyje numatyto įrenginio su didelės klampos skysčiu galima atsisakyti, nes pagrindinius darbus galima atlikti su mobiliu įrenginiu.

1.10 Skysčių klampumo ir tankio ETALONŲ KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS

1.10.1 Skysčių klampumo etalonų kūrimo raida ir rezultatai, vystymo tendencijos

Skysčių klampumas (klampa) – dydis, skaitine verte lygus dviejų skysčio sluoksnių vidinės trinties jėgai, veikiančiai tarp skysčio sluoksnių, kurių lietimosi plotas lygus 1 m2, kai greičio gradientas lygus 1 s–1. Tarptautinėje vienetų sistemoje SI klampa yra išvestinis dydis, kurio matavimo vienetas [Pa·s] (paskalsekundė) yra išvedamas iš pagrindinių SI vienetų: kilogramo [kg], metro [m] ir sekundės [s]. Ypač svarbu žinoti, kad klampa priklauso nuo skysčio temperatūros bei koncentracijos.

Skysčių klampos ir skysčių tankio vienetų valstybiniai etalonai buvo pradėti kurti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 518 pagrindu. Šiuos etalonus kurti ir išlaikyti buvo įgaliotas VĮ „Vilniaus metrologijos centras“. Keičiantis pramonės poreikiams bei kintant užsiduotiems prioritetams, klampos vieneto valstybiniam etalonui lėšų beveik nebuvo skiriama ir šiandieninė situacija rodo, kad turimos priemonės yra tik darbinių etalonų lygmens. Siekiant parodyti, kuriame hierarchijos schemos lygmenyje yra Lietuvos turimos klampos matavimo priemonės ir etalonai, pateikiama klampos vieneto etalonų sietis (39 pav.). Vieni populiariausių ir plačiausiai naudojamų prietaisų yra kapiliariniai viskozimetrai. Paprastai šiais etaloniniais viskozimetrais (jų matavimo neapibrėtis ne didesnė kaip ±0,3%)  laboratorijose kalibruojami kitų tipų klampos matavimo prietaisai.

| Pirminis etalonas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapiliarinis viskozimetras Neapibrėžtis: (0,03...0,5) % |  | Laiko matavimo priemonė Paklaida ≤0,01 % Nuskaitymo paklaida ≤0,01 s | Temperatūros kontrolės MP ± 0,005 ºC |
| Antrinis etalonas |  |  |  |
| Kapiliarinis viskozimetras Neapibrėžtis: (0,05...0,8) % |  | Laiko matavimo priemonė Paklaida ≤0,01 % Nuskaitymo paklaida ≤0,01 s | Temperatūros kontrolės MP ± 0,01 ºC |
| Pamatinis etalonas |  |  |  |
| Pamatiniai etaloniniai skysčiai Neapibrėžtis: (0,2...1) % |  | Kapiliarinis viskozimetras Neapibrėžtis: (0,2...1) % |  |
| Darbinis etalonas (AB „VMC“) |  |  |  |
| Darbiniai etaloniniai skysčiai Neapibrėžtis: (0,3...2) % |  | Kapiliarinis viskozimetras Neapibrėžtis: (0,5...2,5) % |  |
| Darbinės matavimo priemonės |  |  |  |
| Įvairių tipų viskozimetrai (rotaciniai, Stokso, kapiliariniai, įvairūs rotametrai ir klampomačiai (0,5...10) % |  |  |  |

39 pav. Klampos vieneto etalono sieties schema

Remiantis OIML D17 [7] dokumente pateikta skysčių klampos matavimo hierarchine schema, pateikiamos šios pirminio etalono niutoninių skysčių klampos matavimo ribos dinaminei ir kinematinei klampai. Klampos matavimo principas, kai naudojami pirminiai etalonai, paremtas tiriamojo skysčio klampos tiesioginiu palyginimu su šviežiai paruošto ir 2 kartus distiliuoto vandens klampa, kurio neapibrėžtis 0,25 %, kai temperatūra 20ºC ir slėgis 101325 Pa.

Lietuvos įmonių veiklos analizė rodo, kad klampos matavimo priemonės naudojamos technologinio proceso patikimumo užtikrinimui. Tai nėra teisinės metrologijos objektai, todėl joms atliekamas kalibravimas. Daugelyje veiklos sričių (energetikoje, maisto pramonėje, statybos sektoriuje, mokslinėje veikloje ir t.t. atliekant kinematinės ir dinaminės klampos tyrimus) labai svarbu žinoti įvairių skysčių klampą. Metodų visuma skysčių klampai nustatyti vadinama viskozimetrija.

Vertinant įvairių įmonių veiklą bei turimas matavimo priemones, yra matomas klampos dydžio ryšys su kitais matuojamais dydžiais ar netgi su kitais valstybiniais etalonais, pvz. skysčių srautų greitis, tūrinis arba masės debitas. Kadangi valstybinių etalonų reikiamam veikimo lygmeniui palaikyti būtina turėti įrangą ir aukšto lygio etaloninius matuoklius eilei parametrų kontroliuoti, todėl įmonės (arba valstybinės laboratorijos) savo lėšomis arba naudodamos įvairių projektų lėšas, įsigijo tokią įrangą ir MP, kurios naudojamos tiek užsakovų poreikiams tenkinti, tiek turimų etalonų aptarnavimui. Šiuo metu turimi skysčio klampos etaloniniai matuokliai kalibruojami naudojant perkamus iš atitinkamų firmų sertifikuotus skysčius.

Įvertinus šiandienines klampos dydžio matavimo kalibravimo laboratorijų darbų apimtis, matyti, jog tie poreikiai yra minimalūs ir dažniausiai skirti įmonių vykdomų procesų ar gaminamų/parduodamų produktų parametrų kontrolei. Atlikus apklausą apie vykdomus klampos dydžio matavimo prietaisų kalibravimus/patikras, duomenis pateikė tik AB „Vilniaus metrologijos centras“ ir AB „Klaipėdos metrologijos centras“, kurių darbų apimtys pateikti 20 lentelėje, kitos įmonės duomenų apie šį dydį nepateikė.

20 lentelė. Atliekamų darbų apimtys klampos matavimo srityje

| Įmonė | Matavimų sritis – klampa. Kalibravimų/patikrų skaičius |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011m | 2012m | 2013m | 2014m | Iki 2015m. 9 mėn. |
| AB „Vilniaus MC“ | 102 | 80 | 62 | 62 | 47 |
| AB „Klaipėdos MC“ | ~ 20 / kasmet |  |  |  |  |

Turimi laboratorijų pamatiniai etalonai tenkina šiandienos poreikius, jų kalibravimo kainos užsienyje nesudaro sunkumų juos eksploatuojančioms laboratorijoms. Todėl siekti valstybinio etalono statuso klampos vieneto perdavimo srityje, būtų visiškai neefektyvu.

1.10.2 Skysčių tankio etalonų kūrimo raida ir rezultatai, vystymo tendencijos

Tankis – fizikinis dydis, rodantis masės kiekį tūrio vienete. SI sistemoje tankio matavimo vienetas [kg/m³] yra išvestinis dydis, išreikštas pagrindiniais SI vienetais: kilogramu [kg] ir metru [m].

Dėl skysčių įvairovės (sudėtimi (turinčių CO2, alkoholio, naftos ir kt.), savybėmis (skirtingo klampumo) ir kita), tenka naudoti skirtingų matavimo ribų, tikslumo, matavimo principo tankio matavimo priemones. Skirtingi pramonės procesai taip pat reikalauja atitinkamų tankio matavimo priemonių. Visą šią hierarchiją atspindi tankio vieneto matavimo sieties schema (40 pav.), pradedant pirminiais etalonais ir baigiant darbinėmis matavimo priemonėmis, matavimo diapazone nuo 0,5 kg/m³ iki 24 000 kg/m³. Prietaisai, kuriais matuojamas atitinkamo skysčio tankis, vadinami areometrais  tankiamačiais. Yra 4 tankio matavimo metodai: hidrostatinis svėrimas, plūdrumo, piknometrinis ir tiesioginio matavimo metodai. Pagrindiniai pramonėje naudojami skysčio tankio matavimo prietaisai [8]: piknometrai, plunžeriai, hidrometrai, elektroniniai (nešiojami) tankiamačiai ir kiti.

| Pirminis etalonas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sferinis tankio etalonas (kieta sfera) Neapibrėžtis: ≥ 7·10-7 |  | Masės etalonas | Ilgio etalonas |
| Antrinis etalonas |  |  |  |
| Etaloniniai skysčiai Neapibrėžtis: ≥ 2·10-6 |  |  |  |
| Darbinis etalonas (AB „VMC“) |  |  |  |
| Darbiniai etaloniniai skysčiai Neapibrėžtis: ≥ 1·10-5 |  | Hidrometrai Neapibrėžtis: ≥ 1·10-5 | Piknometrai Neapibrėžtis: ≥ 1·10-5 |
| Darbinės matavimo priemonės |  |  |  |
| Įvairių tipų hidrometrai, piknometrai, keitikliai ir kiti tankiamačiai Neapibrėžtis: nuo 1·10-3 iki 6·10-6 |  |  |  |

40 pav. Skysčių tankio vieneto etalono sieties schema

Naujausiame OIML komiteto pranešime [9] skysčių tankio vieneto etalono hierarchinė schema apima ir pateikiama kartu su dujų bei kietų medžiagų tankio etaloninėmis priemonėmis. Pirminiu visų medžiagų tankio etalonu yra griežtos geometrinės formos (sferinės formos) kietas žinomos masės ir diametro kūnas, leidžiantis užtikrinti mažiausią tankio neapibrėžtį. Pirminis tankio etalonas (kieta sfera) tiesiogiai siejasi su dviejų pagrindinių SI sistemos fizikinių dydžių pirminiais etalonais – mase [kg] ir ilgiu [m], nes šio etalono tūris nustatomas tiesiogiai matuojant sferos diametrą optiniu interferometru.

Lietuvoje turimos ir naudojamos skysčių tankio etaloninės priemonės yra darbinio etalono lygmens. Tačiau jos pilnai tenkina šiandieninius Lietuvos pramonės poreikius. Daugiausia patikros ir kalibravimo darbų atlieka AB „Vilniaus metrologijos centras“ (kalibravimų skaičius siekia keletą šimtų per metus, tačiau tendencija juda mažėjimo kryptimi nuo >800 matavimų (2011 m.) iki >300 (2015 m.)). Kitų metrologijos centrų atliekamų tankio matavimų apimtys ženkliai mažesnės.

Nors 1997 m. skysčių tankio vieneto valstybės etalonas buvo įtrauktas į numatomų kurti etalonų sąrašą, tačiau poreikių situacija susiklostė taip, kad nei investicijos, nei kūrimo darbai taip ir nepradėti vykdyti. Įvertinus šiandienines kalibravimo laboratorijų darbų apimtis, galima daryti išvadą, jog tankio valstybinio etalono kūrimo poreikis yra labai mažas.

1.11 Elektrinės varžos, įtampos ir srovės ETALONŲ KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS

1.11.1 Elektrinės varžos, įtampos ir srovės etalonų kūrimo raida ir rezultatai

Elektros srovė – tai kryptingas kryptingas laisvųjų elektrinių dalelių judėjimas. Tarptautinėje vienetų sistemoje SI elektros srovė yra vienas iš septynių pagrindinių dydžių, kurio matavimo vienetas yra amperas [A]. 1 amperas [A] tai toks srovės stipris, kuomet tekant šiai srovei dviem be galo ilgais lygiagrečiais laidais, nutolusiais 1 metro [m] atstumu vienas nuo kito, sąveikos jėga yra lygi 210-7 niutono [N].

Elektrinė įtampa apibūdina darbą, kurį atlieka (arba gali atlikti) elektros krūvis tekėdamas grandine. Tarptautinėje vienetų sistemoje SI elektrinė įtampa yra išvestinis dydis, kurio matavimo vienetas, voltas [V], yra išvedamas ir pagrindinių SI vienetų: kilogramo [kg], metro [m], sekundės [s] ir ampero [A]. 1 voltas [V] yra tokia elektrinė įtampa tarp laidininko galų, kai juo pratekėdamas 1 kulono [C] krūvis atlieka 1 džiaulio [J] darbą.

Elektrinė varža – tai kūnosavybė priešintis tekančiai elektros srovei, laisviesiems elektronams sąveikaujant su laidininko atomais, kuomet kiekvieną kartą išvaduojant elektroną iš atomo įtakos, panaudojama šiek tiek energijos, kuri virsta šiluminiais nuostoliais. Tarptautinėje vienetų sistemoje SI elektrinė varža yra išvestinis dydis, kurio matavimo vienetas, omas [], yra išvedamas ir pagrindinių SI vienetų: kilogramo [kg], metro [m], sekundės [s] ir ampero [A]. 1 omas [] apibrėžiamas kaip varža tarp dviejų laidininko taškų, kai prie šių taškų prijungtas pastovus 1 volto [V] potencialų skirtumas sukuria laidininke 1 ampero [A] stiprumo elektros srovę.

Elekrinė varža, įtampa ir srovė yra tarpusavyje susieti Omo dėsniu, teigiančiu kad elektrinė įtampa su srove tekančia elektros grandinėje bei elektrine grandinės varža yra tiesiogiai proporcingai susieti dydžiai: U=IR.

Elektrinių dydžių valstybinių etalonų kūrimas ir plėtotė yra vykdomi atsižvelgiant į programos „Nacionalinė metrologinio aprūpinimo programa. Sistemos išvystymo modelio projektas“ metu atliktą Lietuvos ūkio elektrinių dydžių matavimo poreikių analizę.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 518 „Dėl valstybės etalonų tvirtinimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos bei matavimo vienetų valstybės etalonų ir valstybės laboratorijų, įgaliotų kurti ir išlaikyti valstybės etalonus, sąrašų patvirtinimo“ sukurti ir išlaikyti elektrinės varžos, įtampos ir srovės valstybinius etalonus buvo pavesta Puslaidininkių fizikos institutui (dabar Fizinių ir technologijos mokslų centras).

Elektrinių dydžių etalonai pirmiausiai skirti užtikrinti metrologinę sietį akredituotoms laboratorijoms, atliekančioms elektrinius matavimus (šiuo metu Lietuvoje akredituota apie 10 laboratorijų), o taip pat visiems ūkio subjektams, kuriems reikia didelio tikslumo elektrinių dydžių kalibravimo paslaugų. Šie etalonai valstybinių etalonų sistemoje užima svarbią vietą atsižvelgiant į:

- elektrinių dydžių matavimų visuotinumą – elektrinių matavimų tikslumas tiesiogiai ar netiesiogiai įtakoja ne tik elektrinių bet ir kitų dydžių matavimus (pvz., temperatūros matavimas varžiniais termometrais);

- susietumą – varžos, įtampos ir srovės etalonų kompleksas įgalina realizuoti etaloninius matavimus tiek kiekvienam dydžiui atskirai, tiek ir susijusiems dydžiams: kintamai įtampai, kintamai srovei, galiai;

- kompleksiškumą – šių etalonų kompleksas leidžia dideliu tikslumu kalibruoti daugia-funkcinius prietaisus: multikalibratorius, pernešimo etalonus, skaitmeninius multimetrus.

|  |  | 1. Pirminiai EURAMET šalių etalonai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvantiniu Holo efektu pagrįstas elektrinės varžos vieneto etalonas Neapibrėžtis: 210-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Valstybinis etalonas (FTMC) |  |  |  |  |  |  |
| Antrinis etalonas Elektrinės varžos matai Vertės: 1 ; 10 k; Neapibrėžtis: 210-7 |  |  |  |  |  |  |
| Pamatiniai etalonai Dekadiniai rezistoriai Verčių ruožas: 0,001 ... 10 k; 10 k ... 1 T; Neapibrėžtis: 3·10-7 ... 9,8·10-3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Darbiniai etalonai |  |
| Skaitmenis multimetras Agilent 3458A |  |  | Verčių ruožas: 10 ... 1 G Neapibrėžtis: 2,2·10-6... 5,0·10-3 |  |  |  |
| Skaitmenis multimetras Fluke 8508A |  |  | Verčių ruožas: 2 ... 20 G Neapibrėžtis: 1,5·10-6...1,3·10-3 |  |  |  |
| Daugiafunkcis kalibratorius Fluke 5720A |  |  | Verčių ruožas: 0 ... 100 M Neapibrėžtis: 6,5·10-6...8,5·10-5 |  |  |  |
| Varžynai |  |  | Jų vertė nustatoma kalibruojant skaitmeniniais multimetrais arba varžos matavimo tiltais |  |  |  |
| 4. Darbinės MP |  |  |  |  |  |  |
| Multimetrai, ommetrai, įžeminimo varžos matuokliai, izoliacijos varžos matuokliai ir kt. |  |  |  |  |  |  |

41 pav. Elektrinės varžos vieneto sieties schema

Sukurtas ir 2008 metais įteisintas elektrinės varžos etalonas atitinka antrinį metrologinį lygmenį. Jis realizuotas naudojant 1 Ω ir 10 kΩ elektrinės varžos matus bei tiesioginiais palyginimais šias vertes perduodant pamatiniams dekadiniams etaloniniams rezistoriams. Tarptautiniais palyginimais patvirtinta santykinė neapibrėžtis neviršija 2·10-7. Pasiekta santykinė neapibrėžtis tenkina valstybinio etalono techninėje užduotyje iškeltus reikalavimus. Kalibravimo ir matavimo galimybės (CMC) yra paskelbtos BIPM duomenų bazėje. Elektrinės varžos vieneto sieties grandinė pateikta 41 pav.

Valstybinis elektrinės varžos etalonas leidžia teikti šias paslaugas:

- etaloninių rezistorių, varžynų kalibravimas;

- etaloninių rezistorių temperatūrinių varžos koeficientų nustatymas;

- etaloninių varžos šaltinių – kalibratorių – atkuriamo varžos ruožo kalibravimas;

- varžos matavimo priemonių (varžos tiltų, skaitmeninių multimetrų, ommetrų, megaommetrų, teraommetrų ir kt.) kalibravimas.

Elektrinės įtampos valstybinis etalonas yra baigtas kurti, tačiau dar neįteisintas dėl neįvykdytų tarptautinių palyginimų kintamai elektrinei įtampai. Įtampos vieneto sieties grandinė pateikta 42 pav.

Sukurtas elektrinės įtampos etalonas, atitinkantis pirminį metrologinį lygmenį ir veikiantis kvantinio Džozefsono efekto pagrindu, tenkina valstybinio etalono techninėje užduotyje iškeltus reikalavimus, pasiekta santykinė neapibrėžtis 1·10-8 (± intervalas). Kalibravimo ir matavimo galimybės (CMC) yra paskelbtos BIPM duomenų bazėje.

Elektrinės įtampos etalonas leidžia teikti šias paslaugas:

- nuolatinės įtampos šaltinių – Zenerio įtampos etalonų – kalibravimas;

- kintamos įtampos šaltinių – kalibratorių – kalibravimas;

- nuolatinės įtampos šaltinių – kalibratorių – kalibravimas;

- įtampos matavimo priemonių (skaitmeninių voltmetrų, multimetrų ir kt.) kalibravimas.

Valstybinio elektrinės varžos bei elektrinės įtampos etalono sudedamųjų dalių metrologinės kontrolės ir kalibravimo procedūros bei jų periodiškumas yra pateiktas 21 lentelėje.

| 1. Valstybinis įtampos etalonas (FTMC) – (dar nėra įteisintas) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etaloninis daliklis (Fluke 752A) Santykiai: 10:1; 100:1 Neapibrėžtis: 2·10-7; 5·10-7 Kintamos-nuolatinės įtampos keitiklis (Fluke 792A) Kintamos įtampos etalono dalis Kintamos įtampos vertės: 0,1 V; 1 V; 10 V; 100 V, 1000 V (Dar nėra paskelbtų geriausių kalibravimo galimybių KCDB duomenų bazėje) Nuolatinės įtampos vertės, V; Neapibrėžtis. 0,1; 2,5·10-6. 1; 6·10-8 (pirminis etalonas); 3·10-7 (antrinis etalonas). 1,018; 6·10-8 (pirminis etalonas); 3·10-7 (antrinis etalonas). 10; 5·10-8 (pirminis etalonas); 3·10-7 (antrinis etalonas). 100; 1,6·10-6. 1000; 2,0·10-6. Nuolatinės įtampos etalono dalis Antrinis (pamatinis) etalonas Zenerio įtampos etalonų kompleksas (Fluke 7000N) Įtampos vertės: 1V; 1,018 V; 10 V; Neapibrėžtis: 6·10-8; 6·10-8; 5·10-8 Daugiafunkcis kalibratorius (Fluke 5720A) Pirminis etalonas Kvantiniu Džozefsono efektu pagrįstas elektrinės įtampos vieneto etalonas Neapibrėžtis: 1·10-8 (1σ intervalas) |
| 3. Darbiniai etalonai |  |
| Skaitmenis multimetras Agilent 3458A |  | Verčių ruožas: (0,1 ...1000) V Neapibrėžtis: 5,5·10-7... 3,0·10-4 |
| Skaitmenis multimetras Fluke 8508A |  | Verčių ruožas: (0,2 ... 1000) V Neapibrėžtis: 9,0·10-7... 1,01·10-4 |
| Daugiafunkcis kalibratorius Fluke 5720A |  | Verčių ruožas 0,22 ... 1100) V Neapibrėžtis: 1,05·10-6... 2,4·10-6 |
| 4. Darbinės MP |  |  |  |  |  |
| Multimetrai, voltmetrai ir kt. |  |  |

42 pav. Elektrinės įtampos etalono supaprastinta sieties schema

21 lentelė. Elektrinės varžos bei elektrinės įtampos etalonų kalibravimo procedūros bei jų periodiškumas

| Sieties užtikrinimo būdai | Valstybinio elektrinės varžos etalono bei įtampos etalono dalys | Metrologinės priežiūros periodiškumas | Sietis |
| --- | --- | --- | --- |
| Etalonų sudedamosios dalys – kalibravimas | Etaloniniai platinos varžos termometrai | 12 mėn. | Kalibruoja valstybinio temperatūros etalono laboratorija. |
|  | Skaitmeniniai multimetrai | 6 mėn. | Kalibruojama FTMC laboratorijoje įtampos ir varžos etalonais. |
|  | Etaloniniai rezistoriai (grupė), 1 Ω | 1-2 mėn. | Kalibravimas atliekama FTMC, etaloninių rezistorių grupėse. |
|  |  | 2 – 3 metai | Vienas rezistorius iš grupės kalibruojamas užsienio laboratorijose (CMI, PTB). |
|  | Etaloniniai rezistoriai (grupė), 10 kΩ | 1 – 2 mėn. | Kalibravimas atliekama FTMC, etaloninių rezistorių grupėse. |
|  |  | 2 – 3 metai | Vienas rezistorius iš grupės kalibruojamas užsienio laboratorijose (CMI, PTB). |
|  | Dekadiniai etaloniniai rezistoriai | 1 – 2 mėn. | Kalibruojama FTMC, grupinių etalonų atžvilgiu. |
|  | Daugiafunkcis kalibratorius ir stiprintuvas | 6 mėn. | Kalibruojama FTMC laboratorijoje įtampos ir varžos etalonais. |
|  | Nuolatinės įtampos šaltiniai | 6 mėn. | Kalibruojama FTMC, tiesioginis palyginimas su pirminiu etalonu. |
|  | AC/DC įtampos keitiklis | 5 metai | Kalibruojama užsienio laboratorijose (CMI, PTB). |
| Metrologinė priežiūra - kontrolė | Varžų matavimo tiltas 6000B | Prieš kiekvieną matavimą, ne rečiau kaip 24h. | Autokalibravimas atliekamas FTMC laboratorijoje. |
|  | Varžų matavimo tiltas 6010Q | 1 mėn. | METAS, komparatoriaus vijų skaičiaus autokalibravimas FTMC laboratorijoje. |
| Papildomos matavimo priemonės – kalibravimas | Termostatinės vonios | 3 metai | Kalibruojama FTMC, platinos varžos termometrais. |
|  | Oro termostatas | 3 metai |  |
|  | Aplinkos parametrų matuokliai | 12 mėn. | Kalibruoja valstybinio temperatūros etalono laboratorija |

Elektros srovės etalonas nėra sukurtas, nes nėra parengta ir suderinta valstybinio etalono techninė užduotis. Prisimenant, kad elektrinė varža, įtampa ir srovė yra vienareikšmiškai susieti Omo dėsniu dydžiai, elektrinę srovę galima atkurti naudojant valstybinį elektrinės varžos bei elektrinės įtampos etalonus, naudojant papildomas perdavimo priemones – varžos matavimo tiltus, srovės šuntus ir kt.

Elektros srovės matavimo priemonių kalibravimas elektrinių dydžių etalonų laboratorijoje (FTMC) šiandien atliekamas naudojant elektrinės varžos bei įtampos etalonų atskiras dalis – daugiafunkcį kalibratorių Fluke 5720A ir stiprintuvą Fluke 5725A bei skaitmeninius multimetrus Fluke 8508A ir Agilent 3458A. Kalibratoriaus Fluke 5720A kalibravimas vykdomas užsienio laboratorijose bei periodiškai paderinamas (pagal Fluke 5720A automatinę paderinimo procedūrą) elektrinių dydžių etalonų laboratorijoje (FTMC) naudojant elektrinės varžos ir įtampos etalonus. Su šiuo metu turima įranga įmanoma užtikrinti sietį nuolatinei srovei maksimaliai iki 100 mA (naudojant jau turimus etaloninius rezistorius, leisti per juos nuolatinę srovę, tuomet matuoti įtampos kritimą ant jų ir pagal Omo dėsnį paskaičiuoti srovės vertę). Maksimalią srovę apriboja turimų etaloninių rezistorių techninės charakteristikos.

Elektrinių dydžių etalonų sietis su tarptautine vienetų sistema SI užtikrinama dalyvaujant tarptautiniuose palyginimuose. Elektrinių dydžių etalonų laboratorija (FTMC) dalyvavo šiuose tarptautiniuose palyginimuose:

- Varžos matavimų 100 Ω ir 10 kΩ palyginimas tarp DFM ir PFI. Programa EUROMET 779 (Hans Dalsgaard Jansen and Gintautas Ambrazevičius. Comparison of resistance measurement between DFM and SPI, Lithuania at 100 Ω and 10 kΩ. EUROMET 779). Publikuota recenzuojamoje EUROMET duomenų bazėje (2004).

- Pagrindinis varžos etalonų 100 Ω palyginimas. Programa EUROMET. EM-K10 (2004-2005).

- Varžos matavimų 100 Ω ir 10 kΩ palyginimas tarp DFM ir PFI. Programa EUROMET 779 (Hans Dalsgaard Jansen and Gintautas Ambrazevičius. Comparison of resistance measurement between DFM and SPI, Lithuania at 100 Ω and 10 kΩ. EUROMET 779). Publikuota recenzuojamoje EUROMET duomenų bazėje (2005).

- Pagrindinis varžos etalonų 10 MΩ ir 1 GΩ palyginimas. Programa EUROMET. EM-K2 (2005 – 2006).

- Dvišaliai 10 V įtampos šaltinių palyginimai. Programa EUROMET 849. (Hans Dalsgaard Jansen, Gintautas Ambrazevičius. Voltage comparisons DFM-SPI – EUROMET 849 EUROMET.EM.BIPM-K11.5/ EUROMET.EM-S27). Publikuota recenzuojamoje BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) duomenų bazėje (2006 – 2007).

Šiuo metu dalyvaujama šiuose tarptautiniuose palyginimuose:

- EURAMET Project No 1341 “Comparison on Calibration of Multimeter”.

- COOMET Project 624/GE-a/13 “COOMET Suplementary Comparison of Resistance at 100 Ω and 100 kΩ”.

Elektrinių dydžių etalonų laboratorija (FTMC) organizavo ir koordinavo Lietuvos laboratorijų palyginamuosius matavimus elektrinių dydžių srityje. Buvo surengti šie tarplaboratoriniai palyginimai bei parengtos ataskaitos:

- “Skaitmeninio multimetro FLUKE 8846A kalibravimas” (2014);

- “Rezistorių kalibravimas” (2014).

Elektrinių dydžių etalonų laboratorijos (FTMC) mokslininkų, vykdančių etalonų priežiūrą, tobulinimą bei tarplaboratorinius palyginimus, mokslinę veiklą atspindi 5 pranešimai konferencijose.

1.11.2 Elektrinės varžos, įtampos ir srovės matavimų poreikiai bei etalonų kūrimo perspektyvos

Elektrinių dydžių etalonų laboratorijos paslaugomis naudojasi kalibravimo laboratorijos: AB VMC, AB KMC, AB PMC, AB ŠMC, AB KLMC, VĮ Ignalinos AE, VĮ Visagino energija, Lietuvos energetikos institutas, AB Mažeikių nafta, UAB „ Brown & Sharpe-precizika“, AB Lietuvos dujos, UAB Rianos metrologijos paslaugos, UAB Lokmis (matavimo įrangos tiekimas ir aptarnavimas), UAB Šilumomatis (vandens ir šilumos skaitiklių patikra, taisymas ir kalibravimas), VMTI/FTMC Temperatūros vieneto valstybės etalono laboratorija, VMTI/FTMC Tekstilės institutas.

Laboratorija turėjo keletą pasiūlymų ir kalibravo skaitmeninių multimetrų ruožus, siekiančius iki 10 A, kur sietis šiuo metu yra tik užsienio metrologijos laboratorijos (kalibruotas daugiafunkcinis kalibratorius ir/arba skaitmeninis multimetras). EDEL aparatinė ir programinė įranga buvo įsigyta planuojant ateityje turėti ir srovės etalono kompleksą, kurį praktiškai sudarytų jau turimo nuolatinės srovės komparatoriaus (6010Q) ruožo išplėjėjas (6011C) ir prie pastarojo komplektuojamas maitinimo šaltinis (6100A), bei srovės šuntai. Tuomet pagal poreikius, maksimalią srovę galima būtų pasirinkti nuo 100 iki 5000A.

Valstybinio elektrinės varžos, įtampos bei srovės etalonų teikiamas kalibravimo paslaugas bei apkrovimą atspindintys rodikliai – uždirbtos lėšos ir išduotų kalibravimo liudijimų skaičius – parodyti 43 pav. laikotarpiu 2007 – 2015 m.

43 pav. Elektrinių dydžių etalonų apkrovimą atspindintys rodikliai

Išduotų kalibravimo sertifikatų, o tuo pačiu ir uždirbtų lėšų, mažėjimą 43 pav. pateiktu laikotarpiu lemia ne tiek elektrinės varžos, įtampos ar srovės matavimo poreikių mažėjimas, kiek ekonominiai– techniniai veiksniai. Kadangi šių elektrinių dydžių etalonų teikiamų paslaugų vartotojai yra įvairios akredituotos laboratorijos, pateikti rodikliai neatspindi tikrojo Lietuvos ūkio matavimo poreikių. Visų pirma rodiklių mažėjimą galima pagrįsti ekonomikos smukimu šiame laikotarpyje, kas įtakojo laboratorijų pamatinių etalonų kalibravimo periodiškumo peržiūrėjimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į techninius aspektus, t.y. naujų modernių etaloninių matavimo priemonių parko plėtimą, o tai, atliekant statistinę kalibravimo duomenų analizę ir stebint nereikšmingus rezultatų svyravimus, taip pat leidžia didinti kalibravimo procedūros intervalą. Be to, kaip vieną iš įtakojančių veiksnių, būtina paminėti nusistovėjusios metrologijos struktūros reorganizavimą bei Valstybinės metrologijos tarnybos likvidavimą.

Apibendrinimui galima konstatuoti, kad elektrinės varžos, įtampos etalonų kūrimo srityje pasiektas lygis yra aukštas, atitinkantis ar lenkiantis artimiausias užsienio šalis. Įvertinus šių elektrinių dydžių matavimo svarbą ir poreikį, rekomenduojamas minėtų etalonų tolimesnis vystymas ir išlaikymas. Tačiau reikėtų atsižvelgti į šių etalonų šiandienines apkrovas ir reikalingą mokslinio bei techninio personalo sudėtį.

Įvertinus esamas srovės etalono kūrimo sąlygas, poreikius ir vieneto perdavimo galimybes, atskiro valstybinio elektros srovės etalono kūrimo reikalingumas yra abejotinas. Tačiau išsaugant sukurtą etalonų bazę ir metrologinę patirtį, siekiant pilnai realizuoti pagrindinių elektrinių dydžių - varžos, įtampos ir srovės etalonų kompleksą, tikslinga plėtoti srovės pamatinio etalono kūrimo ir sieties perdavimo paslaugas ūkio subjektams Lietuvoje ir užsienyje.

1.12 Elektrinės TALPOS IR INDUKTYVUMO etalonų KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS

Elektrinė talpa – fizikinis dydis, apibūdinantis laidininko ar laidininkų sistemos savybę kaupti elektros krūvį, kurio kiekis priklauso nuo laidininko potencialo. Tarptautinėje vienetų sistemoje SI elektrinė talpa yra išvestinis dydis, kurio matavimo vienetas, faradas [F], yra išvedamas iš pagrindinių SI vienetų: kilogramo [kg], metro [m], sekundės [s] ir ampero [A]. 1 faradas [F] yra tokia elektrinės talpos vertė, kai dviejų laidininkų sistema sukaupia 1 kulono [C] elektros krūvį, tarp jų esant 1 volto [V] potencialų skirtumui.

Savuoju induktyvumu vadinamas proporcingumo koeficientas tarp srovės stiprio kontūre ir šios srovės sukurto kontūro ribojamą plotą kertančio magnetinės indukcijos srauto. Induktyvumas nepriklauso nei nuo tekančios srovės stiprio, nei nuo magnetinės indukcijos srauto, o tik nuo kontūro geometrinių matmenų, formos ir aplinkos, kurioje yra kontūras, magnetinės skvarbos. Abipusis induktyvumas – tai dydis, siejamas su dviejų uždarų kontūrų sistema, kuris yra lygus vieną kontūrą kertančio magnetinės indukcijos srauto, sukurto kintamos srovės kitame kontūre, ir tos srovės stiprio santykiui. Induktyvumas tarptautinėje vienetų sistemoje SI yra išvestinis vienetas. Induktyvumo vienetas henris [H] yra išvedamas iš pagrindinių SI vienetų: kilogramo [kg], metro [m], sekundės [s] ir ampero [A]. 1 henris [H] yra induktyvumo vertė tokio uždaro kontūro, kurį veria 1 vėberio [Wb] magnetinės indukcijos srautas, o juo tekančios elektros srovės stipris lygus 1 amperui [A]. 1 henris [H], kaip abipusio induktyvumo vienetas, apibūdina tokios dviejų kontūrų sistemos induktyvumo vertę, kai magnetinės indukcijos srautas, kuriamas vienu kontūru tekančios, tolydžiai 1 ampero [A] per sekundę [s] greičiu kintančios elektros srovės, kirsdamas antrojo kontūro ribojamą plotą, indukuoja jame 1 volto [V] elektrovarą.

Elektrinės talpos ir induktyvumo valstybiniai etalonai buvo pradėti kurti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 518 „Dėl valstybės etalonų tvirtinimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos bei matavimo vienetų valstybės etalonų ir valstybės laboratorijų, įgaliotų kurti ir išlaikyti valstybės etalonus, sąrašų patvirtinimo“ pagrindu. Šiuos etalonus kurti ir išlaikyti buvo įgaliotas VĮ Vilniaus metrologijos centras.

2008 m. atlikta elektrinės talpos ir induktyvumo matavimo poreikių Lietuvoje analizė, kurios pagrindu buvo ruošiamos techninės užduotys šiems valstybiniams etalonams sukurti, rodė esant elektrinės talpos matų, talpynų ir matavimo priemonių, taip pat induktyvumo matų ir matavimo priemonių kalibravimo procedūros paklausą. Remiantis atliktais tyrimais, buvo nustatyta, kad Lietuvoje dažniausiai naudojamos matavimo priemonės šiems elektriniams dydžiams matuoti – universalūs induktyvumo, elektrinės talpos ir varžos matuokliai (LCR matuokliai), kurie sudarė apie 7% visų elektrinių dydžių matavimo priemonių parko. Viena iš atlikto tyrimo išvadų teigė, kad naudojamos elektrinės talpos ir induktyvumo matavimo priemonės nėra teisinės metrologijos objektai, tačiau svarbios Lietuvos ūkyje ir gana dažnai sutinkamos. Daugiausia elektrinės talpos ir induktyvumo matavimo priemonių buvo sutelkta VĮ VMC, Ignalinos AE, AB „LG“ Diagnostikos centras, AB „LG“ Geležinkelių infrastruktūra, AB Mažeikių nafta, UAB Kitron, UAB Fly LAL, UAB Accel Electronics, UAB Medelkom, AB Teo LT, VĮ Lietuvos radijo ir TV centras, AB RST, AB VST. Kaip parodė atlikta poreikių analizė, Lietuvoje elektrinės talpos matavimo poreikiai apėmė (1·10-3... 1·1010) pF ruožą, kai dažnis (1 ... 1·106) Hz, tuo tarpu induktyvumo matavimo poreikiai – (1·10-8...1·104) H ruožą, kai dažnis (40...1·105) Hz. Gauti analizės rezultatai grindė pamatus elektrinės talpos ir induktyvumo valstybinių etalonų vystymui.

| 1. Pirminiai EURAMET šalių etalonai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varžos vieneto etalonas Neapibrėžtis: 2⋅10-8 | arba | Ilgio vieneto etalonas Neapibrėžtis: 2,5⋅10-10 |  |  |  |  |
|  |  | Skaičiuotinas kondensatorius 0,2 pF Neapibrėžtis: 2⋅10-8 |  |  |  |  |
| 2. Valstybinis etalonas (VMC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antrinis etalonas: Elektrinės talpos matai Vertės: 10 pF; 100 pF Dažnis: 1000 Hz Neapibrėžtis: 2⋅10-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pamatiniai etalonai: Elektrinės talpos matai Verčių ruožas: (0,1 … 1⋅106) pF Dažnių ruožas: (50 … 1⋅104) Hz Neapibrėžtis: (5 ... 10)⋅10-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Darbiniai etalonai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrinės talpos matavimo priemonės | Verčių ruožas: (1⋅10-3… 1⋅108) pF Dažnių ruožas: (50 … 1⋅106) Hz Neapibrėžtis: 1⋅10-4 ... 1⋅10-2 |  |  |  |  |  |  |
| Elektrinės talpos matai, talpynai | Verčių ruožas: (1⋅10-2… 1⋅107) pF Dažnių ruožas: (50 … 1⋅104) Hz Neapibrėžtis: 1⋅10-5 ... 1⋅10-3 |  |  |  |  |  |
| 4. Darbinės MP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrinės talpos matai, kintamos vertės kondensatoriai, talpynai | Verčių ruožas: (1⋅10-3… 1⋅109) pF Dažnių ruožas: (40 … 1⋅106) Hz Neapibrėžtis: (0,02 ... 5) % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrinės talpos matavimo priemonės | Verčių ruožas: (1⋅10-3… 1⋅1010) pF Dažnių ruožas: (40 … 1⋅106) Hz Neapibrėžtis: (0,02 ... 5) % |  |  |  |  |  |  |  |  |

44 pav. Elektrinės talpos vieneto sieties schema

Atliktos matavimo poreikių analizės pagrindu buvo planuojama sukurti elektrinės talpos ir induktyvumo valstybinius etalonus, atitinkančius antrinių etalonų lygmenį. Valstybinė metrologijos tarnyba 2009 metais patvirtino elektrinės talpos ir induktyvumo valstybinių etalonų technines užduotis ir jas lydinčius aiškinamuosius raštus, pagrindžiančius etalonų sudėtį ir sieties perdavimui reikalingas priemones. Elektrinės talpos vieneto sieties grandinė, numatyta valstybinio etalono techninėje užduotyje, parodyta 44 pav., o induktyvumo vieneto sieties grandinė – 45 pav. Tačiau dėl netenkinančio etalonams reikalingų investicijų bei išlaikymo kaštų ir atsiperkamumo teikiant paslaugas santykio, finansavimas nebuvo skirtas ir elektrinės talpos bei induktyvumo valstybinių etalonų vystymas buvo 2010 metais nutrauktas.

Analizuojant šiandieninius elektrinės talpos ir induktyvumo matavimo poreikius Lietuvoje atsiskleidžia priešinga tendencija nei buvo 2008 metais. Elektrinės talpos matų bei matavimo priemonių kalibravimų skaičius per metus mažėja ir tesiekia iki 30 (AB VMC), 19 (AB KLMC). Kitos kalibravimo laboratorijos Lietuvoje nėra akredituotos elektrinės talpos kalibravimui. Induktyvumo matavimo priemones Lietuvoje kalibruoti akredituotas tik AB VMC. Šių matavimo priemonių kalibravimų skaičius per metus nesiekia 30. Susidariusi stipriai sumenkusių matavimo (tuo pačiu ir kalibravimo) poreikių situacija yra ženklia įtakota stambių įmonių veiklos nutraukimu, daliniu nutraukimu ar reorganizavimu, pvz., Ignalinos AE (buvęs labai stambus užsakovas kalibruoti elektrinės talpos matams bei kintamos srovės tilteliams), UAB Fly LaL, AB VST, AB RST; technologijų pasikeitimu, pvz., telefoninio laidinio ryšio paslaugos nykimas labai sumažino ryšio linijų aptarnavimo bei remonto poreikius AB Teo LT.

| 1. Pirminiai EURAMET šalių etalonai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varžos vieneto etalonas Neapibrėžtis: 2⋅10-8 |  |  |  | Laiko ir dažnio etalonas Neapibrėžtis: 1⋅10-12 |  | Elektrinės talpos vieneto etalonas Neapibrėžtis: 2⋅10-8 |  |  |  |  |
| Induktyvumo vieneto etalonas Dažnis: 1000 Hz Neapibrėžtis: 1⋅10-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Valstybinis etalonas (VMC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antrinis etalonas : Induktyvumo matai Vertės: 0,01 H; 0,1 H Dažnis: 1000 Hz Neapibrėžtis: 2⋅10-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pamatiniai etalonai : Iduktyvumo matai Vertės: 1⋅10-5 H; 1⋅10-4 H; 1⋅10-3 H; 1 H Dažnių ruožas: (50 … 1⋅104) Hz Neapibrėžtis: (1 ... 5)⋅10-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Darbiniai etalonai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Induktyvumo matavimo priemonės | Verčių ruožas: (1⋅10-7… 1⋅102) H Dažnių ruožas: (40 … 105) Hz Neapibrėžtis: (0,1 ... 5)⋅10-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Induktyvumo matai, induktynai | Verčių ruožas: (1⋅10-6… 10) H Dažnių ruožas: (50 … 1⋅104) Hz Neapibrėžtis: (0,5 ... 1)⋅10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Darbinės MP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Induktyvumo matai, kintamos vertės ritės, induktynai | Verčių ruožas: (1⋅10-7… 1⋅103) H Dažnių ruožas: (40 … 105) Hz Neapibrėžtis: (0,5 ... 5) % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Induktyvumo matavimo priemonės | Verčių ruožas: (1⋅10-8… 1⋅103) H Dažnių ruožas: (40 … 1⋅106) Hz Neapibrėžtis: (1 ... 10) % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

45 pav. Induktyvumo vieneto sieties schema

Apžvelgus kitų Europos šalių elektrinės talpos ir induktyvumo matavimo ir kalibravimo galimybes, kurios pateiktos 22 ir 23 lentelėse, reikia pastebėti, kad traukiantis šių elektrinių dydžių matavimo priemonių ir matų kalibravimo rinkai Lietuvoje, veiklą šioje srityje vystančių kalibravimo laboratorijų pamatiniai etalonai gali būti susieti su artimiausių kaimyninių šalių (Lenkijos, Čekijos, Suomijos ir kt.) turimais elektrinės talpos ir induktyvumo etalonais.

22 lentelė. Kitų Europos šalių elektrinės talpos kalibravimo ir matavimo galimybės*

| Šalis, metrologijos tarnyba | Elektrinės talpos matavimas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Verčių ribos | Santykinė neapibrėžtis |
| Lenkija, GUM | (0,1... 1·107) pF | (0,5...400) .10-6 |
| Prancūzija, LNE | (0,1... 1·108) pF | (0,2...800) .10-6 |
| Čekija, CMI | (1... 1·107) pF | (1...300) .10-6 |
| Vokietija, PTB | (1... 1·1010) pF | (0,05...100).10-6 |
| Didžioji Britanija, NPL | (1... 1·1012) pF | (0,7...10).10-6 |
| Suomija, MIKES | (10... 1·106) pF | (5...400) .10-6 |
| * Kalibravimo ir matavimų galimybės nurodytos esant 1 kHz dažniui. |  |  |

23 lentelė. Kitų Europos šalių induktyvumo kalibravimo ir matavimo galimybės*

| Šalis, metrologijos tarnyba | Induktyvumo matavimas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Verčių ribos | Santykinė neapibrėžtis |
| Lenkija, GUM | (1·10-6...10) H | 4·10-5... 5·10-3 |
| Prancūzija, LNE | (1·10-5...10) H | 1,6·10-4... 1·10-3 |
| Olandija, VSL | (1·10-4...10) H | 1·10-4 ...1·10-3 |
| Vokietija, PTB | (1·10-6... 1·102) H | 5·10-6...1,2·10-3 |
| Didžioji Britanija, NPL | (1·10-6...10) H | 7·10-5...1,3·10-3 |
| Danija, DANIAmet-DFM | (1·10-4...1) H | 3·10-4...6·10-3 |
| Bulgarija, BIM | (1·10-5...1) H | 5·10-5...2·10-2 |
| Čekija, CMI | (1·10-5...1) H | 5·10-5...5·10-4 |
| * Kalibravimo ir matavimų galimybės nurodytos esant 1 kHz dažniui. |  |  |

Aukščiau minėtos akredituotos elektrinės talpos kalibravimo laboratorijos savo pamatinio lygmens etalonines priemones – daugiafunkcinius kalibratorius (pvz., Fluke 9100) kalibruoja AB VMC, tuo tarpu AB VMC turimos elektrinės talpos pamatinės etaloninės matavimo priemonės – kintamos srovės tiltelis ir elektrinės talpos matai yra kalibruojami Lenkijoje kas 3-jus metus. Vienintelis induktyvumo matuoklių kalibravimo paslaugas Lietuvoje teikiantis AB VMC savo pamatinius etalonus – induktyvumo matus kalibruoja Lenkijoje kas 3-jus metus.

Įvertintos šiandieninės elektrinės talpos ir induktyvumo kalibravimo laboratorijų darbų apimtys atspindinti realų šių elektrinių dydžių matavimų bei metrologinių paslaugų poreikį Lietuvoje. Išanalizavus Lietuvos valstybinių etalonų bazę bei pamatinių etalonų parką, reikia pabrėžti, kad nei elektrinės talpos, nei induktyvumo etalonas neturi sieties ryšių su kitais Lietuvoje patvirtintais ar kuriamais valstybiniais ar pamatinio lygmens etalonais. Atsižvelgus į šias išvadas, galima teigti, kad elektrinės talpos ir induktyvumo valstybinių etalonų kūrimo poreikis yra labai mažas.

1.13 METROLOGIJOS CHEMINIUOSE MATAVIMUOSE SIETIES UŽTIKRINIMAS. POREIKIAI, GALIMYBĖS IR PERSPEKTYVOS

Cheminė metrologija skiriasi nuo kitų sričių visų pirma tuo, kad pagrindinio chemijoje dydžio – medžiagos kiekio – matavimo vieneto molio – etalonas pasaulyje nėra sukurtas ir kol kas, taikant klasikinę fizikinę sampratą, tai nėra įmanoma. Todėl cheminių matavimų metrologijoje neegzistuoja aiški etalonų hierarchija, ko pasekmė yra labai komplikuotas šių matavimų sieties užtikrinimas. Paprasčiausias būdas metrologinės sieties užtikrinimui yra sertifikuotųjų ar paliudytųjų pamatinių medžiagų (SPM ar PPM, angl. certified reference material – CRM) panaudojimas matavimų kalibravimui, arba išskirtinais atvejais – pirminių etaloninių matavimo metodų (pvz.: gravimetrija, titrimetrija ir kt.) naudojimas. Kai nėra PPM ir neįmanoma taikyti pirminių metodų, lieka dar vienas variantas, t.y. sietį užtikrinti pasinaudojus tarplaboratorinių palyginimų (TLP) rezultatais, tačiau TLP turi tenkinti visą eilę ISO/IEC 17043 standarto reikalavimų, o TLP bandinių vertės turi būti sertifikuotos ir turėti užtikrintą matavimų sietį iki SI sistemos.

Kitas labai svarbus cheminių matavimų išskirtinumas yra tas, kad egzistuoja begalė įvairių cheminių junginių (analičių) daugybėje įvairių objektų (matricų) ir kiekvienai analitei kiekvienoje matricoje reikia savo PPM kalibravimui ir sieties užtikrinimui bei savito kiekybinio nustatymo (analizinio) metodo – kas dažnai nėra apskritai įmanoma, kadangi PPM pasirinkimas yra labai ribotas dėl jų gamybos specifikos ir dėl pačių analičių cheminių savybių (pvz. labai lakios, nestabilios ir pan.).

Šiuolaikiniame sparčiai besikeičiančiame pasaulyje griežtos ribos tarp analizinės chemijos, kaip fundamentinio mokslo, ir cheminės metrologijos, kaip matavimų mokslo, padedančio užtikrinti sietį ir cheminių matavimų rezultato kokybę (patikimumą, tikslumą, teisingumą ir neapibrėžties dydį), jau nebėra. Pagrindinis dėmesys cheminėje analizėje labiau yra kreipiamas į matavimo metodą, jo sukūrimą ir pritaikymą bei analičių nustatymo galimybes, o cheminėje metrologijoje – labiausiai į jau sukurtu cheminiu matavimo metodu gautą matavimo rezultatą, jo tikslumą, teisingumą, patikimumą bei sietį su SI sistema, siekiant užtikrinti tarptautinį matavimų palyginamumą.

Poreikis cheminei metrologijai atsiranda įgyvendinant ES sprendimus, susijusius su klimato kaita, siekiant sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, investicijas ir inovacijas nukreipiant į sektorius, kurie ateityje gali labai augti ir kuriuose gali būti sukurta darbo vietų. Kaip nurodyta strategijoje „Europa 2020 m.“, tai yra viena iš pagrindinių bet kurios patikimos strategijos, kuria siekiama sukurti ilgalaikę gerovę, temų. [Europos Komisijos komunikatas: KOM(2010) 265, Galimybių sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį daugiau nei 20 % analizė ir anglies dioksido nutekėjimo rizikos vertinimas]. Šiandien EURAMET‘o nustatytos tokios prioritetinės cheminės metrologijos vystymo kryptys: pamatinių medžiagų kūrimas (siekiant padėti rutininėms laboratorijoms ir suteikiant joms įrankį cheminių matavimų sieties užtikrinimui), tikslių ir patikimų cheminių matavimų užtikrinimas aplinkosaugos (pvz., pėdsakinių koncentracijų teršalų matavimai aplinkos objektuose), maisto saugos, sveikatos apsaugos (pvz., makro- ir biomolekulių, įvairių markerių identifikavimas ir tyrimai, padėsiantys ligų diagnostikai) bei pramonės srityse nacionaliniame lygmenyje.

Pagal 2014 m. Lietuvos verslo konfederacijos užsakymu atliktos studijos “Fizikos ir chemijos sričių didžiausio potencialo žinių, inovacijų ir mokslo rezultatų eksporto galimybių studija“ [Projektas „Naujųjų technologijų ir žinių eksportas: Europos sąjungos teikiama parama, galimybės ir rinkos“ SFMIS Nr. VP2-2.2-ŪM-01-K-01-029] duomenis matyti, kad visų chemijos pramonės subsektorių (pvz.: cheminiai pluoštai, agrocheminės medžiagos; vaistai, farmaciniai ir biotechnologiniai produktai; dažai ir lakai; valikliai ir muilai bei kt. cheminės medžiagos) įskaitant pagrindinius chemikalų ir trąšų subsektorius, eksporto apimtys 2009–2011 per metus vidutiniškai augo 31,53%, t.y. cheminių medžiagų gamyba Lietuvoje pasižymi gana dideliu našumu, kuris nedaug atsilieka nuo ES chemijos pramonės našumo vidurkio. Taigi auganti cheminė pramonė reikalauja greitų, nebrangių ir svarbiausia patikimų cheminių matavimų. Be cheminių matavimų būtinybės gamybos sektoriuje, egzistuoja daugelis kitų sričių, kuriose neįmanoma apsieiti be cheminių matavimų, pvz.: aplinkosauga, visuomenės ir darbo sauga, sportas, sveikatos apsauga, farmacija, pašarų ir maisto pramonė, žemės ūkis, kriminalistika bei kokybės kontrolė įvairiose kitose srityse.

Didelės perspektyvos siejamos su moksliniais tyrimais cheminės metrologijos srityje, kuriant didelio grynumo pamatines medžiagas ir metodus, reikalingus užtikrinant sietį, vykdant Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus (aplinkos apsaugos, maisto analizės ir medicinos diagnostikos srityse). Taip matavimo laidavimas iki pat vartotojo lygio bus užtikrintas ir tose srityse, kur šiuo metu to nėra. Makromolekulių ir biomolekulių identifikavimas ir analizė yra viena iš sparčiausiai augančių mokslinių tyrimų sričių. Bioanalizės įrankiai turi gebėti atpažinti vis mažesnes makromolekulių (baltymai ir jų metabolitai) koncentracijas, įskaitant jų struktūrą, bei įvertinant juos realioje aplinkoje, užtikrinant patikimą kiekybinį rezultatą. Baltymų ir patogenų (virusų, bakterijų, toksinų) pirminių matavimų koncepcijos yra keblios, ar daugeliu atvejų jų iš viso nėra. Tokios koncepcijos gali būti grindžiamos tiriamosios medžiagos būdingųjų dalių arba metabolitų matavimais. Reikalingas visiškai naujas požiūris į pirminius (etaloninius) matavimų metodus chemijoje. Šiuo metu dažniausiai jie būna pagrįsti kalibruojant matavimą izotopais praturtinta PPM (izotopinio skiedimo masių spektrometrija, angl. Isotopic Dilution Mass Spectrometry, ID-MS). Šie įrankiai turi išspręsti problemas, kylančias dėl šiuolaikinės masių spektrometrijos masės skyros apribojimų arba naudoti kitokius molekulių aptikimo ir identifikavimo principus, pvz., optinės spektroskopijos: IR ar Ramano spektroskopija, arba kiekybinius metodus, pagrįstus BMR. Informacija apie struktūrinę analitės būseną bus itin svarbi. Turi būti atskiriamos įvairios molekulės formos (izomerai). Ateityje vis daugiau modernių diagnostikos priemonių analizuos kelis žymenis vienu metu. Cheminių tyrimo sistemų tiesioginės (angl. on-line) sieties su pirminiais metodais koncepcijos reikės matavimo neapibrėžtims pagerinti, vykdant tyrimą „point-of-care“ vietoje.

Šiandienos teisės aktais normuojamos teršalų koncentracijų ribos skatina oro, vandens ir dirvožemio taršos, atliekų stebėseną, pramoninių produktų priemaišų ir likučių maisto produktuose matavimus. Be to, ES teisės aktai reikalauja, kad būtų nustatytos teršalų koncentracijų ilgalaikės tendencijos, o tam reikia stabilių matavimų, paremtų sietimi. Akivaizdu, kad mažos koncentracijos turi būti matuojamos su labai maža neapibrėžtimi.

Analičių pėdsakų matavimas aplinkos ir klimato monitoringui labai ilgą laiką (t. y. dešimtmečius ir ilgiau) reikalauja labai tikslių matavimų ties aptikimo riba vandenyje ir ore. Tam reikia priemonių, kurios sugebėtų nustatyti mažus junginių pėdsakų pokyčius. Matavimai turi turėti sietį su SI sistema, su labai maža, teisingai įvertinta ir dokumentuota neapibrėžtimi, kad ši informacija leistų patikimai nustatyti ilgalaikes tendencijas. Analičių pėdsakų dujose bei tirpaluose ir jų sieties su etalonais matavimo technologijų tobulinimas ir toliau bus esminis reikalavimas daugelyje gamybos sričių, tokiose kaip elektronika ir nanotechnologijos. Nors daugelis tokių įrankių jau yra arba yra kuriami, sieties su SI kol kas dažniausiai trūksta. Naujos technologijos elektronikos pramonėje, naujų medžiagų taikymas reikalauja itin tikslių duomenų apie vis mažesnes priemaišų, legiruojančių medžiagų ir priedų koncentracijas, ypač mažas funkcinių medžiagų koncentracijas. Nanotechnologijos yra nauja technologijų sritis. Medžiagos kiekio konsultaciniame komitete (pr. Comité consultatif pour la quantité de matière, CCQM) diskutuojama, kad reikia turėti metrologinių įrankių cheminei nanostruktūrų ir nanodalelių analizei.

Siekiant efektyviai naudoti lėšas ir optimizuoti cheminės metrologijos sistemą kitose šalyse, šioje sistemoje didelis dėmesys skiriamas paskirtiesiems institutams (angl. Designated Institutes, DI), atstovaujantiems tam tikroms atskiroms prioritetinėms cheminių tyrimų sritims, kaip pvz., aplinkosauga, maisto kokybės tyrimai, sveikatos apsauga ar ne maisto produktai ir atgliekos. Ši praktika pas mus netaikoma. 46 paveiksle pateikta supaprastinta sieties schema cheminiuose matavimuose.

Cheminės metrologijos laboratorijos uždaviniai ir funkcijos:

- Dalyvauti tarptautinių metrologijos organizacijų (EURAMET, COOMET, BIPM CCQM ir Eurachem) veikloje ir atstovauti Lietuvos NMI cheminių matavimų srityje;

- Užtikrinti cheminių matavimų metrologinę sietį su nacionalinių metrologijos institutų laboratorijų, pasirašiusių Tarptautinio svarsčių ir matų komiteto Daugiašalio pripažinimo susitarimą (CIPM MRA), etalonais;

- Pagal šalies poreikius skelbti savo srities CMC BIPM duomenų bazėje, kaip savo kompetencijos įrodymą, suteikiantį tarptautinį pripažinimą;

- Atlikti medžiagos kiekio matavimus, laiduojant metrologinę sietį su SI sistema, pagal Lietuvos valstybės institucijų ir ūkio subjektų poreikius;

- Sistemiškai kurti, tirti ir tobulinti etaloninius medžiagos kiekio matavimo metodus, taip pat ir dalyvaujant tarptautiniuose metrologijos tyrimų projektuose; (pirminių etaloninių elementinės analizės ir įvairių organinių junginių medžiagos kiekio matavimo metodų sukūrimas, tyrimas ir vystymas, siekiant padėti užtikrinti cheminių matavimų sietį įvairiems Lietuvos ūkio subjektams probleminėse srityse).

- Pagal poreikius Lietuvoje padėti laiduoti ir perduoti matavimų sietį organizuojant tarplaboratorinius palyginimus (TLP) cheminių matavimų srityje;

- Pagal galimybes ir poreikius dalyvauti pamatinių medžiagų paruošime ir sertifikavime, kartu su kitais NMI (gavus pakankamą finansavimą galima būtų planuoti sertifikuoti ir tiekti grynas laboratorijos pamatines medžiagas ir jų tirpalus kalibravimui);

- Teikti pasiūlymus dėl metrologijos cheminiuose matavimuose sistemos tobulinimo ir matavimo galimybių išplėtimo, jei sistema netenkina, ar gali netenkinti artimiausioje ateityje ūkio subjektų poreikių;

- Lietuvos ūkio subjektų konsultavimas ir mokymai metrologijos chemijoje srityje.

Kaip jau buvo minėta, cheminėje metrologijoje vienas vienintelis etalonas neegzistuoja. Cheminiuose matavimuose, skirtingai nuo fizikinių matavimų, nėra ir negali būti universalios etaloninės matavimo procedūros (metodo), tinkančios ne tik skirtingiems junginiams, bet net ir konkrečiam junginiui, skirtingose matricose (pvz. vanduo, oras, dirvožemis, kraujas, augalinės kilmės objektai ir t.t.) nustatyti, o taip pat ir metodo vienodai tinkančio didesnėms junginio koncentracijoms ar jo pėdsakams išmatuoti. Taigi tvirtinti kaip vieno etalono šiuo atveju neįmanoma.

Metrologinė paslauga cheminės metrologijos srityje atsiranda iš šalies ūkio poreikių. Šie poreikiai turi būti nuolat sekami ir laboratorijų, ir valstybinių institucijų lygmenyje.

Cheminės metrologijos laboratorija (ChML) buvo įkurta 2001 metais tuometiniame Puslaidininkių fizikos institute (PFI), kuriame buvo visos prielaidos, sukoncentruojant mokslinį potencialą vienoje vietoje, išnaudoti sukauptą patirtį ir kompetenciją, bei pasiekti glaudų bendradarbiavimą su kitų sričių aukšto lygio mokslininkais įvairių fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų tematikose.

46 pav. Supapratinta sieties schemacheminiuose matavimuose

Bendra ChML ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 2 990 061,33 Lt (skysčių chromatografinė sistema su spektrofotometriniais ir masių spektrometriniu detektoriais, mėginių išvalymo preparatyvinė skysčių chromatografija su frakcijų kolektoriumi; dujų chromatografinė- didelės skiriamosios gebos masių spektrometrinė sistema, dujų chromatografinė sistema su liepsnos jonizacijos detektoriais (FID), termodesorbconė įvedimo sistema; induktyviai sužadinamos plazmos didelės skiriamosios gebos masių spektrometras (ICP-HRMS) elementinei ir izotopinei analizei, lazerinio mėginių išgarinimo sistema (LA) prie ICP-MS įrenginio, mikrobangė bandinių mineralizavimo sistema, ultra švaraus vandens paruošimo sistema, įvairi smulki specifinė bandinių paruošimo įranga).

Cheminės metrologijos sistemą sudaro Lietuvos NMI valstybinė laboratorija su patvirtinta struktūra, įdiegta kokybės valdymo sistema pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus, įrengtomis specialios paskirties laboratorijos patalpomis, atitinkamo lygio kalibruota matavimo ir pagalbine įranga, kompetetingu personalu, sukurtomis geriausių metrologinių charakteristikų etaloninių matavimo metodų procedūromis bei pamatinėmis medžiagomis. Metrologijos chemijoje sistemos palaikymui yra būtinos lėšos: atstovavimui tarptautinėse metrologijos organizacijose, darbuotojų atlyginimams, įrangos priežiūrai ir remontui, sąnaudinėms medžiagoms, naudojamų matavimo priemonių kalibravimui, dalyvavimui tarptautiniuose palyginimuose su kitais NMI ir organizavimui TLP Lietuvoje, kokybės vadybos sistemos palaikymui ir kt. eksploatacinėms išlaidoms.

Per 2006 – 2015 m. publikuota 19 straipsnių (įskaitant pranešimų medžiagą) įvairiuose šalies ir tarptautiniuose žurnaluose. Moksliniai straipsniai atspindi laboratorijos mokslinę veiklą. Taip pat nuo 2002 m. iki 2014 m. dalyvauta 8 TLP, įrodant savo kompetencijas metalų koncentracijos, maisto, dyzelinio kuro, pieno miltelių, etanolio ir kt. elementų bei medžiagų koncentracijų, medžiagos grynumo nustatymo srityse. 2003 – 2010 m. NMI organizavo TLP Lietuvos ir Pabaltijo įmonėms, tiriant geriamojo vandens ir nuotekų vandens atskirų analičių koncentracijas.

Dažniausiai užsakovai (Lazdynų greitosios pagalbos ligoninės, Toksikologinių tyrimų skyrius ir Tarandės šeimos klinika, VGTU, UAB "TRATE Manu-facture", UAB „Aplinkos vadyba“, Biotechpharma, UAB Aviga, LR Apeliacinis teismas, Thermo Fisher Scientific, UAB „Lithuanian Glass Recycling“, VU ChF, Ignalinos AE, UAB Inovative Pharma Baltics, UAB Paliūtis, Baltic Coatings, Alytaus RAAD, Alytaus RAAD, VUL Santariškių klinikos) kreipiasi į ChML specifiniams cheminiams tyrimams, kurių neatlieka kitos laboratorijos Lietuvoje arba artimiausiame užsienyje. 3 paskutinių metų ChMLdarbų analizė rodo, kad išsiskiria poreikiai ir tyrimai, atliekami ne maisto produktų srityje. Sprendžiamos problemos susijusios su naujų metodų kūrimu (planuojama pradėti vykdyti unikalius klinikinius tyrimus su tikslu sukurtą metodą taikyti invazinės aspergiliozės diagnostikai, sukurtas ir pasiūlytas matavimų metodas, kuris išbandytas ir pritaikytas AE atliekų charakterizavimui), neaiškios kilmės toksiškoms medžiagoms aptikti, tyrimams ir koncentracijų matavimams technologinių procesų kontrolei, esant ypač sudėtingai mėginio paruošimo analizei, specifinei matricai, labai mažiems mėginio kiekiams bei pėdsakinėms koncentracijoms, matuojant izotopų santykius, atliekant tyrimus cheminių medžiagų registracijai pagal REACH reglamentą.

Cheminės metrologijos sistema yra naudojama pagal šalies valstybės institucijų ir ūkio subjektų poreikius, pagal priskirtas jai funkcijas. Skiriant nepakankamai biudžetinio finansavimo, lėšos, gautos iš darbų, atliktų pagal ūkio subjektų užsakymus, yra naudojamos laboratorijos išlaikymui ir sistemos palaikymui.

Cheminiai matavimai brangi, kompleksinė ir dinamiška sritis, reikalaujanti didelių žmogiškųjų ir finansinių resursų, kurioje sparčiai keičiantis poreikiams, būtina greitai reaguoti į pasikeitusią situaciją, ar tai būtų kuriami nauji metrologiškai patikimi metodai naujų analičių, ar įstatyminė bazė naujų cheminių medžiagų ar teršalų kontrolei.

Šioje srityje konkrečios techninės užduoties metodui sukurti nėra ir niekada nebuvo. Todėl galima kalbėti apie konkrečius srities uždavinius einamuoju momentu. Žinant įvairių institucijų bei laboratorijų einamąsias problemas, suformuojama konkreti užduotis. Konkreti techninė užduotis gali būti suformuluojama:

- tam tikros konkrečios analitės ar jų grupės kiekybinio nustatymo galimybių tam tikrame objekte (matricoje) tyrimui,

- pagaminti ir sertifikuoti etaloninius tirpalus, turinčius kuo tiksliau nustatytas koncentracijos (arba grynumo) vertes su neapibrėžtimis bei aiškiai deklaruojamu metrologinės sieties užtikrinimu,

- perduoti Lietuvos ūkio subjektams tam tikros srities cheminių matavimų metrologinę sietį per tarplaboratorinių palyginamųjų (TLP) matavimų organizavimą, jei nėra kitų galimų metrologinės sieties užtikrinimo būdų.

Taigi, pirmaeiliai uždaviniai šioje srityje:

- aiškus laboratorijos galimybių identifikavimas,

- ūkio subjektų bei valstybinių institucijų problemų identifikavimas.

Tolimesnis cheminės metrologijos tobulinimas ir vystymas turėtų priklausyti nuo sudarytų techninių užduočių konkrečioms šalies ūkio problemoms spręsti ir nuo šalies poreikių cheminių matavimų srityje. Priklausomai nuo siekiamų tikslų ir suformuluotų uždavinių, tai gali apimti tik atstovavimą tarptautinėse organizacijose, CMC pateikimą bei jų palaikymą (minimalūs kaštai) iki naujų etaloninių patikimų ir tikslių metodų sukūrimo, matavimų galimybių ir srities plėtimo naujų technologijų vystymui, medžiagų grynumo sertifikavimo, pamatinių medžiagų gamybos bei akreditacijos TLP organizavimui pagal ISO17043 standartą ir kt.

1.14 JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS ETALONO KŪRIMO IR VYSTYMO TENDENCIJOS

Jonizuojančia spinduliuote laikomos dalelės ir elektromagnetinės bangos, turinčios pakankamai energijos jonizuoti atomus (t.y. iš neutralaus atomo atplėšti vieną ar daugiau elektronų). Visą jonizuojančią spinduliuotę galima suskirstyti į 4 grupes:

- Alpha – santykinai didelių matmenų dalelė sudaryta iš dviejų protonų ir dviejų neutronų (Helio atomo branduolys). Alpha spinduliai pasižymi mažu skvarbumu ir didele jonizacijos geba (galimybe jonizuoti). Didžiausias lėkis ore – 0,5 m.

- Beta – tai elektronų ir pozitronų (dalelių) srautas. Šios dalelės turi krūvį ir pasižymi vidutine jonizacijos geba, bei vidutiniu lėkiu ore  - ~ keli m.

- Gama – tai didelės energijos elektromagnetinių spindulių srautas. Pasižyminti maža jonizacijos geba, tačiau labai dideliu lėkiu – šimtai metrų.

- Neutronai – neutralių dalelių srautas. Natūraliomis salygomis praktiškai nesutinkami. Pasižymi labai didele jonizacijos geba ir dideliu lėkiu.

Jonizuojančiai spinduliuotei aprašyti naudojami du pagrindiniai vienetai:

- Bekerelis [Bq] – Medžiagos aktyvumas – nurodo atomų skilimų skaičių per laiko vienetą.

- Grėjus [Gy] – Sugertoji dozė – nurodo medžiagos masės vieneto sugertą energiją [J/kg].

Būtent šiems dviem vienetams realizuoti buvo pradėtas kurti Lietuvos jonizuojančios spinduliuotės etalonas. Viena iš pagrindinių tokio sprendimo priežasčių buvo šalies įmonių metrologinio aprūpinimo būklės tyrimo, atlikto 1997 – 1998 m. rezultatai. Etalono kūrimas buvo padalintas į du etapus – pirmasis skirtas medžiagos aktyvumo vieneto realizavimui, kai tuo tarpu antrasis skirtas dozimetrijai. 2004 m. gautas pradinis finansavimas įrangai įsigyti buvo gautas pagal projektą LT/2004/IB/NS/01 ‘‘Development of National Ionizing Radiation Measurement Infrastructure according to the Practice of the European Union Member states” finansuojamą Europos komisijos. Šio projekto lėšos leido įsigyti apie pusę visos etalono pirmojo etapo  techninėje užduotyje (patvirtintoje 2010 m.) nurodytos įrangos. Trūkstama įranga buvo nuolatos įtraukiama į etalonų kūrimo ir vystymo poreikių sąrašus, tačiau trūkstamų pagrindinių komponenčių pirkimas nebuvo atliekamas. Antrojo etapo vystymas nėra pradėtas, tačiau dalyvauta viename su dozimetrija susijusiame COOMET palyginime „Comparison of the national standards of air kerma for Cs-137 at protection level”.

Radionuklidų aktyvumo vieneto (Jonizuojančios spinduliuotės) etalonas įrengtas Fizinių ir technologijos mokslų centre (FTMC) Vilniuje. Pagrindinė FTMC Metrologijos skyriaus Jonizuojančios spinduliuotės metrologijos laboratorijos misija yra atkurti jonizuojančiosios spinduliuotės vienetų radionuklidų aktyvumo (I etapas) ir dozimetrijos (II etapas) srityse vertes, perduoti šiuos dydžius Lietuvos mokslo įstaigoms bei kitiems ūkio subjektams, kalibruojant jų darbinius etalonus bei matavimo priemones ir organizuojant tarplaboratorinius palyginimus, užtikrinti atkuriamų dydžių sietį su tarptautine vienetų sistema (SI), kurti naujas jonizuojančiosios spinduliuotės vienetų atkūrimo technologijas, mažinant neapibrėžtį, vykdyti mokslinius tyrimus radionuklidų metrologijos, dozimetrijos, aplinkotyros, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, o taip pat jonizuojančiosios spinduliuotės taikymo sveikatos, pramonės ir kitose srityse.

Radionuklidų aktyvumo matavimui dideliu tikslumu arba, kitaip vadinamam, radionuklidų standartizavimui laboratorijoje naudojami du pirminiai etalonai – tai trigubų ir dvigubų sutapčių santykio skaičiavimo įranga ir 4π ß-γ sutapčių proporcinis skaitiklis. Trigubų ir dvigubų sutapčių santykio (angl. TDCR – Triple-to-Double Coincidence Ratio) skaičiavimo metodas skirtas grynųjų beta spinduolių (pvz., H-3, C-14, Ni-63, Sr-90) ir maža gama kvantų emisija pasižyminčių beta spinduolių (pvz., Y-90, Tc-99) bei radionuklidų, skylančių elektrono pagavos būdu (Cr-51, Mn-54, Fe-55, Ni-59), standartizavimui, o 4π ß-γ sutapčių proporcinio skaitiklio pagalba standartizuojami kiti beta spinduoliai, radioaktyviojo skilimo metu generuojantys intensyvią gama spinduliuotę (Co-60, Nb-94, Eu-152). Naudojant pirminius metodus standartinė neapibrėžtis paprastai yra mažesnė už 1 % ir gali siekti 0,3 % – 0,4 %.

Laboratorijoje taip pat naudojami antriniai etalonai – tai gama spektrometrai ir dozės kalibratoriai, arba kitaip dar vadinami radionuklidų kalibratoriai. Gama spektrometrų pagalba išmatuojamas radionuklidų – gama spinduolių – aktyvumas plačiame energijos ruože nuo 46,5 keV iki 2615 keV, užtikrinant standartinę neapibrėžtį, ne didesnę kaip 3 %. Dozės kalibratoriai FIDELIS ir Capintec CRC-15R yra jonizacinės kameros su šuliniu, jos skirtos santykinai didelio aktyvumo (> 1 MBq) radionuklidų standartizavimui. Dozės kalibratoriaus FIDELIS duomenų bazėje yra 619 kalibravimo faktorių 65 radionuklidams, iš jų 410 kalibravimo faktorių skirta branduolinėje medicinoje naudojamiems trumpaamžiams radionuklidams (67Ga, 99mTc, 111In, 123I, 125I, 131I ir 201Tl) įvairiose švirkštų geometrijose. Naudojant dozės kalibratorius pasiekiama standartinė neapibrėžtis yra apie 1%.

Techninėje etalono užduotyje nurodyta, kad pirmojo etapo etalono kompleksą sudaro 11 skirtingų įrenginių, siekiant aprėpti platų registruojamos spinduliuotės energijų spektrą bei visus spinduliuotės tipus. Šiuo metu etalono kompleksą sudaro tik 5 techninėje užduotyje nurodyti įrenginiai. Jų sąrašas pateiktas 24 lentelėje.

24 lentelė. Radionuklidų aktyvumo etalono techninėje užduotyje nurodytos įrangos sąrašas

| Eil. Nr. | Matavimo priemonės pavadinimas | Realizacija valstybinėje JS vienetų etalonų laboratorijoje |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4π β-γ sutapčių proporcinis skaitiklis | TAIP |
| 2 | Scintiliacinių tirpalų skaitiklis su trimis fotodaugintuvais (TDCR) | TAIP |
| 3 | Spektrometras su 4π gryno germanio detektoriumi | NE |
| 4 | Spektrometras su planariniu detektoriumi | NE |
| 5 | Alfa spektrometras | NE |
| 6 | Scintiliacinių tirpalų skaitiklis su dviem fotodaugintuvais | NE |
| 7 | Stacionarioji jonizacinė kamera | TAIP |
| 8 | Portatyvinė jonizacinė kamera | TAIP |
| 9 | Spektrometras su koaksialiniu gryno germanio detektoriumi | TAIP |
| 10 | Spektrometras su koaksialiniu gryno germanio plono lango detektoriumi | NE |
| 11 | 2π proporcinis skaitiklis | NE |

Nors etalono pirmojo etapo techninė užduotis ir nėra įvykdyta, tačiau turima įranga ir kompetencija gali būti panaudota:

- Branduolinėje medicinoje naudojamos įrangos kalibravimui,

- Ignalinos AE uždarymo metu naudojamos įrangos kalibravimui bei procesų tyrimui  bei optimizavimui,

- Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos priežiūros darbams,

- Aplinkos užterštumo tyrimams

- Kitiems moksliniams ir inžineriniams tyrimams, kur reikalingi matavimai susiję su radionuklido aktyvumu.

2014 m. JSML pradėjo teikti kalibravimo paslaugas Lietuvos ūkio subjektams. Buvo sukalibruoti 2 radiometrai. 2015 m. FTMC sukalibravo 3 JS šaltinius VMTI Gamtos tyrimų centrui; pagal sutartį su Ignalinos AE buvo atlikta 18 kalibravimų (bendra vertė ~4000 €). Šiuo metu pateiktas siūlymas tolimesniam bendradarbiavimui su Ignalinos AE.

Laboratorija taip pat organizavo šiuos palyginimus Lietuvos ūkio subjektams:

- VMT.RA.013 „Cs-137 savitojo aktyvumo vandenyje nustatymas“ (2010 m.);

- VMT.RA.018 „Gama spinduolių savitojo aktyvumo vandenyje nustatymas (2011 m.);

- VMT.RA.020 „Gama spinduolių savitojo aktyvumo vandenyje nustatymas (2013 m.);

- VMT.RA.021 „Tričio savitojo aktyvumo vandenyje nustatymas“ (2013 m.).

Radionuklidų aktyvumo matavimo priemonių

E=1 keV-7,5 MeV

metrologinės sieties schema                                     A=100 mBq-70GBq

BIPM

BIPM etalonas

KCDB palyginimai

Valstybinis

etalonas

Aktyvumo vieneto (Bq) etalono komplekso pagrindinės matavimo priemonės

U nuo 0,2% iki 5% (priklausomai nuo radionuklidų rūšies: , , , X)

PALYGINIMAS

Darbinės matavimo priemonės

Radionuklidų kalibratoriai

E, X = 40 keV-3 MeV

U nuo 1% iki 6%

Alfa spektrometrai

E = (4-7,5) MeV

U nuo 1,5% iki 4%

Alfa, beta ir gama skaitikliai

E = 1 keV-7,5 MeV

U nuo 1,5% iki 6%

Beta spektrometrai

E = (20-2200) keV

U nuo 1,5% iki 6%

Gama ir Rentgeno srities spektrometrai

E, X = 1 keV-2,7 MeV

U nuo 2% iki 6%

47 pav. Lietuvos radionuklidų aktyvumo vieneto etalono sieties schema

Įgaliojus JSML atlikti spektrometrų ir dozės kalibratorių (naudojamų branduolinėje medicinoje) patikras, laboratorijos pajamos išaugtų, kadangi šių prietaisų kalibravimo periodas yra 1 metai. Šiuo metu gydymo įstaigos naudojasi užsienio laboratorijų (Vokietijos, Lenkijos) paslaugomis atliekant minėtų priemonių patikrą ir kalibravimą. Tikslus radionuklidų aktyvumo nustatymas yra labai svarbus juos gaminant ciklotronu. Deja, Lietuvoje tokio įrenginio nėra, tačiau tarptautinis bendradarbiavimas šioje matavimų srityje leistų efektyviau išnaudoti etalono galimybes.

Pradinis antrojo etalono kūrimo etapo žingsnis, remiantis užsienio valstybių patirtimi šioje srityje, būtų sukurti etaloną, užtikrinantį vertės atkūrimą dažniausiai naudojamame saugos lygio ruože, kai operuojama sugertosios dozės galios vertėmis nuo kelių µGy/h iki kelių dešimčių mGy/h, o sugertąją dozę generuoja Cs-137 jonizuojančioji spinduliuotė. Sukūrus tokį etaloną vėliau jį bus galima plėsti, įtraukiant reikiamo lygio (saugos ar terapinio) Co-60 spinduliuotę bei Rentgeno spinduliuotę. Šiam pradiniam žingsniui įgyvendinti reikalingos įrangos kaina ~100 k€. Įrangą sudaro priemonių kompleksas, kurį sudaro Cs-137 šaltinis, jonizacinės kameros, elektrometras, stendas, užtikrinantis jonizacinės kameros pozicionavimą dideliu tikslumu nuo šaltinio, radiacinės saugos priemonės ir kt.. Taip pat norint saugiai naudotis šia įranga yra būtinos specialiai paruoštos patalpos, kurios gali būti statomos naujai arba pasinaudojant ilgalaikės nuomos galimybėmis.

Lietuvoje jau 5 metus didėja įvairiais radioterapijos metodais gydomų pacientų skaičius, todėl ligoninės įsigyja naujus įrenginius poreikiui tenkinti. Iki 2018 m. planuojama, kad Lietuvoje veiks 16 greitintuvų. Kiekvienam jų reikalingos 2 jonizacinės kameros kokybės kontrolei. Šiuo metu šie detektoriai kalibruojami užsienyje (Vokietijoje) kiekvienais metais. Tokios patikros kaina siekia 200 – 300 €, todėl bendros metinės laboratorijos pajamos galėtų padidėti ~6500 €. Be to tai leistų gydymo įstaigoms atlikti savo priemonių priežiūrą efektyviau. Antrajame valstybinio etalono kūrimo etape įsigyta įranga (Cs-137 tinka mažoms dozės galioms) naudojama daugiau aplinkosaugoje, bet ne medicininėms reikmėms. Todėl medicinoje ir pramonėje naudojamų dozimetrų– jonizacinių kamerų, termoliuminescencinių dozimetrų, puslaidininkinių detektorių kalibravimo klausimai lieka neišspręsti.

JSML dalyvauja ir aukštojo mokslo studijų procese. Šiuo metu ruošiama mokslo daktaro disertacija „Blyksninių tirpalų taikymas ir metodų plėtra radionuklidų aktyvumui matuoti“ panaudojant etalono įrangą. Vilniaus universiteto magistrantūros studijos programos „Aplinkos ir cheminė fizika“ studentai dalyvauja organizuojamuose tarplaboratoriniuose palyginimuose.

Per paskutinius 5 metus laboratorijos darbuotojai paskelbė 10 mokslinių straipsnių ir dalyvavo 3-ose tarptautinėse konferencijose, 2010 – 2013 m. vykdė projektą „Nuclear Safety Cooperation with the Regulatory Authorities of Brazil (CNEN)“. Visi šie moksliniai darbai susiję su jonizuojančios spinduliuotės taikymu ir metrologinėmis problemomis.

FTMC Metrologijos skyriaus JSML dalyvavo tarplaboratoriniuose palyginimuose:

- EURAMET palyginime Nr. 1243 „The interlaboratory comparison of radionuclide calibrators“, gauti teigiami rezultatai.

- 2013 – 2014 m. dalyvauta trišaliame palyginime „H-3 activity comparison between CPST, VNIIM and LNHB“, kuriame kiti dalyviai buvo Prancūzijos ir Rusijos NMI. Šio trišalio palyginimo metu buvo patvirtintas JSML naudojamo TDCR metodo tikslumas.

Jonizuojančios spinduliuotės srityje pastebimi sumažėję ir pasikeitę matavimų poreikiai. Kuriant ir tobulinant šį etaloną, orientuojamasi į pirminį lygmenį, nuolat trūksta lėšų pradėtiems darbams užbaigti, užsibrėžtoms galimybėms realizuoti. Šios priežastys sąlygoja ribotas etalono panaudojimo galimybes taikomajai veiklai, siečiai realizuoti. Radionuklidų aktyvumo (jonizuojančios spinduliuotės) etalonas neturi sieties ryšių su kitų vienetų Lietuvoje patvirtintais ar kuriamais valstybiniais ar pamatinio lygmens etalonais. Etalono laboratorijos personalas derina etalono techninės priežiūros darbus su moksline veikla, savo mokslinę kompetenciją įrodo nuolat dalyvaudami tarplaboratoriniuose palyginimuose, aukštojo mokslo studijų procese, skelbdami mokslinius straipsnius ir dalyvaudami konferencijose.

Etalono techninė užduotis turi būti peržiūrėta, pirminis etalonas atskirų spinduliuočių rūšims turi būti realizuotas iki tokio lygmens, kad būtų pradėtos plėtoti paslaugos ūkio subjektams, o antrojo etalono kūrimo etapo įgyvendinimas šiuo metu Lietuvai nenaudingas.

1.15 Apšvietos etalono VYSTYMO TENDENCIJOS

Šviesa ir jai giminiška elektromagnetinė spinduliuotė apima grupę dydžių, susijusių su šviesa ar elektromagnetine spiduliuote, ir skirstoma į energetinius ir šviesinius dydžius. Energiniai dydžiai susiję su šviesos spinduliuote, gali būti vartojami visai elektromagnetiniai spinduliuotei įvertinti, tuo partu šviesiniai dydžiai yra susiję tik su regimąją šviesa. Šviesos normas reglamentuoja Tarptautinė apšvietimo komisija (TAK). Šviesos ir jai giminiškos elektromagnetinės spinduliuotės dydžiai ir matavimo vienetai bei jų apibrėžtys pateikti Lietuvos standarto LST ISO 80000-7:2010 7-oje dalyje. Šio standarto tarptautinis atitikmuo ISO 80000-7:2008. Šviesos šaltinio spinduliuotės stiprį bei jo srautą apibūdina fotometrinis spinduliuotės ekvivalentas – kandela (cd). 1979 m. SI sistemoje priimtas toks kandelos apibrėžimas: Kandela yra šviesos stipris tokio šaltinio, kuris tam tikra kryptimi skleidžią vienspalvę 555 nm bangos ilgio 1/683 vato vienam steradianui stiprio spinduliuotę. Šaltinio šviesos srauto dydis išreiškiamas šviesos stipriu erdvinio kampo elemente. Jo matavimo vienetas – liumenas (lm), 1 lm = 1 cd.sr. Paviršiaus apšvieta išreiškiama į paviršiaus elementą krintančiu šviesos srauto tankiu. Jo matavimo vienetas – liuksas (lx); 1 lx = 1 lm/m2. Ne visi vienetai, kurie yra apžvelgiami minėtame LST ISO 80000-7:2010, yra vienodai svarbūs teisinės metrologijos požiūriu.

Šviesos ir giminingos elektromagnetinės spinduliuotės etalonai patenka į fotometrinių ir radiometrinių etalonų grupę, pagal EURAMET klasifikaciją. Ši etalonų grupė, kartu su akustikos, ultragarso ir vibracijos grupe yra rečiausiai sutinkamos etalonų grupės Europoje. Visoje Europoje yra tik 25 fotometrijos ir radiometrijos nacionaliniai etalonai, kai tuo tarpu masės ir susijusių dydžių etalonų yra net 42. Tai rodo šios etalonų grupės specifiką.

1997 m., atlikus tyrimą „Šviesos ir jai giminiškos elektromagnetinės spinduliuotės metrologijos problemos“ paaiškėjo, jog su šviesa susijusių matavimų poreikis Lietuvoje yra nepakankamas nacionalinio etalono kūrimui. Poreikiams tenkinti užtenka tikslių šiuolaikiškų darbinių etalonų, skirtų patikrai ir kalibravimui. Anksčiau naudotas įrenginys- UPL-1M, nebuvo pritaikytas modernioms matavimo priemonėms tikrinti. Šiandien Kauno metrologijos centras turi etaloninę įrangą, susijusią su šviesa ir jai gimininga elektromagnetine spinduliuote (lūžio rodiklio matai, absorbcijos etalonas UNICAM, neutralių šviesos filtrų rinkinys FON, kvarco plokštelės PPO, fotometrinio pralaidumo ir bangos ilgio etalonų komplektas), tačiau per pastaruosius 4 metus neatliko nei vieno kalibravimo/patikros. Vienkartinis visų šių priemonių kalibravimas kainuoja daugiau nei 3000 Eur.

48 pav. Matavimo priemonių skaičius, kurioms atlikta patikra/kalibravimas

| 1. Pirminiai EURAMET šalių etalonai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šviesos stiprio vieneto etalonas Šviesos srautas:10-1500 cd; Apšvieta: 10-3000 lx; Neapibrėžtis: 0,2010-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Valstybinis etalonas (VMC) |  |  |  |  |  |  |
| Antrinis etalonas Šviesos srautas:35, 100, 500 cd; Apšvieta: 30-1500 lx Neapibrėžtis: 0,310-2 |  |  |  |  |  |  |
| Pamatiniai etalonai Šviesos stiprio ir apšvietos vienetų etalonas Šviesos srautas:35, 100, 500 cd; Apšvieta: 30-1500 lx Neapibrėžtis: 0,2610-2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Darbiniai etalonai |  |  |
| Pavyzdinis liuksmetras |  | Verčių ruožas: (2-500) lx Neapibrėžtis: 410-2 |
| 4. Darbinės MP |  |  |  |  |  |
| Darbiniai liuksmetrai |  | Verčių ruožas: (1-1 10-5)lx Neapibrėžtis: (10-15)10-2 |

49 pav. Apšvietos vieneto perdavimo darbinėms matavimo priemonėms schema

Šiuo metu Vilniaus metrologijos centre patikra atliekama šioms matavimo priemonėms susijusioms su šviesa ir jai giminiška elektromagnetine spinduliuote: spektrofotometrai, apšviestumo matavimo priemonės, fotokolorimetrai, fotometrai, IR spektrofotometrai, liuksmetrai, poliarimetrai. Per pastaruosius paskutinius 5 metus VĮ VMC buvo atlikta 735 tokių priemonių patikrų, kurių metu išduoti kalibravimo liudijimai. Tai rodo, jog tokių priemonių poreikis yra pastovus. Dažniausiai patikra/kalibravimas atliekami apšvietos matavimo prietaisams. Šiai paslaugai AB „VMC“ akreditavosi 2012 m. pabaigoje. 48 paveiksle grafiškai pateiktas priemonių skaičius, kurioms atlikta patikra/kalibravimas. Aiškiai matyti, kad po laboratorijos akreditacijos ženkliai išaugo apšvietos prietaisų patikrai/kalibravimui užsakymų skaičius.

Dar viena pramonės sritis susijusi su šviesa ir jai giminiška elektromagnetine spinduliuote yra šviesos šaltinių gamyba ir jų sertifikavimas. Lietuvoje šiuo metu nėra nei vienos šioje srityje akredituotos laboratorijos. Dėl šios priežasties Lietuvoje kuriami šviesos šaltiniai (UAB Lumilita, UAB Gaudrė, UAB „SDG“) yra sertifikuojami kaimyninėse valstybėse (Lenkijoje (Varšuvos Elektrotechnikos institutas), Baltarusijoje (LED technologijų ir optoelektronikos technologijų centras), Rusijoje (Archilight)). Jau 1997 atliktame tyrime pabrėžiama tarptautinio bendradarbiavimo svarba šioje srityje, dėl nepakankamo nacionalinio etalono, bei akredituotos laboratorijos šviesos šaltinių kalibravimui poreikio.

Įvertinus šiandienines šviesos ir jai giminiškos elektromagnetinės spinduliuotės matavimo priemonių kalibravimo laboratorijų darbų apimtis, atspindinčias realų tokių matavimų bei metrologinių paslaugų šioje srityje poreikį Lietuvoje, metrologinės priežiūros procedūrų lygmenį, atsižvelgiant į tai, kad šviesos ir jai giminiškos elektromagnetinės spinduliuotės etalonai neturi sieties ryšių su kitais Lietuvoje patvirtintais ar kuriamais valstybiniais etalonais, šviesos ir jai giminiškos elektromagnetinės spinduliuotės valstybinio etalono kūrimo poreikio nėra.

LR ŪKIO MINISTRIJOS TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS ETALONAIS, ANALIZĖ

Peržiūrėti šie teisės aktai, susiję su valstybiniais etalonais ir valstybinėmis etalonų laboratorijomis:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 595 „Dėl matavimo vienetų valstybinių etalonų tvirtinimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašo, matavimo vienetų valstybinių etalonų ir matavimo vienetų valstybinių etalonų laboratorijų sąrašų patvirtinimo ir Nacionalinio metrologijos instituto paskyrimo“ (toliau vadinama etalonų saugojimo aprašu);

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 866 „Dėl pavedimo atstovauti metrologijos srities tarptautinėse organizacijose“;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 10 d. nutarimas Nr. 1400 „Dėl matavimo vienetų valstybinių etalonų patvirtinimo“;

- 1996 m. liepos 9 d. Nr. I-1452 Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas su pakeitimais;

- 2004 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-29 patvirtinti „Matavimo vienetų valstybės etalono laboratorijos tipiniai nuostatai“ (toliau vadinama laboratorijos nuostatais).

Įvertintos ŪM Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2014m. spalio- gruodžio mėn. vykdyto audito pastabos. 25 lentelėje pateikiama minėtų teisės aktų analizė.

25 lentelė. Teisės aktų, susijusių su valstybiniais etalonais, analizė

| Pastabos teisės aktams | Pasiūlymai | Pakeitimo rezultatas |
| --- | --- | --- |
| Metrologijos įstatyme matavimo vieneto etalonas – matavimo priemonė, matavimo sistema ar sertifikuotoji pamatinė medžiaga, skirtos dydžio vieneto vienai ar kelioms jo vertėms atkurti, išsaugoti ir perduoti kitiems etalonams arba matavimo priemonėms. Kas yra etalonas? Ar tai tik matavimo įrenginys ar kompleksas matavimo priemonių? [audito ataskaita]. | Šios nuostatos įstatyme nekeisti, naujuose laboratorijos nuostatuose arba etalonų saugojimo apraše etaloną apibrėžti taip: etalonas- tai mokslo inžinerinis kompleksas, kurį sudaro patalpos su stabilizuotomis aplinkos sąlygomis, unikali techninė ir intelektualioji įranga, kalibravimo ir matavimo metodikos, metrologinių duomenų archyvas, kompiuterių programos ir kita, prižiūrimas ir palaikomas atitinkamos kvalifikacijos ir kompetencijos darbuotojų (personalo). | Nekils abejonių dėl etalono išlaikymo. Valstybė įsipareigos išlaikyti priemonių kompleksą, o ne vien tik matavimo įrangą |
| Ūkio ministerijos teisės aktuose vienur minima, kad išlaikomas valstybės etalonas, kitur- valstybinė laboratorija Valstybės etalonų laboratorijų veiklos planuose „nurodomi veiksmai ne tik tiesiogiai susiję su valstybiniais etalonais ir su jais susijusiomis teikiamomis paslaugomis, bet ir kiti laboratorijų veiksmai“ [audito ataskaita]. | Ūkio ministerijos rengiamuose teisės aktuose, veiklos planuose turi būti kalbama apie valstybinių etalonų, o ne laboratorijų išlaikymą.Turi būti paruošti nauji laboratorijos tipiniai nuostatai arba papildomas etalonų saugojimo aprašas. Šiuo metu aprašo 23, 24, 25 punktai bendromis nuostatomis apibūdina laboratorijos veiklas, bet to neužtenka. Naujuose nuostatuose turi būti aiškiai įvardytos veiklos, susijusios su valstybinio etalono išlaikymu arba „saugojimu“. Šiuo metu tai įvardyta nuostatų 3 ir 4 skyriuose: LABORATORIJOS PASKIRTIS ir LABORATORIJOS PRIVALOMOJI VEIKLA („sistemingai vykdo mokslinius etalono metrologinių charakteristikų tyrimus, nustato jų kitimo dėsningumus, reikalui esant, imasi priemonių užtikrinti patvirtintąją etaloninę vertę ir jos neapibrėžtį; tiria ir nustato etalono kalibravimo ir matavimo galimybes (angl. calibration and measurement capability, CMC) ir nustatyta tvarka siunčia duomenis Tarptautiniam svarsčių ir matų biurui (BIPM), taip pat regioninėms metrologijos organizacijoms; planuoja ir vykdo fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus etalonui priskirtose matavimų srityse; teikia pasiūlymus dėl etalono tobulinimo ir matavimo galimybių plėtros, esant reikalui rengia tobulinimo techninės užduoties projektą; atsiskaito viešai už savo mokslinę veiklą Lietuvos Respublikoje galiojančia tvarka; skelbia mokslinės veiklos rezultatus, užtikrina etalono saugojimo sąlygas pagal etalono dokumentų reikalavimus; naudoja etaloną atitinkamų matavimų metrologinei siečiai užtikrinti šalyje ir tarpvalstybiniu mastu; dalyvauja tarpvalstybiniuose tarplaboratoriniuose etalonų palyginimuose ir tarptautinių bei regioninių metrologijos organizacijų veikloje; organizuoja tarplaboratorinius palyginamuosius kalibravimus šalyje etalonui priskirtose matavimų srityse; sudaro sutartis dėl etalono saugojimo ir naudojimo; vykdo kitą veiklą, priskirtą Laboratorijai LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, norminiais aktais ir aukštesniųjų institucijų įsakymais.) | Paiškėtų kas yra „etalono išlaikymas“. Tuomet bus nesunku įvertinti tikslinių biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumą. |
| Laboratorijos nuostatuose: 1.3. „Etalono saugotojas– metrologinę kvalifikaciją ir mokslo laipsnį turintis darbuotojas, atsakingas už valstybės etalono saugojimo ir naudojimo reikalavimų vykdymą; jį bendru įsakymu skiria Valstybinės metrologijos tarnybos ir įgaliotosios institucijos vadovai.“ Etalonų saugojimo apraše: „5. Laboratorijai vadovauja laboratorijos vadovas. Jis atsako už laboratorijos veiklą, priima sprendimus visais jos veiklos klausimais, atstovauja laboratorijai ir organizuoja jos darbą pagal Įstaigos vadovo tvirtinamus ir su ūkio ministru suderintus laboratorijos nuostatus.“ | Šiuo metu realiai nesilaikoma nei vieno dokumento reikalavimų. Įvedus pakeitimus šiuose dokumentuose turėtų būti laikomasi nuostatos, kad mokslo laipsnį turintis darbuotojas yra atsakingas už valstybės etalono „saugojimo ir naudojimo reikalavimų vykdymą“. Šis darbuotojas turi būti atsakingas už kiekvieną etaloną atskirai arba giminingų etalonų grupę. | Aiški atsakomybė |
| Metrologijos įstatymo 5 straipsnio 3 punkte: „Valstybinių etalonų sietis laiduojama jų palyginimu su atitinkamo lygmens etalonais arba kalibravimu. Pamatinių etalonų sietis laiduojama kalibravimu. Pamatinius etalonus įsigyja, išlaiko ir saugo ūkio subjektai“... | Kodėl tik ūkio subjektai? Pamatinius etalonus gali įsigyti, išlaikyti ir saugoti ne tik ūkio subjektai, bet ir mokslo laboratorijos. Todėl reiktų įvesti pataisas šiame punkte. | Valstybės etalonų laboratorija gali turėti, kurti pamatinius etalonus, plėtojant tiriamąją veiklą ir komercines paslaugas. Ministerijos turi visapusiškai skatinti tokią veiklą. |
| Etalonų saugojimo apraše pateiktas MATAVIMO VIENETŲ VALSTYBINIų ETALONŲ LABORATORIJŲ SĄRAŠAS | Sąrašas neatitinka šiandienos etalonų kūrimo poreikių. Turėtų būti sudarytas naujas sąrašas pagal poreikių tyrimų ir realios situacijos analizės rezultatus | Leis optimizuoti valstybinių etalonų kūrimo ir išlaikymo sąlygas. |
| Etalonų saugojimo apraše: 3. Sprendimą dėl etalono tobulinimo, suderinusi su Nacionaliniu metrologijos institutu, priima Ūkio ministerija ir sudaro su konkrečia laboratorija etalono tobulinimo sutartį. | Ši nuostata neįgyvendinama, nes realiai tokios sutartys etalono tobulinimui nesudaromos. Turi būti ilgalaikis etalono tobulinimo planas, pagrįstas etalono atitinkamo lygmens palaikymo būtinybe, esamais įmonių ir laboratorijų poreikiais. Šis planas (aiškinamasis raštas techninei užduočiai) galėtų būti derinamas su ŪM, o vėliau ruošiama etalono techninė užduotis. Šios techninės užduoties, kurioje nurodomi darbo etapai, įgyvendinimui, o taip pat etalono saugojimui, skiriamas kasmetinis finansavimas pagal sutartį. | Aiškūs veiksmai (tvarka) etalono tobulinimui ir išlaikymui |
| Etalonų saugojimo apraše“: 4. Etalonus gali kurti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamame Matavimo vienetų valstybinių etalonų laboratorijų sąraše išlaikyti nurodytų įstaigų (toliau – Įstaiga) valstybinių etalonų laboratorijos (toliau – laboratorija). Etalonų kūrimo eiliškumą ir jų metrologinį lygį nustato Ūkio ministerija. | Šiuo metu tokia tvarka nepraktikuojama. Ministerija gali pritarti arba nepritarti etalono techninėje užduotyje nurodytam etalono lygmeniui, ji lygmens pati nenustatinėja. | Aiškūs veiksmai (tvarka) etalono tobulinimui ir saugojimui |
| Etalonų saugojimo apraše“: 5. Laboratorijai vadovauja laboratorijos vadovas. Jis atsako už laboratorijos veiklą, priima sprendimus visais jos veiklos klausimais, atstovauja laboratorijai ir organizuoja jos darbą pagal Įstaigos vadovo tvirtinamus ir su ūkio ministru suderintus laboratorijos nuostatus. Laboratorija turi sukurti, įdiegti ir palaikyti savo veiklai pritaikytą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinius standartus, taip pat atitikti Tvarkos aprašo II skyriuje nurodytas laboratorijoms taikomas sąlygas. Laboratorijos nuostatuose: 1.3. Etalono saugotojas– metrologinę kvalifikaciją ir mokslo laipsnį turintis darbuotojas, atsakingas už valstybės etalono saugojimo ir naudojimo reikalavimų vykdymą; jį bendru įsakymu skiria Valstybinės metrologijos tarnybos ir įgaliotosios institucijos vadovai. | Reikalingas laboratorijos personalo pereigybių, jų kvalifikacijos ir funkcijų suvienodinimas. Turi būti aiškiai įvardyta personalo sudėtis, reikalinga etalonui išlaikyti, atsižvelgiant į rutininių kalibravimo procedūrų darbų imlumą, etalono saugos reikalavimus, etalonų tarpusavio ryšius. Siekiant išlaikyti etalonų laboratorijos statusą, laboratorija privalo turėti atitinkamą „kritinį” aukštos kvalifikacijos personalo skaičių. | Aiškios nuostatos dėl etalono išlaikymo, reikalingo personalo kvalifikacijos, suteikiamų etatų skaičiaus |
| Dėl finansų skyrimo [audito ataskaita] Etalonų saugojimo apraše: „21. Už etalono išlaikymo finansavimą yra atsakinga Ūkio ministerija. Etalono finansinio išlaikymo sąlygos nustatomos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje“. | Turi būti aiškiai įvardyta valstybės etalonų laboratorijų finansų struktūra. Laboratorijos pajamas turi sudaryti lėšos iš valstybės biudžeto, skiriamos mokslinei veiklai ir valstybinio etalono palaikymui, taip pat nebiudžetinės lėšos, gautos iš tarptautinių programų fondų, bei lėšos, gaunamos už suteiktas paslaugas. Laboratorijos turi būti visokeriopai skatinamos užsidirbti iš projektinės ir paslaugų teikimo veiklos. Jos taip pat turi prisidėti prie etalono išlaikymo. Finansavimas skiriamas laboratorijai, tačiau už konkretaus etalono išlaikymą. Tai gali būti įvardijama sutartyje metiniam finansavimui. | Aiški, skaidri finansavimo politika |
| Etalonų saugojimo apraše“: 7. Etalonas kuriamas ar tobulinamas pagal laboratorijos parengtą, su Ūkio ministerija suderintą ir Nacionalinio metrologijos instituto patvirtintą techninę užduotį, taip pat laikantis Tvarkos aprašo 21 ir 26 punktuose nurodytų sutarčių reikalavimų. Pasirinkto metrologinio lygio etalono metrologinių ir techninių parametrų vertės, įrašytos į techninę užduotį, turi atitikti tarptautinių metrologijos organizacijų rekomenduojamas atitinkamo metrologinio lygio etalonų parametrų vertes. Už etalono sukūrimą atsako Įstaigos, kurios laboratorija įgaliota kurti ir išlaikyti etalonus, vadovas. | Visi etalonų vystymo ir tobulinimo klausimai, perspektyviniai planai investicijoms, įrangai ir jos finansavimui turi būti aptariami bendroje ekspertų grupėje. Techninė užduotis turi būti tvirtinama Ūkio ministerijos, suderinus su ekspertų grupe, į kurią įeitų ir valstybinių etalonų laboratorijų atstovai. Kiekviena techninė užduotis turi būti lydima aiškinamojo rašto. Etalonų parametrai ne visada atitinka tarptautinių metrologijos organizacijų rekomenduojamas atitinkamo metrologinio lygio etalonų parametrų vertes. Etalono lygmuo turi remtis šalies konkrečiais poreikiais. | Aiškūs veiksmai (tvarka) etalono tobulinimui ir išlaikymui |
| Laboratorija teikia Ūkio ministerijai pasiūlymus dėl etalono tobulinimo, matavimo galimybių išplėtimo ir metrologinio lygio pakeitimo. Etalono tobulinimo sąlygos nustatomos etalono tobulinimo sutartyje. | Etalonų tobulinimo sutarčių praktikoje nėra (tobulinimo planai). Pasiūlymai gali ir turi būti teikiami pvz.: taip vadinamo aiškinamojo rašto pavidalu. Suderinus pozicijas ekspertų grupėje ir pritarus tobulinimui, išdėstytam aiškinamajame rašte, turi būti koreguojama etalono techninė užduotis, kuri yra etalono kūrimo pagrindas. Kadangi etalonus visų pirma reikia išlaikyti, o tik po to tobulinti, etalonų tobulinimui turi būti sudaromas bendras visus valstybinius etalonus apimantis ilgalaikis planas, kuriame būtų įvertintos visos reikiamos investicijos, būtinos etalonų vystymui ir palaikymui (įrangos atnaujinimui). Pabrėžiama, kad toks ilgalaikis planas turi būti sudaromas visiems valstybiniams etalonams kartu, o ne pavieniams etalonams. O atsižvelgiant į ilgalaikius planus ir reikalingas lėšas etalonui išlaikyti, sudaromos sutatys su laboratorijomis, sutartyje įvardijant lėšas, skiriamas konkrečiam etalonui. | Aiški etalonų tobulinimo tvarka, skaidrus finansavimas, aiškiai įvardijamos prioritetinės vystymo sritys |
| Etalonų saugojimo apraše: 27 punkte „Ūkio ministerija ir laboratorija, vadovaudamosi Tvarkos aprašo 20 ir 21 punktuose nurodytais dokumentais, turi užtikrinti nepertraukiamas ir tinkamas etalono veikimo ir išlaikymo sąlygas, kad etalonas neprarastų patvirtinto metrologinio lygio.“ „20. Etalonas yra valstybės nuosavybė. Patvirtintas etalonas išlaikomas jį sukūrusioje ar jį patobulinusioje laboratorijoje pagal etalono pase nustatytus reikalavimus. Už etalono išlaikymą yra atsakingas laboratorijos vadovas. | Jeigu susitariama, kad etalono išlaikymas- tai ne tik įrangos išlaikymas, aplinkos sąlygų užtikrinimas, bet ir atstovavimas tarptautinėse organizacijose, dalyvavimas tarplaboratoriniuose sulyginimuose, kompetencijos didinimas, kokybės sistemos išlaikymas, tai šiuo metu etalono pase nėra nurodyta reikalavimų minėtiems veiksmams. Būtina įvesti pataisas, numatant konkrečius reikalavimus dėl atstovavimo tarptautinėse organizacijose, dalyvavimo tarplaboratoriniuose sulyginimuose, kompetencijos didinimo, kokybės sistemos išlaikymo. | Aiški etalonų išlaikymo tvarka |
| Etalonų saugojimo apraše: „21. Už etalono išlaikymo finansavimą yra atsakinga Ūkio ministerija. Etalono finansinio išlaikymo sąlygos nustatomos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje“. | Svarbu naujuose teisės aktuose pabrėžti, kad laboratorijos pajamas turi sudaryti lėšos iš valstybės biudžeto, skiriamos mokslinei veiklai ir valstybinio etalono palaikymui (daliniam išlaikymui), taip pat nebiudžetinės lėšos, gautos iš tarptautinių programų fondų, lėšos už paslaugas. Taigi, laboratorijos taip pat turi prisidėti prie etalono išlaikymo. | Aiški etalono finansavimo tvarka |
| Etalonų saugojimo apraše: „28. Etalonui praradus Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą metrologinį lygį, laboratorija apie tai praneša Ūkio ministerijai, o ši imasi atitinkamų veiksmų dėl tolesnio etalono veiklos tęstinumo, etalono atitinkamo patobulinimo arba jo panaikinimo.“ 29. Etalonas panaikinamas konkretų etaloną išbraukiant iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriuo etalonas buvo patvirtintas. | Realiai neegzistuoja jokia etalono panaikinimo tvarka, neaišku kaip konkretus etalonas galėtų būti išbraukiamas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo. Reikia numatyti etalono atšaukimo tvarką. Gali būti etalonas atšaukiamas ir dėl kitų priežasčių, ne tik dėl metrologinio lygmens praradimo. Tą gali sąlygoti ir poreikių šalyje pasikeitimai. | Aiški etalono atšaukimo tvarka |

REKOMENDACIJOS

- Įvertinus sukauptą patirtį, sukurtos etalonų bazės būklę ir jos paslaugų bei atskirų matavimų poreikį, valstybės laboratorijų taikomosios ir mokslinės veiklos apimtis, jų dalyvavimą EURAMET bei kitų organizacijų darbe užtikrinant tarptautinę matavimų sietį, tarplaboratoriniuose palyginimuose bei biudžetinio finansavimo apimtis, galima daryti tokias apibendrinančias išvadas:

- valstybinių etalonų techninė bazė ir vienetų perdavimo sistema Lietuvoje sukurta ir funkcionuoja,

- svarbiausios paslaugos užsakovams teikiamos, kartu sprendžiant svarbius uždavinius, susijusius su pagrindinių ūkio šakų pramonės ir mokslo poreikiais,

- pagrindinių etalonų statusas įteisintas ir pripažintas tarptautiniu mastu, o pasiektas lygmuo priartintas prie pažangiausių Europos šalių nacionalinių laboratorijų lygmens,

- valstybės etalonų laboratorijose sukurta kokybės vadybos sistema, leidžianti pasitikėti atliekamais matavimais ir kt. jų veikla.

II. Įvertinus etalonų veikimo ir išlaikymo sąlygas, jų poreikį bei vystymo ir plėtros galimybes, siūloma išbraukti ilgio, brūkšninio ilgio mato, plokščiojo kampo, elektrinės srovės stiprio, elektrinės talpos, induktyvumo, skysčių tankio, skysčių klampumo etalonus iš „Matavimo vienetų valstybinių etalonų  sąrašo“. Minėtame sąraše siūloma palikti:

1. masės vieneto valstybinis etalonas (pamatinis lygmuo);

2. galinio ilgio mato valstybinis etalonas (pamatinis lygmuo);

3. laiko ir dažnio vienetų valstybinis etalonas (pirminis lygmuo);

4. slėgio vieneto valstybinis etalonas (pamatinis lygmuo);

5. elektrinės įtampos vieneto valstybinis etalonas (pirminis lygmuo);

6. elektrinės varžos vieneto valstybinis etalonas (pamatinis lygmuo);

7. skysčių (vandens) tūrio ir debito vienetų valstybinis etalonas (pamatinis lygmuo);

8. skysčių (naftos ir naftos produktų) tūrio ir debito vienetų valstybinis etalonas (pamatinis lygmuo);

9. oro (dujų) tūrio ir debito vienetų valstybinis etalonas (pamatinis lygmuo);

10. oro (dujų) greičio vieneto valstybinis etalonas (pamatinis lygmuo);

11. temperatūros vieneto valstybinis etalonas (pirminis lygmuo);

12. metrologijos chemijoje etaloniniai matavimo metodai ir priemonės;

13. jonizuojančiosios spinduliuotės vienetų valstybinis etalonas (pirminis lygmuo).

Atsiradus poreikiui, minėtas sąrašas gali būti papildomas arba sutrumpinamas. Didžiausias dėmesys šiandien turi būti skiriamas etalonams, susijusiems su energetika, aplinkosauga ir medicina.

- Etalonų kompleksinis įvertinimas socialiniu, techniniu ir finansiniais aspektais parodė, kad geriausia situacija su etalonais, kurie išlaikomi LEI. Šie integruoti į bendrą mokslinio centro infrastruktūrą, naudojami mokslinei veiklai plėtoti, kasdieniniams taikomiesiems darbams, paslaugoms teikti, o prie etalonų tobulinimo ir išlaikymo prisidedama gaunamomis lėšomis už taikomojo pobūdžio užsakymus įvairiems kalibravimo ir atitikties vertinimo darbams. Etalonai minimaliai finansuojami iš biudžeto gaunamų lėšų, o įplaukos už paslaugas naudojamos etalonams išlaikyti, pagalbinei ir etaloninei įrangai įsigyti.

Daugumoje atvejų esama etalonų techninė bazė tenkina Lietuvos užsakovų poreikius. Šiuo metu į užsienio laboratorijas išvežamos kalibruoti/ tikrinti pavienės matavimo priemonės, todėl visose srityse ir toliau turėtų būti naudojamasi užsienio laboratorijų paslaugomis, nes naujų valstybinių etalonų sukūrimas arba atskirų etalonų galimybių praplėtimas bei jų eksploatacija pareikalautų papildomų lėšų, kurių trūksta jau esamai bazei išlaikyti, ir jos neatsipirktų nei ekonominiu, nei socialiniu požiūriu.

Pirminių etalonų sukūrimas ir išlaikymas reikalauja daug lėšų ir tokiai šaliai kaip Lietuva daugumoje atvejų ekonomiškai nepasiteisina, todėl tolesnį pirminių etalonų vystymą reikia grįsti realiais poreikiais ir jų panaudojimo efektyvumu, o taip pat ieškoti vidinių laboratorijos resursų iškeltiems uždaviniams įgyvendinti.  Priešingu atveju- orientuotis į pamatinius etalonus.

Ateityje tikslinga atskirose problematiškose matavimo srityse (sritys identifikuotos aptariant kiekvieno etalono vystymo poreikį ir tendencijas), susiformavus poreikiams atskiruose matavimo ruožuose, tokių matavimo priemonių kalibravimą atlikti specializuotose kalibravimo laboratorijose darbiniais arba pamatiniais etalonais. Jos specializuotųsi pagal matavimo ruožus bei reikalaujamą tikslumą tam tikrų matavimo priemonių grupių metrologinei priežiūrai. Tokia matavimo vienetų perdavimo sistema atitiktų bendras šiuolaikinių etalonų kūrimo tendencijas, orientuojantis į trumpesnes susietumo grandines.

IV. Etalonų kūrimo ir tobulinimo darbai vykdomi pagal technines užduotis, kurios atskirais atvejais  neatitinka šių dienų poreikių ir galimybių. Todėl siūloma peržiūrėti sąraše paliekamų etalonų: slėgio, varžos, jonizuotos spinduliuotės, oro (dujų) greičio, oro (dujų) ir skysčių (vandens ir naftos produktų) tūrio ir debito etalonai, technines užduotis, kurios būtų tolesnių planavimo ir etalonų tobulinimo darbų pagrindu.

V. Kartu su etalonų bazės vystymu didelis dėmesys turi būti skiriamas paslaugų teikimui ir kitoms susietoms veiklos sritims: taikomiesiems ir mokslo tyrimams, techninei- ekspertinei veiklai. Būtina stiprinti ryšius ir bendradarbiavimą su gamintojais ir esant poreikiui plėsti matavimų ir bandymų sritis bei jų techninę bazę. Pabrėžtinas laboratorijų, įstaigų ir valstybinių institucijų bendradarbiavimas ne tik kuriant bei išlaikant valstybinius etalonus, bet ir sprendžiant sieties problemas teisinėje, industrinėje metrologijoje, adaptuojant ES teisės aktus prie nacionalinių, kuriant įstatyminę bazę, naujus metodus ar etalonines priemones metrologinei priežiūrai užtikrinti.

Etalonų „saugotojų“ veikla neatsiejama nuo mokslo paslaugų, todėl siūloma valstybinius etalonus koncentruoti mokslo įstaigose, turinčiose atitinkamos kvalifikacijos specialistus, mokslininkus. Šiuo metu AB VMC išlaikomų etalonų srityse moksliniai tyrimai nevykdomi, todėl galėtų būti apsvarstyta šių etalonų perdavimo galimybė mokslo centrams arba jų tolesnis eksploatavimas tik komercinėms paslaugoms teikti (neturint valstybinio etalono statuso). Pažymėtinas LEI etalonų glaudus ryšys su slėgio ir temperatūros etalonu, FTMC- su masės etalonu. Galinio ilgio mato valstybinio etalono, t.y. galinių ilgio matų rinkinių, metrologinės charakteristikos stabilios laike, todėl jų kalibravimo periodiškumas gali būti maksimaliai praplėstas, o kalibravimo užsienyje kainos nesudarytų didelių problemų įmonei, prižiūrint matus ir teikiant paslaugas ūkio subjektams arba perduodant sietį žemesnio lygmens galiniams ilgio matams.

Dėl minėtų priežasčių etalonai gali būti perkeliami į kitą instituciją arba atšaukiamas jų valstybinis statusas, kai to reikia. Šiuo metu nėra valstybinio etalono atšaukimo tvarkos, neaišku kaip konkretus etalonas galėtų būti išbraukiamas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriuo buvo patvirtintas. Todėl reikia numatyti etalono atšaukimo tvarką.

Etalonui perkelti visų pirma reikia tinkamai įvertinti išlaidas fiziniam įrangos perkėlimui į naujas patalpas ir etalono metrologinių charakteristikų atstatymui.  Kiekvienam etalonui svarbu:

- Patalpų įrengimas (grindys, elektros instaliacijos ir įvadai, ventiliacija, šviesolaidinis duomenų perdavimo tinklas, apsaugos ir priešgaisrinė signalizacijos, vandentiekis ir kt.) pagal kiekvieno konkretaus etalono pasą.

- Aplinkos (klimatinių) sąlygų užtikrinimo ir kontrolės priemonių įrengimas, atestavimas ir kalibravimas.

- Etaloninės įrangos pervežimas (įranga turi būti apdrausta);

- Įrangos instaliacija ir derinimas darbo vietoje;

- Įrangos kalibravimas pagal poreikį kiekvienam etalonui individualiai.

Visos kitos veiklos, susijusios su kokybės sistemos dokumentų atnaujinimu ir įvertinimu, matavimo ir kalibravimo galimybių patvirtinimu, tarplaboratoriniais palyginimais, po etalono perkėlimo vykdomos kaip įprastai, įprastu darbo ritmu. Etalono perkėlimo laikotarpiu nebus vykdoma veikla, susijusi su vieneto perdavimu pamatiniams arba darbiniams etalonams. Todėl siūloma laboratorijai tam laikotarpiui potencialius klientus įspėti apie etalono perkėlimą ir laikinus paslaugų teikimo sutrikimus, o ūkio subjektui pageidaujant, atlikti neelinius kalibravimus.

Etalonų perkėlimo sąmatos turi būti vertinimos kvalifikuotų specialistų- ekspertų.

VI. Valstybės etalonų problematika, vystymo klausimai dėl ūkio ir mokslo nuolatinio vystymosi turi būti nagrinėjami ir vertinami reguliariai, nuodugniai ir profesionaliai. Matavimų poreikiai įvairiose pramonės šakose turėtų būti valstybinių etalonų kūrimo ir tobulinimo, pamatinių etalonų ir metodų kūrimo priežastimi. Ilgalaikės metrologinio aprūpinimo ar etalonų vystymo programos (planai ne mažiau 5 metams), turi padėti atnaujinti ir tobulinti įrangą, o taip pat tobulinti visą metrologijos sistemą (etalono verčių perdavimo, sieties užtikrinimo problemos teisinėje ir industrinėje metrologijoje, t.y. taikomosios ar mokslinės veiklos plėtra), siekiant „vienovės“, reikalingos patikimumui ir kokybei matavimuose užtikrinti bei tarpusavio matavimo rezultatų pripažinimui. Metiniuose planuose (sutartyse) didesnis dėmesys turi būti skiriamas etalonų bazės pasiektame lygmenyje einamajai eksploatacijai ir priežiūrai.

Konkretūs darbai ir lėšų poreikiai valstybiniam etalonui tobulinti (pagal techninę užduotį) ar atnaujinti (įranga reikalinga atitinkamam lygmeniui palaikyti ir etalono modernizavimui) turi būti pateikiami laboratorijų sudaromuose planuose. Laboratorijos turi gauti atsakomąjį ryšį iš Ūkio ministerijos, t.y. informaciją apie etalonų ir jų poreikio, pateikiamo perspektyviniuose ir metiniuose planuose, vertinimus. Trūkstant lėšų bei neesant galimybei gauti pilną reikalingą finansavimą, laboratorijų asignavimai turi priklausyti nuo metiniuose planuose įvardytų prioritetinių veiklų, o laboratorijos turi gauti aiškų atsakymą, kodėl gaunamas dalinis finansavimas.

Valstybinių etalonų kūrimo, vystymo ir tobulinimo kriterijai:

- ūkio ir mokslo poreikiai, vystymosi tendencijos,

- matavimo priemonių priežiūros (patikros ir kalibravimo) ir etalonų teikiamų kalibravimo paslaugų poreikiai,

- etalono ryšiai su kitais matuojamaisiais dydžiais ar etalonais, tarptautinės sieties poreikis.

- valstybinio etalono kūrimo ir išlaikymo sąnaudų bei paslaugų užsienyje kainų santykis.

VII. Metrologinės sistemos kūrimo, etalonų, sieties, matavimo priemonių ir sistemų priežiūros problematika turi atrasti vietą Švietimo mokslo ministerijos, LMT finansuojamuose projektuose. ŠMM,  ŪM politika daugiau nukreipta į biudžeto mažinimą ir metrologinės sistemos restruktūrizaciją, neįvertinant šios srities ekonominio naudingumo. Iki šiol metrologija priskirta fizikos mokslo šakai, o darbai, skirti metrologinių problemų sprendimui vertinami tik kaip menka dalimi atitinkantys fundamentinę fizikinę metrologijos šaką, kvalifikacijos vertinimo sistema nukreipta į straipsnių rašymą, o ne pridėtinės vertės kūrimą. Nėra aiškios valstybės politikos dėl prisijungimo prie mokslinių tyrimų ir technologinių inovacijų vystymo programų (tokia programa metrologijos srityje- EMPIR), nėra paramos mokslo įstaigoms įsitraukiant į Europos metrologijos mokslinių tyrimų plėtrą, užtikrinant, kad metrologijos moksliniai tyrimai nebūtų vertinami kaip uždaro ir savitikslio pobūdžio tyrimai.

VIII. Teisės aktų, susijusių su valstybiniais etalonais ir valstybinių etalonų laboratorijų veikla, analizė parodė, kad yra keistini Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 595 „Dėl matavimo vienetų valstybinių etalonų tvirtinimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašo, matavimo vienetų valstybinių etalonų ir matavimo vienetų valstybinių etalonų laboratorijų sąrašų patvirtinimo ir Nacionalinio metrologijos instituto paskyrimo“ ir 2004 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-29 patvirtinti „Matavimo vienetų valstybės etalono laboratorijos tipiniai nuostatai“. Teisės aktuose turi būti įvardyta, kad etalonas- tai mokslo inžinerinis kompleksas, kurį sudaro patalpos su stabilizuotomis aplinkos sąlygomis, unikali techninė ir intelektualioji įranga, kalibravimo ir matavimo metodikos, metrologinių duomenų archyvas, kompiuterių programos ir kita, prižiūrimas ir palaikomas atitinkamos kvalifikacijos ir kompetencijos darbuotojų (personalo). Ūkio ministerijos rengiamuose teisės aktuose, veiklos planuose turi būti aiškiai įvardytos veiklos, susijusios su valstybinių etalonų išlaikymu, pateikiama finansavimo struktūra ir reikalavimai personalo kompetencijai. Teisės aktuose turi būti kalbama apie valstybinių etalonų, o ne laboratorijų išlaikymą.

Laboratorijos pajamas turi sudaryti valstybės biudžeto lėšos, skiriamos mokslinei veiklai ir valstybinio etalono palaikymui, taip pat nebiudžetinės lėšos, gautos iš tarptautinių programų fondų, bei lėšos, gaunamos už suteiktas įstatymų nedraudžiamas paslaugas. Taigi, laboratorijos taip pat turi prisidėti prie etalono išlaikymo ir būti visokeriopai skatinamos užsidirbti iš projektinės ir paslaugų teikimo veiklos. Svarbu suprasti, kad etalono „saugojimas“ tai bendrus šalies interesus ir visuomeninius poreikius užtikrinanti veikla, dažniausiai nenešanti tiesioginio pelno, bet atsiperkanti per šalies bendrojo vidaus produkto augimą.

Siekiant išlaikyti etalonų laboratorijos statusą, laboratorija privalo turėti atitinkamą „kritinį” aukštos kvalifikacijos personalo skaičių. Nuolat mažėjanti biudžetinio etalonų finansavimo dalis neišvengiamai veda prie didelio kiekio nedidelės apimties taikomųjų paslaugų įsigalėjimo, kas mažina laboratorijos galimybes palaikyti valstybinio etalono lygmenį. Šios priežastys, be jau minėtų anksčiau, taip pat sąlygoja tai, kad etalonus gali išlaikyti tik stiprūs mokslo centrai.

IX. Siūloma nustatyti bendrąją personalo- finansų modelio struktūrą, remiantis atliekamų veiklų, reikalingo personalo ir atlygio poreikiu. Kadangi etalono išlaikymo veikla susideda iš būtinų nuolatinių  rutininių ir kintančių įrangos priežiūros ir tobulinimo darbų, todėl turėtų būti nustatoma pastovioji ir kintama finansų dalys:

Bazinė dalis- etatai personalo išlaikymui (apskaičiuojama pagal etalono specifiką),

- kaštai patalpoms, elektrai, šildymui apmokėti, medžiagoms, kokybės sistemos užtikrinimui.

Kintama dalis- kaštai įrangos palaikymui, tobulinimui, atnaujinimui, atstovavimui organizacijose ir tarplaboratoriniams palyginimams, įrangos kalibravimui.

Papildomos lėšos gali būti gaunamos už mokslinę veiklą ir paslaugų teikimą ūkio subjektams.

Personalo išlaikymui siūloma nustatyti bazinį reikalingą personalo skaičių (26 lentelė), kuris turi būti koreguojamas ir taikomas individualiai kiekvienam etalonui, atsižvelgiant į etalono išlaikymo specifiką einamuoju momentu: techninio aptarnavimo sudėtingumas, saugos reikalavimai, etalono apkrovimas (darbų apimtys) ir etalono metrologinis lygmuo. Visiškai nebūtina kiekvienam etalonui kurti laboratoriją su vadovu ir t.t. Gali būti viena laboratorija su kiekvienam etalonui priskirtų aukštos kvalifikacijos mokslo darbuotoju – tyrėju ir atitinkamu personalu, kurio sudėtį privalu aiškiai nustatyti.

26 lentelė. Galimas personalo etatų skaičiaus parinkimas etalonui

| Etalonų sudėtingumo kriterijai | Temperatūra | Slėgis | Laikas-dažnis | Dujų greitis | Dujų tūris/debitas | Vandens tūris/debitas | Naftos produktų tūris/debitas | Ilgis | Masė | Įtampa | Varža | Cheminiai matavimai | Jonizuojanti spinduliuotė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimali bazė (pvz.: B=600Eur) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Techninio aptarnavimo sudėtingumas (TA=Max 0,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saugos reikalavimai (SR=Max 0,3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etalono apkrovimas (EP=Max 0,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etalono metrologinis lygmuo (ML=Max 0,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pvz.: Etatų skaičius vienam etalonui= 0.5+0,5+0,3+0,5+0,2=Max 2 etatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

X. Etalonų išlaikymo finansavimo, tobulinimo darbų planavimo valdymui turi būti paruoštos bendrosios procedūros, kuriose būtų numatyta aiški finansavimo tvarka (kokiu būdu bus skiriamos lėšos etalonų einamajai eksploatacijai ir priežiūrai bei investicinės lėšos įrangai atnaujinti), valstybės etalonų laboratorijų teikiamų metinių ir ilgalaikių planų bei ataskaitų pateikimo terminai, sutarčių pasirašymo tvarka. Kasmetinėms sutartims sudaryti turi būti pateikti aiškūs reikalavimai  ir formos. Sutartys metams turi būti sudaromos atsižvelgiant į planus, disponuojamas biudžetinio finansavimo lėšas ir prioritetus. Visi etalonų vystymo ir tobulinimo klausimai, taip pat perspektyviniai planai investicijoms, įrangai ir jos finansavimui turi būti aptariami kompetentingų ekspertų darbo grupėje. Šios grupės sudėtyje turėtų būti atstovai iš suinteresuotų pramonės ir mokslo įstaigų bei bendrovių. Ši ekspertų grupė turėtų susipažinti  su esama padėtimi etalonų eksploatacijos vietose ir numatyti bei patvirtinti etalonų poreikių svarbą, jiems skiriamus asignavimus ir t.t. Etalono veikimo palaikymui skiriamos lėšos turi būti vertinamos pagal etalono aptarnavimo apimtis ir sudėtingumą bei teikiamą praktinę naudą  (iki šiol visų etalonų veiklos palaikymas buvo finansuojamas nepakankamai iš periodiškai mažinamų biudžetų,  todėl dažnai buvo naudojamos kitų valstybės subsidijų lėšos, pilnai nevykdant kitų programų įsipareigojimų.)

Esant dabartiniam biudžetiniam etalonų finansavimui,   laboratorijos gaunamų lėšų už paslaugas panaudojimą turi apspręsti etalonų laboratorija. Jei ŪM reikalauja tokių lėšų panaudojimo plano, ji turi nustatyti tokio plano pateikimo formą ir sudėtį.

SUMMARY

This study was conducted to evaluate the need for any possible new national standards as well as to evaluate the justification for currently approved national standards of Lithuania.  To achieve this a few factors/steps were taken into consideration. To name the main ones:

- International situation (experience in other European countries);

- National need for standards (need of the industrial companies, comparison with previous studies);

- Current situation of national standards (analysis of individual national standards of Lithuania);

- Lithuanian legislation acts related to metrology.

During the study it was noted that Lithuania has 9 official national standards, which is an average number in Europe, compared to France which has a total of 24 national standards (highest number in Europe). To evaluate the need for national standards in Lithuania a survey was used. Two different surveys were used – one dedicated for industrial companies that uses measurements in their production path, another – dedicated for laboratories and metrology centers of Lithuania. The content of the surveys was based on the types of measurands and used equipment, how and where the metrological supervision is done, how much does it cost, etc. More attention was dedicated to the standards that are used in the metrology laboratories (in their specific survey). Results of these surveys did not differ much from similar previous studies, making mass and temperature the most prominent measurand groups, with electrical units following.

All currently approved (and in development) national standards of Lithuania were analyzed.  This analysis looked for measurands that are related to the standard, stage of development, traceability to other national and international standards, funding options and current situation, involvement in scientific work and study process, etc.

Legislation act analysis was needed since some of the main documents were reviewed more than 10 years ago. Other legislation acts were changed during this time, as well as the metrology system of Lithuania went over a reorganization.

Based on the findings during the study recommendations were proposed regarding:

- Possibilities of the development of the national standards;

- Possible changes that should be made to the legislations;

- Funding and human resources management of national standards.

TEISĖS AKTAI IR DOKUMENTAI

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 594 „Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos reorganizavimo ir Valstybinės metrologijos tarnybos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 595 „Dėl matavimo vienetų valstybinių etalonų tvirtinimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašo, matavimo vienetų valstybinių etalonų ir matavimo vienetų valstybinių etalonų laboratorijų sąrašų patvirtinimo ir Nacionalinio metrologijos instituto paskyrimo“;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 596 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1500 „Dėl Lietuvos tekstilės instituto reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 302 „Dėl Chemijos instituto, Fizikos instituto ir Puslaidininkių fizikos instituto reorganizavimo“ pakeitimo“ pakeitimo“;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 866 „Dėl pavedimo atstovauti metrologijos srities tarptautinėse organizacijose“;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 10 d. nutarimas Nr. 1400 „Dėl matavimo vienetų valstybinių etalonų patvirtinimo“;

    - Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 12 d. įstatymas Nr. XII-948 „Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 22, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XII-697 9 straipsnio pakeitimo įstatymas“;

    - Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. įstatymas Nr. XII-697 „Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 22, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas“;

    - Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. birželio 22 d. įstatymas Nr. X-717 „Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo pakeitimo įstatymas“;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 652 „Dėl metrologinio aprūpinimo 2008–2010 metų programos patvirtinimo“;

    - Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos nutarimas Nr. 21 dėl paramos skyrimo programai „Nacionalinė metrologijos programa. Sistemos išvystymo modelio projektas“ vykdytai (1995 – 1998) m. Sistemologinis metrologinio aprūpinimo projektas. Trečiojo etapo ataskaita. Knygos Nr. 1-3. Kaunas – Vilnius, 1998. (Informacija Lietuvos energetikos institute);

    - Atitikties įvertinimo infrastruktūros (bandymų laboratorijų, sertifikacijos įstaigų plėtros programa. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 21 d. posėdžio protokolo Nr. 92-as punktas. (Informacija Lietuvos energetikos institute);

    - Kuriamų, sukurtų, tobulinamų valstybinių etalonų kūrimo ir tobulinimo techninės užduotys, parengtos ir patvirtintos (1997-2014 m.), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 595 (informacija Nacionaliniame metrologijos institute ir valstybinėse etalonų laboratorijose);

    - EURAMET įvertinimui pateiktos ir BIPM duomenų bazėje paskelbtos kalibravimo ir matavimo galimybės 2002-2014 m.;

    - EURAMET, COOMET, CGPM susitarimai ir viešai pateikiami veiklos dokumentai ir rekomendacijos;

    - Standartas LST EN ISO/IEC 17025 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai.

LITERATŪRA

[1] Metrologijos sistemos optimizavimo Lietuvoje galimybių studija. Vilnius, 2011-12-15. Pagal 2011-11-26 sutartį 1F-121 tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir UAB „PI konsultacijos“. P. 79

[2] R.P. Žilinskas. Etalonų ir aukščiausio tikslumo matavimo priemonių realizavimo Lietuvoje galimybių tyrimai. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Kaunas – Vilnius. 1997. P. 93

[3] R.P. Žilinskas ir kt. Lietuvos metrologinio aprūpinimo problemų analizė. Kaunas. Technologija. 1997. P. 134

[4] Lietuvos respublikos vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 518 „Dėl valstybės etalonų tvirtinimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos bei matavimo vienetų valstybės etalonų ir valstybės laboratorijų, įgaliojamų kurti ir išlaikyti valstybės etalonus, sąrašų patvirtinimo“

[5] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 595 “Nutarimas dėl matavimo vienetų valstybinių etalonų tvirtinimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašo, matavimo vienetų valstybinių etalonų ir matavimo vienetų valstybinių etalonų laboratorijų sąrašų patvirtinimo ir nacionalinio metrologijos instituto paskyrimo“

[6] Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 466 „Dėl matavimo vienetų valstybės etalonų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 38-1380; 2008, Nr. 7-245)

[7] International document OIML D 17. Hierarchy scheme for instruments measuring the viscosity of liquids. 1987. P. 8.

[8] International guide OIML G 14. Density measurement. 2011. P. 29

[9] International recommendation OIML/TC9/SC4/N4. Hierarchy scheme for density measuring instruments. The final draft. P. 7